## Лист1
Код изделия 100022347
Модель ECO Nova 31F (100022347)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 200025387 | REAR SIDE PANEL X | Панель боковая дополнительная | 13
2 | 6602813031 | LEFT SIDE PANEL X | Панель боковая левая | 14.8
3 | 6602813032 | RIGHT SIDE PANEL X | Панель боковая правая | 14.8
4 | 6302251281 | FRONT PANEL X | Панель передняя | 38.92
5 | 200025388 | SIDE PANEL CONNECTION BRACKET X | Планка соединительная боковых панелей | 4.22
6 | 200025389 | EXPANSION VESSEL SUPPORT X | Планка крепления расширительного бака | 7.82
8 | 200025390 | PRESSURE FEEDBACK HOSE L:270 X | Трубка компенсационная силиконовая | 3.49
10 | 200025391 | FLUE ADAPTER X | Адаптер системы удаления продуктов сгорания | 21.6
11 | 200025392 | FLUE ADAPTER GASKET X | Уплотнение адаптера системы удаления продуктов сгорания | 3.98
15 | 6610243125 | FAN CLAMP X | Хомут крепления патрубка вентилятора | 2.69
17 | 6310350006 | FAN ELBOW X | Патрубок вентилятора | 10.05
18 | 200025393 | FAN PRESSURE ADAPTER X | Вентури трубка | 3.77
21 | 200025368 | GASKET 6.1X11.5X1.5 X | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 | 2.6
22 | 200025394 | FAN X | Вентилятор | 123.67
23 | 200025381 | AIR PRESSURE SWITCH X | Пневмореле | 29.12
25 | 6302211284 | PADDLE BOX X | Короб стабилизатора тяги | 9.36
28 | 6308110163 | COMBUSTION CHAMBER SIDE INSULATION X | Термоизоляция камеры сгорания боковая | 3.63
29 | 6308110164 | COMBUSTION CHAMBER REAR INSULATION X | Термоизоляция камеры сгорания задняя | 7.54
30 | 6308110162 | COMBUSTION CHAMBER COVER INSULATION X | Термоизоляция камеры сгорания передняя | 6.4
31 | 6302211285 | COMBUSTION CHAMBER FRONT PANEL X | Панель камеры сгорания передняя | 14.73
32 | 63041310061P | MAIN HEAT EXCHANGER X | Теплообменник основной | 289.38
34 | 200025378 | CLIPS-MAIN HEAT EXCHANGER X | Клипсы крепления теплообменника основного | 3.14
35 | 200024700 | EXPANSION VESSEL 10LT X | Бак расширительный 10 л | 150.42
36 | 6310310719 | EXPANSION VESSEL FLEX HOSE X | Трубка расширительного бака | 7.12
37 | 6613223178 | HERMETIC BODY COVER WITH INSULATION X | Крышка передняя воздушной камеры с изоляцией | 15.64
38 | 200025395 | SIGHT GLASS GASKET X | Уплотнение стекла смотрового | 2.44
39 | 200025396 | SIGHT GLASS X | Стекло смотровое | 4.48
40 | 200025397 | SIGHT GLASS FRAME X | Рамка стекла смотрового | 3.28
41 | 200024394 | BURNER 15NP X | Горелка | 81.36
43 | 200024390 | MANIFOLD 15NP X | Рампа горелки | 37.99
61 | 6312140228 | ELECTRODE GASKET X | Уплотнение электрода | 0.5
62 | 200025372 | PRESSURE MEASURING ADAPTER X | Штуцер компенсационной трубки | 2.68
63 | 200025363 | IGNITION ELECTRODE X | Электрод розжига | 8.77
65 | 6302211276 | HERMETIC BODY AIR ROUTER SHEET METAL X | Планка нижняя передняя камеры сгорания | 0.74
70 | 6310311373 | MAIN HEAT EXCHANGER INLET PIPE X | Трубка теплообменника обратной подачи | 16.32
72 | 200026198 | CIRCULATION PUMP 15-60 (SHINHOO) X |  | 0
72 | 63104010351P | CIRCULATION PUMP KR 15-60 (GRUNDFOS) X | Насос циркуляционный 15-60 | 167.54
75 | 200025370 | HERMETIC BODY GASKET X | Уплотнение трубки теплообменника | 2.84
76 | 63041310441P | PLATE HEAT EXCHANGER | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный 14 пластин | 69.24
77 | 6399440051 | O-RING 3,6X19X25 | Уплотнение кольцевое 3,6X19X25 вторичного теплообменника | 0.24
78 | 6399440057 | O-RING 17X4 X | Уплотнение кольцевое 17X4 | 0.3
80 | 6310410054 | INLET MANIFOLD | Гидрогруппа входная | 53.98
87 | 6311240061 | PUMP NIPPLE X | Ниппель насоса | 6.13
92 | 6306101022 | 3 BAR SAFETY VALVE | Клапан предохранительный 3 бар | 15.06
93 | 200025355 | SETSCREW M4X6 | Винт M4X6 | 2.6
102 | 63104100551P | OUTLET MANIFOLD | Гидрогруппа выходная | 89.75
131 | 200025382 | NTC SENSOR DHW | Датчик температуры NTC (погружной) | 9.66
132 | 200025369 | GASKET 9.7X15X2 X | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X2 | 2.68
135 | 200025383 | SAFETY TEMPERATURE VALVE 105C X | Термостат перегрева 105C | 8.52
136 | 6310311372 | MAIN HEAT EXCHANGER OUTLET PIPE X | Трубка теплообменника прямой подачи | 21.96
137 | 6310311380 | GAS PIPE X | Трубка газовый клапан горелка | 17.71
140 | 63064600141P | GAS VALVE X | Клапан газовый | 127.98
145 | 6302530014 | LIMIT THERMOSTAT HOLDER | Рамка крепления термостата перегрева | 0.64
147 | 6310221094 | BOTTOM FRAME | Панель нижняя | 9.9
151 | 6302310312 | CONTROL PANEL PLASTIC REAR COVER X | Крышка задняя коробки блока управления | 4.93
152 | 300035668 | CONTROL PANEL PLASTIC ECO NOVA 31 X | Коробка пластиковая блока управления | 16.44
153 | 300031348 | PCB PUSH BUTTON DM3219 X | Клавиши | 10.85
154 | 50067240003 | PCB DM3060 | Электронная плата | 247.16
154 | 200025365 | PCB DT II HONE S4962DM3219(06053401581P) X | Электронная плата DM3219 | 247.16
165 | 710117901 | KLEMENS X | колодка клеммная (10 клемм) PA36 | 1.69
166 | 200025373 | KLEMENS WITH FUSE X | Колодка клемная с предохранителями | 11.59
167 | 6605500001 | FUSE X | Предохранитель плавкий 3,15A | 0.56
169 | 200025384 | MANOMETER X | Манометр | 20.77
192 | 200025398 | "GASKET 3/4"" X" | Уплотнение 3/4 | 2.94
336 | 200025374 | 3WV CLIPS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана | 3.23
337 | 200025379 | 3 WAY MOTORIZED VALVE (YYY56945811P) X | Мотор трехходового клапана | 43.75
340 | 200025385 | PRESSURE SWITCH (YYY99516921P) X | Прессостат предохранительный системы отопления | 17.31
518 | 200025367 | PIN L:150MM X | Ось L150 мм | 3.23
528 | 200025366 | NTC SENSOR CH X | Датчик температуры NTC | 9.46
675 | 6301431007 | CLIPS - PUMP NIPPLE X | Скоба крепления ниппеля насоса | 0.91
709 | 200025377 | FASTON X | Перемычка с ножевыми разъемами для провода заземления | 3.14
765 | 6399440050 | O-RING 3X14X20 X | Уплотнение кольцевое 3X14X20 | 0.15
766 | 6301431008 | CLIPS 3X20X32 X | Скоба крепления 3X20X33 | 0.45
767 | 200025354 | HEX SCREW M5X20 X | Винт M5X20 | 2.6
802 | 6606100001 | PUMP AIR PURGE X | Воздухоотводчик автоматический | 47.88
806 | 200024701 | 3WV GROUP X | Элемент золотника трехходового клапана с фторопластовым уплотнением | 25.94
811 | 6610410006 | CH OUTLET NIPPLE X | Пробка проходная нижняя трехходового клапана | 13.46
812 | 6610410007 | FILLING VALVE PART WITH GASKET GROUP | Кран-букса крана подпитки | 10.85
822 | 6610410017 | INLET MANIFOLD NIPPLE | Входной ниппель с фильтром и ограничителем протока | 9.51
825 | 200024693 | TURBINE PIN GROUP WITH FLOW SENSOR | Турбинка датчика протока с датчиком Холла в сборе | 31.91
999 | 200025353 | SCREW DOWEL SET X | Комплект креплений | 3.49
999 | 6306101021 | INJECTOR WASHER (LPG) X | Кольцо инжектора | 0.15
999 | 6606103019 | LPG KIT ML31 X | Инжекторы для сжиженного газа комплект ML31(15x 0,77) | 41.02
999 | 6305100041 | GROUND CABLE GROUP X | Провод электрический заземления | 1.53
999 | 200025375 | GROUND CABLE L:54 X | Перемычка комнатного термостата | 2.6
999 | 200025376 | SUPPLY CABLE X | Проводка электрическая кабель питания | 7.07
999 | 6305100065 | HIGH VOLTAGE CABLE GROUP X | Проводка электрическая высокого напряжения | 13.72
999 | 6306101026 | INJECTOR 1,28 (NG) X | Инжектор Ø 1,28 (Природный газ) | 0.55
999 | 6306101027 | INJECTOR 0,77 (LPG) X | Инжектор Ø 0,77 (Сжиженный газ) | 1.13
999 | 6305100064 | LOW VOLTAGE CABLE-APS-HLS | Проводка электрическая низкого напряжения | 12.54
999 | 6305100042 | IGNITION CABLE X | Провод электрический электрода розжига | 3.01
999 | 6305100034 | GAS VALVE SUPPLY CABLE X | Провод электрический газового клапана | 4.77
999 | 6305100035 | 3WV MOTOR CABLE X | Провод электрический трехходового клапана | 4.89
999 | 6305100037 | GAS VALVE MODULATION CABLE X | Провод электрический модулятора газового клапана | 2.21
999 | 6305100039 | LOW VOLTAGE CABLE-DHW NTC-PS (RESIDEO) | Провод электрический датчика температуры | 5.94
999 | 6302211294 | FLUE RESTRICTOR 60/44 X | Диафрагма | 0.4