## Лист1
Код изделия 100022998
Модель ECO Classic+ 24F (100022998)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 6602813036 | LEFT SIDE PANEL | Панель боковая левая | 23.56
3 | 6602813037 | RIGHT SIDE PANEL | Панель боковая правая | 23.56
4 | 6302251282 | FRONT PANEL | Панель передняя | 27.69
5 | SSS005117421 | SIDE PANEL BRACKET | Планка соединительная боковых панелей | 1.3
6 | 6310211114 | EXPANSION VESSEL SUPPORT | Планка крепления расширительного бака | 0.5
9 | 300036552 | FLUE RESTRICTOR | Диафрагма | 0.4
18 | 6603220001 | FAN PRESSURE ADAPTER | Вентури трубка | 3.92
21 | 200025368 | GASKET 6.1X11.5X1.5 | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 | 2.6
22 | 63111300821P | FAN | Вентилятор | 77.35
23 | 200025381 | AIR PRESSURE SWITCH | Пневмореле | 29.12
24 | 200025371 | PRESSURE FEEDBACK HOSE | Трубка компенсационная силиконовая | 3.04
28 | 6308110151 | COMBUSTION CHAMBER SIDE INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания боковая | 3.2
29 | 6308110149 | COMBUSTION CHAMBER REAR INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания задняя | 5.81
30 | 6308110150 | COMBUSTION CHAMBER FRONT INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания передняя | 5.02
31 | 6313221592 | COMBUSTION CHAMBER FRONT PANEL | Панель камеры сгорания передняя | 9.76
32 | 200024030 | MAIN HEAT EXCHANGER | Теплообменник основной | 210.72
34 | 200025378 | CLIPS-MAIN HEAT EXCHANGER | Клипсы крепления теплообменника основного | 3.14
35 | 200025380 | EXPANSION VESSEL | Бак расширительный 7 л | 102.96
36 | 6310310719 | EXPANSION VESSEL FLEX HOSE | Трубка расширительного бака | 7.12
37 | 200025135 | HERMETIC BODY COVER WITH INSULATION_V2 | Крышка передняя воздушной камеры с изоляцией | 23.84
38 | 6312140204 | SIGHT GLASS GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 0.65
39 | 6302150042 | SIGHT GLASS 3X34X54 | Стекло смотровое 3X34X54 | 1.31
41 | 200024393 | BURNER_6311500003 | Горелка | 47.26
43 | 200024386 | BURNER MANIFOLD_6310310697 | Рампа горелки | 32.56
61 | 300034678 | ELECTRODE GASKET_V2 | Уплотнение электрода | 0.45
62 | 200025372 | PRESSURE MEASURING ADAPTER | Штуцер компенсационной трубки | 2.68
63 | 200025363 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 8.77
70 | 6310310720 | MAIN HEAT EXCHANGER INLET PIPE | Трубка теплообменника обратной подачи | 18.56
72 | 63104010341P | CIRCULATION PUMP | Насос циркуляционный | 160.41
75 | 200025370 | HERMETIC BODY GASKET | Уплотнение трубки теплообменника | 2.84
76 | 63041310091P | PLATE HEAT EXCHANGER | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный, 10 пластин | 51.42
77 | 6399440051 | O-RING 3,6X19X25 | Уплотнение кольцевое 3,6X19X25 вторичного теплообменника | 0.24
78 | 6399440057 | O-RING 17X4 | Уплотнение кольцевое 17X4 | 0.3
80 | 6310410054 | INLET MANIFOLD | Гидрогруппа входная | 53.98
87 | 6311240061 | PUMP NIPPLE | Ниппель насоса | 6.13
92 | 6306101022 | 3 BAR SAFETY VALVE | Клапан предохранительный 3 бар | 15.06
93 | 200025355 | SETSCREW M4X6 | Винт M4X6 | 2.6
102 | 63104100551P | OUTLET MANIFOLD | Гидрогруппа выходная | 89.75
131 | 200025382 | NTC SENSOR DHW | Датчик температуры NTC (погружной) | 9.66
132 | 200025369 | GASKET 9.7X15X2 | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X2 | 2.68
135 | 200025383 | SAFETY TEMPERATURE VALVE 105C | Термостат перегрева 105C | 8.52
136 | 6310310718 | MAIN HEAT EXCHANGER OUTLET PIPE | Трубка теплообменника прямой подачи | 21.21
137 | 6310310737 | GAS PIPE | Трубка газовый клапан горелка | 14.79
140 | 63064600141P | GAS VALVE | Клапан газовый | 127.98
145 | 6302530014 | LIMIT THERMOSTAT HOLDER | Рамка крепления термостата перегрева | 0.64
147 | 6310221089 | BOTTOM FRAME | Панель нижняя | 9.32
151 | 6302310314 | CONTROL PANEL PLASTIC REAR COVER | Крышка задняя коробки блока управления | 4.74
152 | 300037271 | CONTROL PANEL PLASTIC | Коробка пластиковая блока управления | 0
153 | 300037503 | PCB PUSH BUTTON GREY | Клавиши серые | 0
154 | 200025862 | PCB DT II HONE S4962DM3219(06053401581P)-GREY | Электронная плата DM3219 | 0
169 | 200025384 | MANOMETER | Манометр | 20.77
174 | 6302320038 | POTENTIOMETER KNOB | Рукоятка потенциометров управления | 0.92
336 | 200025374 | CLIPS-3WV MOTOR | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана | 3.23
337 | 200025379 | 3WV MOTOR | Мотор трехходового клапана | 43.75
340 | 200025385 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 17.31
511 | 7112306 | O-RING 17.13x2.62 EP 70 SHORE | Уплотнение кольцевое 17.13x2.62 | 0.1
518 | 200025367 | PIN L:150MM | Ось L150 мм | 3.23
528 | 200025366 | NTC SENSOR CH | Датчик температуры NTC | 9.46
675 | 6301431007 | CLIPS - PUMP NIPPLE | Скоба крепления ниппеля насоса | 0.91
709 | 200025377 | FASTON | Перемычка с ножевыми разъемами для провода заземления | 3.14
765 | 6399440050 | O-RING 3X14X20 | Уплотнение кольцевое 3X14X20 | 0.15
766 | 6301431008 | CLIPS 3X20X32 | Скоба крепления 3X20X33 | 0.45
767 | 200025354 | HEX SCREW M5X20 | Винт M5X20 | 2.6
802 | 6606100001 | PUMP AIR PURGE | Воздухоотводчик автоматический | 47.88
806 | 200024701 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE GROUP | Элемент золотника трехходового клапана с фторопластовым уплотнением | 25.94
811 | 6610410006 | OUTLET MANIFOLD NIPPLE | Пробка проходная нижняя трехходового клапана | 13.46
812 | 6610410007 | FILLING VALVE PART WITH GASKET GROUP | Кран-букса крана подпитки | 10.85
822 | 6610410017 | INLET MANIFOLD NIPPLE | Входной ниппель с фильтром и ограничителем протока | 9.51
825 | 200024693 | DHW TURBINE CARTRIDGE GROUP | Турбинка датчика протока с датчиком Холла в сборе | 31.91
999 | 6305100127 | ROOM THERMOSTAT CONNECTION CABLE | Провод электрический комнатного термостата | 1.49
999 | 6305100088 | GAS VALVE SUPPLY CABLE | Провод электрический газового клапана | 4.22
999 | 6305100009 | LOW VOLTAGE CABLE-APS-HLS | Проводка электрическая низкого напряжения | 9.51
999 | 6305100087 | HIGH VOLTAGE CABLE GROUP | Проводка электрическая высокого напряжения | 17.45
999 | 6305100025 | 3WV CABLE | Провод электрический трехходового клапана | 4.99
999 | 6306101021 | INJECTOR WASHER (LPG) | Кольцо инжектора | 0.15
999 | 6606103018 | LPG KIT ECO/ML24/ME25/ME21 (Ø 0,80) | Инжекторы для сжиженного газа комплект (11 шт.) Ø 0,80 | 31.62
999 | 6306101018 | INJECTOR Ø 0,80 (LPG) | Инжектор Ø 0,80 (Сжиженный газ) | 1.13
999 | 6306101017 | INJECTOR Ø 1,35 (NG) | Инжектор Ø 1,35 (Природный газ) | 0.61
999 | 6305100118 | IGNITION CABLE | Провод электрический электрода розжига | 1.91
999 | 300032479 | LOW VOLTAGE CABLE-DHW NTC-PS | Проводка электрическая низкого напряжения | 9.13