## Лист1
Код изделия 100023938
Модель ECO Nova 18F (100023938)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 6602813036 | LEFT SIDE PANEL | Панель боковая левая | 23.56
3 | 6602813037 | RIGHT SIDE PANEL | Панель боковая правая | 23.56
4 | 6302251280 | FRONT PANEL | Панель передняя | 27.59
5 | SSS005117421 | SIDE PANEL BRACKET | Планка соединительная боковых панелей | 1.3
6 | 6310211114 | EXPANSION VESSEL SUPPORT | Планка крепления расширительного бака | 0.5
9 | 300036552 | FLUE RESTRICTOR | Диафрагма | 0.4
18 | 6603220001 | FAN PRESSURE ADAPTER | Вентури трубка | 3.92
21 | 200025368 | GASKET 6.1X11.5X1.5 X | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 | 2.6
22 | 63111300821P | FAN | Вентилятор | 77.35
23 | 200025381 | AIR PRESSURE SWITCH X | Пневмореле | 29.12
24 | 200025371 | PRESSURE FEEDBACK HOSE | Трубка компенсационная силиконовая | 3.04
25 | 6302213076 | PADDLE BOX | Короб стабилизатора тяги | 8.07
27 | 6313223150 | HERMETIC BODY | Короб камеры сгорания | 52.66
28 | 6308110151 | COMBUSTION CHAMBER SIDE INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания боковая | 3.2
29 | 6308110149 | COMBUSTION CHAMBER REAR INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания задняя | 5.81
30 | 6308110150 | COMBUSTION CHAMBER FRONT INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания передняя | 5.02
31 | 6313221592 | COMBUSTION CHAMBER FRONT PANEL | Панель камеры сгорания передняя | 9.76
32 | 200024030 | MAIN HEAT EXCHANGER_6304131045 | Теплообменник основной | 210.72
34 | 200025378 | CLIPS-MAIN HEAT EXCHANGER X | Клипсы крепления теплообменника основного | 3.14
35 | 200025380 | EXPANSION VESSEL | Бак расширительный 7 л | 102.96
36 | 6310310719 | EXPANSION VESSEL FLEX HOSE X | Трубка расширительного бака | 7.12
37 | 200025135 | HERMETIC BODY COVER WITH INSULATION_V2 | Крышка передняя воздушной камеры с изоляцией | 23.84
38 | 6312140204 | SIGHT GLASS GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 0.65
39 | 6302150042 | SIGHT GLASS 3X34X54 | Стекло смотровое 3X34X54 | 1.31
41 | 200024393 | BURNER_6311500003 | Горелка | 47.26
43 | 200024386 | BURNER MANIFOLD_6310310697 | Рампа горелки | 32.56
61 | 300034678 | ELECTRODE GASKET_V2 | Уплотнение электрода | 0.45
62 | 200025372 | PRESSURE MEASURING ADAPTER X | Штуцер компенсационной трубки | 2.68
63 | 200025363 | IGNITION ELECTRODE X | Электрод розжига | 8.77
70 | 6310310720 | MAIN HEAT EXCHANGER INLET PIPE | Трубка теплообменника обратной подачи | 18.56
72 | 200026197 | CIRCULATION PUMP 15-50 (SHINHOO) |  | 0
72 | 63104010341P | CIRCULATION PUMP (GRUNDFOS) | Насос циркуляционный | 160.41
75 | 200025370 | HERMETIC BODY GASKET X | Уплотнение трубки теплообменника | 2.84
76 | 63041310091P | PLATE HEAT EXCHANGER | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный, 10 пластин | 51.42
77 | 6399440051 | O-RING 3,6X19X25 | Уплотнение кольцевое 3,6X19X25 вторичного теплообменника | 0.24
78 | 6399440057 | O-RING 17X4 X | Уплотнение кольцевое 17X4 | 0.3
80 | 6310410054 | INLET MANIFOLD | Гидрогруппа входная | 53.98
87 | 6311240061 | PUMP NIPPLE X | Ниппель насоса | 6.13
92 | 6306101022 | 3 BAR SAFETY VALVE | Клапан предохранительный 3 бар | 15.06
93 | 200025355 | SETSCREW M4X6 | Винт M4X6 | 2.6
102 | 63104100551P | OUTLET MANIFOLD | Гидрогруппа выходная | 89.75
131 | 200025382 | NTC SENSOR DHW | Датчик температуры NTC (погружной) | 9.66
132 | 200025369 | GASKET 9.7X15X2 X | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X2 | 2.68
135 | 200025383 | SAFETY TEMPERATURE VALVE 105C X | Термостат перегрева 105C | 8.52
136 | 6310310718 | MAIN HEAT EXCHANGER OUTLET PIPE | Трубка теплообменника прямой подачи | 21.21
137 | 6310310742 | GAS PIPE (SIT) |  | 0
140 | 63064600181P | GAS VALVE (SIT) |  | 0
147 | 6310221089 | BOTTOM FRAME | Панель нижняя | 9.32
151 | 6302310312 | CONTROL PANEL PLASTIC REAR COVER X | Крышка задняя коробки блока управления | 4.93
152 | 300033240 | CONTROL PANEL PLASTIC | Коробка пластиковая блока управления | 15.5
153 | 300031348 | PCB PUSH BUTTON DM3219 X | Клавиши | 10.85
154 | 200026196 | PCB ESS1861 BERTELLI -300037712 |  | 0
165 | 710117901 | KLEMENS X | колодка клеммная (10 клемм) PA36 | 1.69
166 | 200025373 | KLEMENS WITH FUSE X | Колодка клемная с предохранителями | 11.59
169 | 200025384 | MANOMETER X | Манометр | 20.77
336 | 200025374 | 3WV CLIPS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана | 3.23
337 | 200025379 | 3 WAY MOTORIZED VALVE (YYY56945811P) X | Мотор трехходового клапана | 43.75
340 | 200025385 | PRESSURE SWITCH (YYY99516921P) X | Прессостат предохранительный системы отопления | 17.31
511 | 7112306 | O-RING 17.13x2.62 EP 70 SHORE | Уплотнение кольцевое 17.13x2.62 | 0.1
518 | 200025367 | PIN L:150MM X | Ось L150 мм | 3.23
528 | 200025366 | NTC SENSOR CH X | Датчик температуры NTC | 9.46
675 | 6301431007 | CLIPS - PUMP NIPPLE X | Скоба крепления ниппеля насоса | 0.91
709 | 200025377 | FASTON X | Перемычка с ножевыми разъемами для провода заземления | 3.14
765 | 6399440050 | O-RING 3X14X20 X | Уплотнение кольцевое 3X14X20 | 0.15
766 | 6301431008 | CLIPS 3X20X32 X | Скоба крепления 3X20X33 | 0.45
767 | 200025354 | HEX SCREW M5X20 X | Винт M5X20 | 2.6
802 | 6606100001 | PUMP AIR PURGE X | Воздухоотводчик автоматический | 47.88
806 | 200024701 | 3WV GROUP X | Элемент золотника трехходового клапана с фторопластовым уплотнением | 25.94
811 | 6610410006 | CH OUTLET NIPPLE X | Пробка проходная нижняя трехходового клапана | 13.46
812 | 6610410007 | FILLING VALVE PART WITH GASKET GROUP | Кран-букса крана подпитки | 10.85
822 | 6610410017 | INLET MANIFOLD NIPPLE | Входной ниппель с фильтром и ограничителем протока | 9.51
825 | 200024693 | TURBINE PIN GROUP WITH FLOW SENSOR | Турбинка датчика протока с датчиком Холла в сборе | 31.91
999 | 300038328 | 3WV MOTOR CABLE (BERT) |  | 0
999 | 6305100012 | ROOM THERMOSTAT CABLE BLINDING |  | 0
999 | 6305100072 | GAS VALVE SUPPLY CABLE (SIT) |  | 0
999 | 300038691 | NTC SENSOR CABLE (BERT) |  | 0
999 | 6305100042 | IGNITION CABLE X | Провод электрический электрода розжига | 3.01
999 | 6606103018 | LPG KIT ECO/ML24/ME25/ME21 (Ø 0,80) | Инжекторы для сжиженного газа комплект (11 шт.) Ø 0,80 | 31.62
999 | 6305100037 | GAS VALVE MODULATION CABLE X | Провод электрический модулятора газового клапана | 2.21
999 | 6305100041 | GROUND CABLE GROUP X | Провод электрический заземления | 1.53
999 | 6305100064 | LOW VOLTAGE CABLE-APS-HLS | Проводка электрическая низкого напряжения | 12.54
999 | 200025376 | SUPPLY CABLE X | Проводка электрическая кабель питания | 7.07
999 | 6305100065 | HIGH VOLTAGE CABLE GROUP X | Проводка электрическая высокого напряжения | 13.72