## Лист1
Код изделия 711312003
Модель PULSAR E 1.24 F
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 710556300 | LEFT PANEL ASSEMBLY | Панель в сборе левая | 0 |  | 1707 |  | 767299100
2 | 767299100 | LEFT LATERAL PANEL | Панель в сборе левая | 49.97 | 1708 |  | YES
3 | 767299000 | RIGHT LATERAL PANEL | Панель правая в сборе | 49.97 | 1708 |  | YES
3 | 710556400 | RIGHT PANEL ASSEMBLY | Панель правая в сборе | 36.08 |  | 1707 |  | 767299000
4 | 767299500 | FRONTAL PANEL PULSAR E ASS. | Панель передняя в сборе | 61.37 | 1708 |  | YES
4 | 711285300 | FRONTAL PANEL PULSAR ASS. |  | 0 |  | 1707 |  | 767299500
9 | 631760 | FLUE RESTRICTOR MAIN5 | Ограничитель забора воздуха D 41/43/45 мм 3 шт в комплекте | 8.26
22 | 710365100 | FAN 30W | вентилятор 30W | 178.17
25 | 710808100 | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | колпак вытяжки камеры сгорания | 41.02
27 | 710507500 | C FRAME ECO5 | Каркас ECO5 | 44.45
28 | 710495700 | LATERAL INSULATING PANEL | термоизоляционная панель боковая | 14.76
29 | 710495600 | REAR INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 18.15
30 | 710391300 | FRONTAL INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 19.69
32 | 710592300 | H2O/EXCHANGER ECO5 | Теплообменник основной ECO-5 | 283.24
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3
34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.83
35 | 710418200 | EXPANSION VESSEL 8L | Бак расширительный 8L CIMM | 103.3
36 | 711412700 | EXPANSION VESSEL PIPE ECO5 | Трубка расширительного бака ECO5 | 20.24
37 | 710795800 | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | изоляционная панель | 78.76
41 | 710516000 | BURNER 11 ELEMENTS | горелка в сборе 11 элементов | 107.23
43 | 710807300 | GAS RAMP 11 INJECTORS | Рампа подачи газа с 11 инжекторами d 1,35 и с поддоном | 68.61
44 | 5214470 | INJECTOR diameter 1,35 mm | Инжектор для природного газа d 1,35 mm - 1 шт. | 2.7
44 | 5704730 | KIT TRANSF.GAS G31 11x0,85 | Инжекторы для сжиженного газа - комплект, диам. 0,85 мм, в упаковке 11 шт. | 29.98
48 | 710733000 | BURNER TRAY | основание горелки | 15.24
49 | 5409520 | HOSE ADAPTER CAP | колпачок фланца дымохода | 1.55
63 | 711404900 | ELECTRODE | Электрод с кабелем | 19.43
70 | 710593900 | PIPE PUMP/EXCHANGER | Трубка насоса/теплообменника | 24.01
72 | 721957600 | PUMP 5M N/E | Насос циркуляционный 5M | 211.46
73 | 7219215 | AIR VENT PUMP | воздухоотводчик автоматический | 23.11
90 | 766947000 | FILLING TAP ASSY | кран заполнения | 15.77 | 1640 | 1824 | YES | 768777500
90 | 710046600 | FILLING TAP ASSY | кран заполнения | 0 |  | 1639 |  | 766947000
90 | 768777500 | FILLING TAP ASSY | Кран заполнения с фильтром | 47.91 | 1825 |  | YES
91 | 710045500 | DISCHARGE TAP CONNECTION | кран слива | 19.92
92 | 710109400 | HYDRAULIC SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 20.93
98 | 710046300 | BY-PASS CONNECTION ASSY | Трубка бай-пасса в сборе | 15.47
113 | 710048300 | BY-PASS CARTRIDGE | бай-пасс в сборе | 24.38
114 | 710046400 | O-RING d.15,54 X 2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 15,54X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.72
122 | 710047800 | O-RING d.23,47 X 2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 23,47X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.72
128 | 710048800 | O-RING d.8,9 X 1,9 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,9X1,9 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.72
135 | 9951610 | LIMIT THERMOSTAT 105½C | Термостат предохранительный 105 С | 38.58
136 | 711159000 | PIPE EXCHANG./INLET ECO5 | Трубка в сборе (теплообменник/прямая подача) | 40.44
137 | 710585800 | CONNECTION GAS VALVE/OR | соединительный элемент газового клапана | 9.27
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
140 | 710660400 | GAS VALVE VK4105M M-ORING | клапан газовый (VK4105M) | 161.62
151 | 710654600 | BOX COVER | кожух электрической коробки | 15.41
152 | 710803900 | PRINTED CONTR.PANEL WESTEN400 |  | 28.82
154 | 721824700 | PCB HON. ECO5/MAIN5 | электронная плата | 110.39 |  | 1620 |  | 766077600
154 | 766487600 | PCB ECO5/MAIN5 | Электронная плата ECO5/MAIN5 | 135.69 | 1639 |  | YES
154 | 766077600 | PCB HON. ECO5/MAIN5 | Электронная плата ECO5/MAIN5 | 0 | 1621 | 1638 | YES | 766487600
166 | 5688430 | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | Колодка клемная с предохранителями | 10.77
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 710673600 | MANOMETER D.28 | манометр D.28 | 26.36
174 | 710954700 | KEYBOARD | клавиши | 10.64
231 | 710452800 | FLUE INTAKE | штуцер для анализа продуктов сгорания | 2.06
242 | 710743700 | FLUE SENSOR/CABLE | датчик температуры с проводом | 27.16
259 | 710859200 | PULSAR E BRAND |  | 4.81
305 | 710495200 | FAN BRACKET | площадка для вентилятора | 4.44
322 | 710538300 | CLIP TH | клипсы крепления термостата перегрева | 2.02
340 | 721384000 | ON/OFF CH PRESSURE SWITCH | предохранительный прессостат системы отопления | 35.72
363 | 710045300 | O-RING d.17,86X2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое d.17,96X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.88
373 | 710047100 | CH FILTER | Фильтр | 8.04
511 | 711230600 | OR 17,13x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,13X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.88
528 | 710666500 | NTC SENSOR D14 | датчик температуры (NTC) (накладной) D14 | 24.03
600 | 710045400 | CLIP FLAT d.18 | клипсы плоская d.18 | 2.3
675 | 710046100 | CLIP BRASS ADAPTOR | клипсы латунного штуцера | 3.05
693 | 710783700 | PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION | накладка защитная панели управления | 23.28
721 | 710660300 | OR d.19,3X3,6 HNBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое d.19,3X3,6 (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.52
763 | 710046700 | CLIP FLAT d.12 | клипсы плоская d.12 | 2.3
765 | 710045700 | O-RING d.9,19 X 2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевоеd.9,19 X 2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.44
780 | 710633100 | UPPER SUPPORT | планка монтажная | 5.83
781 | 710539600 | CLIP GAS PIPE | Скоба патрубка газ. Клапана | 2.26
783 | 710039500 | HYDRAULIC GROUP GASKET - 10PCS | Уплотнение гидрогруппы (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
788 | 710176000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET C - 10PCS | Уплотнение (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.44
799 | 710654100 | SPRING FIXING D.9mm - 10PCS | Пружина фиксирующая D.9 (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.88
801 | 710048700 | CLIP CH PRESSURE SWITCH - 10PCS | клипсы датчика давления (УПАКОВКА - 10 шт) | 24.56
804 | 711286700 | HYDR. GROUP. BITRON ECO5 MONO. | гидравлическая группа BITRON ECO5 MONO | 250.88
806 | 5117880 | CLIP d.10 - 10PCS | Пружина плоская d.10 (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.12
999 | 711285900 | 3 WAY VALVE CABLE ECO5 MONO | высоковольтная проводка (разъем Х3 к клеммной колодке трехходового клапана клапану) | 7.58
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 710794800 | LOW POWER CABLE 12P ECO5 | Проводка электрическая низковольтная (Разъем платы Х4 к модулятору, датчику NTC, гидр. прессостату, термостату перегрева) | 17.7
999 | 710678000 | GAS VALVE WIRING | Проводка электрическая высоковольтная газ. клапана (Разъем Х1) | 11.79
999 | 8414540 | CABLE | Перемычка комнатного термостата | 1.41
999 | 711275600 | HIGH VOLTAGE WIRING 7P. | Проводка электрическая высоковольтная(Разъем платы Х2 - к насосу, вентилятору, питающие провода) | 32.95
999 | 711285800 | LOW POWER CABLE 7P ECO5 MONO | Проводка электрическая низковольтная (Разъем платы Х5 к клеммной колодке датчика уличной температуры и датчика NTC ГВС) | 8.34