## Лист1
Код изделия 721749301
Модель MS 24 PLUS BS 130
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 710702500 | LEFT PANEL ASS.ECO4 ATM DDT |  | 52.89
3 | 710702300 | RIGHT PANEL ASS.ECO4 ATM DDT |  | 52.07
4 | 630620 | FRONTAL PANEL ECO4 DE DIETRICH |  | 24.7
5 | 5117460 | TRAVERSE SIDES CONNECTION-ATM- | рейка крепежная верхняя | 4.07
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 5677210 | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | элемент камеры сгорания | 78.85
28 | 5213220 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель боковая | 24.82
29 | 5213280 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 18.15
30 | 5213380 | FRONTAL INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.9
31 | 615370 | COMBUST.CHAMBER FRONTAL PANEL | Крышка термоизоляционной панели передняя | 53.11
32 | 5677660 | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | Теплообменник основной с клипсами | 280.41
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3
34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.55
35 | 5693900 | RECT.EXPANSION VESSEL 6l | Бак расширительный 6 л | 76.56
36 | 710465600 | EXPANSION VESSEL PIPE |  | 16.43
41 | 5663710 | BURNER ASSEMBLY (13 ELEM.) | Горелка (13 элементов) | 165.85
43 | 5698690 | GAS RAMP 13HOLES/INJECT. d1,18 | Рампа подачи газа с инжекторами | 68.74
44 | 5680020 | TRANSFORMATION KIT G31 | Инжекторы для сжиженного газа комплект 0,77 - 13 шт. | 27.63
44 | 5669460 | NATURAL GAS INJECTORS KIT | Инжекторы для природного газа комплект 1,18 - 13 шт. | 23.99
45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | Уплотнение рампы подачи газа | 0.96
46 | 5657180 | ADAPTOR-MANIFOLD | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 9.26
59 | 710430800 | IGNITION CABLE L=250 RESIST. | кабель электрода зажигания | 4.29
61 | 5407830 | INSULATION BOOT - ELECTRODE | колпачок электрода изоляционный | 1.8
63 | 8422570 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига (или контроля пламени) | 17.52
70 | 710404500 | PIPE PUMP/EXCHANGER ATM |  | 38.95
72 | 770477600 | PUMP UPM3S 15-60 L4 SSI | Насос циркуляционный UMP 15-60 6M с проводом | 300.2 | 1825 |  | YES
72 | 722185500 | PUMP UMP 15-60 6M WITH CABLE | Насос циркуляционный UMP 15-60 6M с проводом | 291.47 |  | 1824 |  | 770477600
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
80 | 710465900 | HEATING GROUP ECO4 |  | 0
81 | 710109000 | CARTRIDGE 12L |  | 0
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5672960 | MONOT BY-PASS PIPE ASSEMBLY |  | 0
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.24
102 | 5683540 | 3 WAY VALVE/MB GROUP LUNA3 | клапан 3-ходовой /группа подачи | 290.75
113 | 617100 | BY-PASS GR. | бай-пасс в сборе | 33.34
119 | 605760 | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY | тарелочка системы отопления в сборе | 9
120 | 600750 | SPACER ASSEMBLY | заглушка гидравлической системы | 29.76
134 | 5213010 | DIAPHRAGM D 5.5 mm |  | 9.25
135 | 9951610 | LIMIT THERMOSTAT 105½C | Термостат предохранительный 105 С | 38.58
136 | 5677260 | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EX) | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 19.79
137 | 710395900 | GAS VALVE ELBOW OUTLET ATM |  | 0
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
140 | 5653610 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 845 SIGMA) | 147
147 | 710542600 | CONNECTION TRAVERSE ECO4 |  | 12.77
151 | 631660 | CONTROL BOX COVER ECO4 | кожух электрической коробки | 5.6
152 | 710396600 | CONTROL PANEL ECO4 DE DIETRICH |  | 23.73
154 | 711050800 | PCB SM11472 |  | 0 |  | 1930 |  | 7731871
162 | 710397700 | PANEL PLATE ECO4 DE DIETRICH |  | 9.24
166 | 5688430 | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | Колодка клемная с предохранителями | 10.77
169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | манометр | 39.05
174 | 628840 | KEYBOARD 3 AND 4 BUTTONS | клавиши | 10.34
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
234 | 5659050 | PIPE ASSEMBLY | Трубка соединительная в сборе | 9.04
236 | 711121700 | FILLING DEVICE |  | 0
241 | 710395000 | FLUE CHAMBER ECO4 |  | 50.86
242 | 616160 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70½ | Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 26.04
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.32
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое 11,91 X 2,62 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.24
507 | 605770 | BY-PASS PLUG ASSEMBLY | заглушка бай-пасса в сборе | 21.41
510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY | затвор ГВС | 21.48
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
528 | 8435500 | NTC SENSOR D18-ITS2410201/0- | датчик температуры (NTC) (накладной) D18-ITS2410201/0- | 23.87
692 | 5114360 | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | клипсы теплообменника | 4.91
693 | 5117440 | PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION | накладка защитная панели управления | 0
732 | 620210 | SPRING ASS. | пружина коническая | 8.88
999 | 721905900 | CABLAGGIO RETE ECO4 MONOT. |  | 0
999 | 710861400 | CABLE 3WV/PUMP/GAS V. | высоковольтная. проводка насос, трехходовой клапан, газ. клапана | 27.16
999 | 8419040 | CABLE - EARTH | кабель заземления | 1.84
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8414540 | CABLE | Перемычка комнатного термостата | 1.41
999 | 8513650 | LOW VOLTAGE WIRING ECO4 ATM | Проводка электрическая низковольтная (от разъем платы Х4 к термостату перегрева, датчику NTC отопления, термостату тяги) | 21.01
999 | 8513950 | LOW VOLT.WIRING ECO4 MONOTHER. | Проводка электрическая низковольтная (От разъема платы Х5 к модулятору, клеммной колодке, реле минимального давления) | 14.48