## Лист1
Код изделия 722272302
Модель POWER HT 1.115 (A7222723)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 137633400 | PANNELLO FRONTALE SGB | Панель передняя | 222.73
4 | 137633401 | PANNELLO LAT.DX SGB 1.115/180 | Панель правая боковая | 213.44
5 | 137633403 | SPALLA LAT.POST.DX 1.115/180 | Панель правая в сборе SGB 1.280/321 | 168.82
6 | 137633406 | PANNELLO LAT.SX SGB 1.115/180 | Панель левая | 213.44
7 | 137633408 | SPALLA LAT.POST.SX 1.115/180 | Панель в сборе левая | 188.17
30 | 130695046 | SCAMBIAT.DI CAL.SGB1.115/135 | Теплообменник 1.115/135 | 12159.5
32 | 130936712 | FLOW COVER GASKET | Термоизоляция крышки лючка для чистки коллектора выхода дымовых газов | 23.04
43 | 130696005 | GASKET 54X40X3 EPDM | Уплотнение 54X40X3 EPDM | 7.84
44 | 130695091 | TEFLON GASKET 62X54X0,15 | Уплотнение тефлоновое 62X54X0,15 | 7.77
49 | 130684385 | GUARN.RAC.FUMI 1.115/180 D160 | уплотнение дымового патрубка DN 160mm | 41.8
50 | 130684392 | RACC.FUMI SGB 1.115/180 D 160 | Воздуховод 1.115/180 D 160 | 152.66
51 | 130695275 | GUARN.A LABBRO 1.115/180 D 160 | Уплотнение 1.115/180 D 160 | 37.13
56 | 130695701 | CONDENSATE TRAP | Сифон | 96.12
61 | 130692236 | GASKET BURNER SGB | Уплотнение фланца горелки | 62.68
63 | 130692175 | BRUCIATORE SGB 1.115/135 296mm | Трубка горелки 1.115/135 296mm | 729.96
64 | 130692229 | GASKET BURNER SGB | Уплотнение трубки горелки | 21.62
68 | 137658430 | SGB IGNITION ELECTRODE | Электроды розжига в сборе | 37.31 | 1649 |  | YES
68 | 130646680 | ELECTRODE IGNITION UNIT ELECTRODE IGNITION UNIT | электроды розжига в блоке | 0 |  | 1650
70 | 130692366 | IGNITION ELECTRODE SGB | Электрод розжига | 48.68
72 | 130692243 | VENTIL. TIPO RG SGB 1.115/180 | вентилятор SGB 1.115/180 | 1136.44
74 | 130652155 | FAN OR 110X3,5 mm | Уплотнение кольцевое 110X3,5mm воздухозаборного тракта | 12.38
75 | 130692281 | VALV.GAS VR415VA SGB1.115/180 | Клапан газовый VR415VA SGB1.115/180 | 1389.78
76 | 130517362 | GUARNIZ.GAS32X44.5X3 1.115/135 | Уплотнение 32X44.5X3 1.115/135 | 9.83
78 | 130982245 | GUAR.TUBO GAS 21/30X2 1.115/135 | Уплотнение 21/30 x 2 - 2 шт | 7.46
79 | 130696067 | UNITA VENTURI 1.115/135 VMU150 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) 1.115/135 VMU150 | 400.88
84 | 130695824 | AIR CLAPET VALVE | Клапан обратный воздухозаборный | 102.16
90 | 137310624 | SERVICE LMS14 - SGB125-610E PROGRAMMABLE | Электронная плата (LMS14 SIEMENS) | 0 |  | 1649
90 | 137658423 | SERVICE LMS14 - SGB € | Электронная плата (LMS14 SIEMENS) | 0 | 1648 |  | YES
92 | 130695862 |  | Крышка декоративная панели управления | 79.29
99 | 137306473 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 0
101 | 130664561 | TEMPERATURE PROBE QAK 36 | Датчик температуры QAK 36 | 35.95
999 | 695855 | Cable harness | Проводка электрическая в комплекте | 178.62
999 | 972833 |  | Датчик бойлера с проводом 6 м | 0
999 | 130991209 | IGNITION TRANSFORMER | трансформатор розжига | 96.8
999 | 130811545 | CENTRAL BOARD DISPLAY | Электронная плата с дисплеем | 208.15
999 | 130695893 |  | Термостат перегрева 110 гр. | 84.32