## Лист1
Код изделия 7686658
Модель POWER HT 1.130 RU (7702599)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 7668865 | Front cover SGB 125 TO 300 | Панель передняя | 132.39
1 | 7633400 | Casing front panel SGB 125-300 | Панель передняя | 133.02
2 | 578899 | QUICK LOCK 60 mm | механизм быстрого открытия | 4.87
3 | 694889 | Intermediate panel SGB 125-300 | панель промежуточная | 75.71
4 | 7633401 | Casing side panel, right SGB 1 | панель боковая правая | 127.68
5 | 7633403 | Casing side panel, rear right | панель правая задняя боковая | 101.21
6 | 7633406 | Casing side panel, left SGB 12 | панель боковая левая | 127.68
7 | 7633408 | Casing side panel, rear left S | панель левая задняя боковая | 112.96
8 | 7637954 | Casing back panel, top SGB 125 | панель задняя верхняя | 97.87
9 | 7637955 | Casing back panel, bottom SGB | панель задняя нижняя | 105.12
10 | 7637957 | Casing cover, front SGB 125 | Панель передняя | 88.01
10 | 7668866 | Casing cover front SGB 125H | Панель передняя | 90.1
11 | 7668868 | Casing cover middle SGB 125/17 | крышка корпуса средняя | 98.54
11 | 7637959 | Casing cover, centre SGB 125/1 | крышка корпуса центральная | 99.09
12 | 7637961 | Casing cover, rear SGB 125/170 | крышка корпуса дальняя | 95.19
12 | 7668870 | Casing cover rear SGB 125/170H | крышка корпуса дальняя | 101.42
13 | 7637963 | Plastic side section, 50 mm, l | пластиковая боковая часть | 16.93
13 | 7668872 | Plastic side sect.50mm seriesH | пластиковая боковая часть | 16.93
14 | 7637964 | Plastic spacer, 75 mm, left/ri | Крышка панели управления | 17.82
15 | 692397 | Carrier plate, right SGB 125 | Пластина правая несущая | 85.02
16 | 694681 | Carrier plate, left SGB 125 | Пластина левая несущая | 85.02
17 | 694735 | Transverse bracket, right SGB | кронштейн правый | 50.09
18 | 694742 | Transverse bracket, left SGB 1 | кронштейн левый | 69.27
19 | 694766 | Carrier plate SGB 125-300 | пластина несущая | 50.78
20 | 684491 | Casing cover for cleaning port | крышка места для чистки | 18.67
21 | 694902 | Supply air spigot cover SGB 12 | крышка для притока воздуха | 64.66
22 | 695039 | Flue gas outlet cover, top, SG | крышка верхняя выхода дымовых газов | 66.35
23 | 65795 | Levelling foot | ножка для выравнивания уровня | 4.03
30 | 695046 | Heat exchanger SGB 125 E | теплообменник | 6661.31
31 | 695282 | Combustion chamber insulation | термоизоляция камеры сгорания | 81.1
32 | 936712 | GASKET CONDENSING WATER TRAY | уплотнение крышки для чистки (коллектор выхода дымовых газов) | 18.25
33 | 936309 | Cleaning cover | крышка для чистки | 28.08
34 | 695312 | HE insulation, rear short | термоизоляция (короткая) задняя | 50.69
35 | 695329 | HE insulation, rear | термоизоляция задняя | 56.02
36 | 695336 | HE insulation, front | термоизоляция передняя | 58.58
37 | 695343 | HE insulation plate, rear, SGB | термоизоляционная пластина задняя | 76.56
38 | 695367 | HE insulation plate, front, SG | термоизоляционная пластина передняя | 86.11
39 | 695480 | HE insulation mat, right SGB 1 | термоизоляция правая | 59.69
39 | 695435 | HE insulation mat, left, SGB 1 | термоизоляция левая | 63.38
40 | 695534 | Clamping bracket, 370 mm, SGB | Кронштейн 370 мм | 38.9
41 | 695589 | Clamping plate insulation SGB | Изоляция зажимной пластины | 39.63
42 | 695107 | Flow collector SGB 125 | коллектор | 475.31
43 | 696005 | GASKET 54X40X3 EPDM | уплотнение 54 x 40 x 3 | 4.66
44 | 695091 | TEFLON GASKET 62X54X0,15 | уплотнение тефлоновое 62 x 54 x 0.15 | 4.58
45 | 695626 | Flow insulation SGB 125/170 | Изоляция | 42.21
46 | 695664 | Retaining plate insulation SGB | Кронштейн термоизоляции | 44.11
47 | 695152 | Return collector SGB 125 | коллектор обратной подачи | 480.91
48 | 695206 | Flue gas collector SGB 125 | коллектор продуктов сгорания | 546.36
49 | 684385 | Flue connection seal | уплотнение дымового патрубка DN 160mm | 23.08
50 | 684392 | Flue gas connection nozzle, 16 | соединение газового патрубка | 90.1
51 | 695275 | Lip sealing ring, DN 160 mm, S | Уплотнение кольцевое DN 160 mm | 21
52 | 577373 | SHEATH | Гильза L 100mm x 1/2 | 20.91
53 | 695381 | Bracket for flue pipe SGB 125- | кронштейн для дымохода | 16.87
54 | 695398 | Clamp for flue pipe bracket, D | хомут трубный DN 160mm | 25.58
55 | 695411 | Flue pipe, DN 160 mm, SGB 125/ | труба дымовая DN 160 mm | 145.2
56 | 695701 | CONDENSATE TRAP | сифон | 82.84
57 | 695718 | Adapter, 3/4, for siphon | адаптер 3/4 для сифона | 11.07
58 | 992510 | Hose clamp 16/25 for siphon | зажим для сифона | 4.63
60 | 695725 | Burner, cpl. SGB 125 E (set to | горелка в сборе | 2887.38
61 | 692236 | GASKET BURNER SGB | Уплотнение фланца горелки | 57.68
62 | 695770 | Burner cover insulation SGB 12 | изоляция горелки | 53.06
63 | 692175 | Burner tube SGB, 125/296 mm | Трубка горелки с уплотнительным кольцом | 419.69
64 | 692229 | GASKET BURNER SGB | Уплотнение трубки горелки | 16.71
65 | 695831 | Screw set for burner tube SGB | винт горелочной трубы | 11.28
66 | 936736 | Viewing glass seal | Уплотнение смотрового окошка | 2.97
67 | 972338 | Viewing glass | смотровое окошко | 10.19
68 | 646680 | SGB IGNITION ELECTRODE | электроды розжига в блоке | 32.58
68 | 7658431 | Ignition electrode block | Электроды розжига в блоке | 28.04
69 | 646635 | Seal for ignition electrode un | Уплотнение электрода розжига | 7.39
70 | 692366 | IGNITION ELECTRODE SGB | Электрод розжига | 33.97
71 | 646628 | Seal for ionisation electrode | Уплотнение электрода ионизации | 6.79
72 | 692243 | Fan, type RG SGB 125/170 | вентилятор | 915.5
73 | 692250 | Seal for fan SGB 125/170 | Уплотнение вентилятора | 18.03
74 | 652155 | FAN OR 110X3,5mm | Уплотнение кольцевое 110X3,5mm воздухозаборного тракта | 4.84
75 | 692281 | Gas valve assembly, type VR 41 | клапан газовый в сборе | 780
76 | 517362 | Seal for screwed gas connectio | Уплотнение газового патрубка | 5.98
77 | 695800 | Gas hose, DN 25, with G 1, SG | Трубка газовая гибкая | 93.83
78 | 982245 | Pump seal 21/30 x 2 | Уплотнение 21/30 x 2 - 2 шт | 4.58
79 | 696067 | Venturi unit SGB 125 E, type V | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 231.09
80 | 696104 | Blind plug for venturi unit | конектор для устройства вентури | 6.27
81 | 695947 | Air intake pipe horizontal, 55 | Воздухозаборник горизонтальный | 72.29
82 | 695985 | Air intake pipe vertical, 800 | Воздухозаборник вертикальный | 73
83 | 695930 | Air intake elbow, 87°, SGB 125 | колено воздухозаборника | 42.55
84 | 695824 | AIR CLAPET VALVE | обратный клапан для притока воздуха | 71.51
85 | 694933 | Air intake silencer | глушитель воздухопритока | 122.12
86 | 695022 | Venturi reinforcement plate | крепление устройства вентури | 73.17
90 | 7638300 | Electronic programmable Board LMS 14 | Электронная плата программируемая | 385.89 |  |  |  | 7658423
90 | 7658423 | SERVICE LMS14 SGB (E) | Электронная плата (LMS14 SIEMENS) | 376.17
91 | 681483 | Circuit board cover | крышка электронной платы | 23.08
92 | 7637965 | Control panel faceplate ISR | Крышка панели управления | 74.23
93 | 7637966 | Control panel holder ISR | Декоративная крышка панели управления | 17.94
94 | 7637967 | Rotary knob | поворотная ручка | 0
95 | 688239 | Service plug rubber seal | Заглушка штепсельного разъема | 4.2
96 | 627405 | SWITCH GREY | кнопка выключения | 6.33
97 | 627450 | Reset button | кнопка сброса аварии | 6.79
98 | 7637968 | Cover | крышка | 60.74
99 | 682234 | Water pressure monitor, type 9 | Прессостат предохранительный системы отопления | 54.6
100 | 659147 | Seal, 13 x 18 x 2.0, CU - 10 PCs | Уплотнение медное 13 x 18 x 2,0 - 10 шт | 6.49
101 | 664561 | TEMPERATURE PROBE QAK 36 | Датчик температуры QAK 36 | 29.57
102 | 636070 | Seal for boiler flow sensor | уплотнение датчика температуры | 4.03
999 | 671392 | Plug BX1 | разъем BX1 | 6.11
999 | 688277 | Mains plug | Разъем штепсельный | 6.53
999 | 671385 | Plug BX2 | разъем BX2 | 6.11
999 | 671378 | Input plug BX3 | Разъем входной | 6.11
999 | 681520 | Input plug UH | Разъем входной | 6.11
999 | 681537 | Plug H1 | разъем H1 | 6.11
999 | 695848 | QX1 plug, LMS | разъем QX1 | 13.49
999 | 695909 | Top-hat rail | DIN - рейка | 26.05
999 | 681513 | Input plug H4 | Разъем входной | 6.11
999 | 803014 | WARTUNGS SET SGB 125-300 E | Комплект для обслуживания | 173.49
999 | 7309712 | Granulate refill pack 5 kg | наполнитель нейтрализатора конденсата | 0
999 | 7309711 | PH test strips set | полоски для определения PH | 19.38
999 | 811545 | CENTRAL BOARD DISPLAY | Электронная плата с дисплеем | 151.82
999 | 695893 | STB Jumo, type 602031, 110° | Термостат тип 602031, 110° | 70.54
999 | 695916 | Pre-welded counterflange, DN 6 | Фланец с крепежом | 136.59
999 | 694759 | Product folder | папка с документацией | 57.31
999 | 695305 | Boiler fill and drain valve SG | кран заполнения и слива из котла | 20.54
999 | 695855 | Cable harness | Проводка электрическая в комплекте | 178.62
999 | 641371 | PLUG DHW PUMP | трехконтактный разъем для насоса | 6.7
999 | 627498 | PLUG OUTDOOR SENSOR | датчик уличной температуры | 5.98
999 | 635936 | FUSE WITH OLDER | предохранители плавкие с держателем | 6.79
999 | 508933 | Seal for pre-welded counterfla | Уплотнение 85/115 x 4 | 11.7
999 | 695923 | Four bolts, M12 x 50, DIN 558, | 4 болта M12 x 50, DIN 558, | 22.57
999 | 695886 | Control unit bus line, 570 mm | Провод электрический с коннекторами | 15.86
999 | 695299 | Reducer, 3/4, M8 | Уплотнение, 3/4, M8 | 18.54
999 | 627429 | Control board AVS 37.294/100 | Дисплей с органами управления и электронной платой AVS 37.294/100 | 161.07
999 | 991216 | Ignition line, 2 pcs for ignit | провод электрода розжига 2 шт | 15.82
999 | 991209 | Ignition transformer EBI 052F0 | трансформатор розжига | 70.25
999 | 681506 | Input plug H5 | Разъем входной | 6.11