## Лист1
Код изделия 7686663
Модель POWER HT 1.320 (7702604)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 7633400 | Casing front panel SGB 125-300 | Панель передняя | 133.02
1 | 7668865 | Front cover SGB 125 TO 300 | Панель передняя | 132.39
2 | 578899 | QUICK LOCK 60 mm | механизм быстрого открытия | 4.87
3 | 694889 | Intermediate panel SGB 125-300 | панель промежуточная | 75.71
4 | 7633402 | Casing side panel, right SGB 2 | панель боковая правая | 136.98
5 | 7633405 | Casing side panel, rear right | панель правая задняя боковая | 111.89
6 | 7633407 | Casing side panel, left SGB 21 | панель боковая левая | 136.98
7 | 7637953 | Casing side panel, rear left S | панель левая задняя боковая | 113.72
8 | 7637954 | Casing back panel, top SGB 125 | панель задняя верхняя | 97.87
9 | 7637956 | Casing back panel, bottom SGB | панель задняя нижняя | 113.34
10 | 7637958 | Casing cover, front SGB 170-30 | Панель передняя | 86.88
10 | 7668867 | Top cover front SGB 170 to 300 | Крышка верхняя | 90.1
11 | 7658453 | Casing cover, centre SGB 300 | крышка корпуса центральная | 70.42
11 | 7668869 | Top cover mid SGB 300H | крышка верхняя средняя | 113.98
12 | 7668871 | Top cover rear SGB 215 300 | крышка верхняя дальняя | 101.89
12 | 7637962 | Casing cover, rear SGB 215-300 | крышка корпуса дальняя | 96.68
13 | 7637963 | Plastic side section, 50 mm, l | пластиковая боковая часть | 16.93
13 | 7668872 | Plastic side sect.50mm seriesH | пластиковая боковая часть | 16.93
14 | 7637964 | Plastic spacer, 75 mm, left/ri | Крышка панели управления | 17.82
15 | 692434 | Carrier plate, right SGB 300 | Пластина правая несущая | 101.93
16 | 694728 | Carrier plate, left SGB 300 | Пластина левая несущая | 101.93
17 | 694735 | Transverse bracket, right SGB | кронштейн правый | 50.09
18 | 694742 | Transverse bracket, left SGB 1 | кронштейн левый | 69.27
19 | 694766 | Carrier plate SGB 125-300 | пластина несущая | 50.78
20 | 694896 | Flue gas outlet cover SGB 215- | крышка выхода дымовых газов | 66.77
21 | 694902 | Supply air spigot cover SGB 12 | крышка для притока воздуха | 64.66
22 | 695039 | Flue gas outlet cover, top, SG | крышка верхняя выхода дымовых газов | 66.35
23 | 65795 | Levelling foot | ножка для выравнивания уровня | 4.03
30 | 695084 | HEAT EXCHANGER SGB 1.320E | теплообменник | 11400.8
31 | 695282 | Combustion chamber insulation | термоизоляция камеры сгорания | 81.1
32 | 936712 | GASKET CONDENSING WATER TRAY | уплотнение крышки для чистки (коллектор выхода дымовых газов) | 18.25
33 | 936309 | Cleaning cover | крышка для чистки | 28.08
34 | 695312 | HE insulation, rear short | термоизоляция (короткая) задняя | 50.69
35 | 695329 | HE insulation, rear | термоизоляция задняя | 56.02
36 | 695336 | HE insulation, front | термоизоляция передняя | 58.58
37 | 695350 | HE insulation plate, rear, SGB | термоизоляционная пластина задняя | 78.01
38 | 695374 | HE insulation plate, front, SG | термоизоляционная пластина передняя | 85.18
39 | 695473 | HE insulation mat, left, SGB 3 | термоизоляция левая | 83.74
39 | 695527 | HE insulation mat, right SGB 3 | термоизоляция правая | 75.64
40 | 695572 | Clamping bracket, 742 mm, SGB | Кронштейн 742 мм | 39.28
41 | 695619 | Clamping plate insulation SGB | Изоляция зажимной пластины | 40.17
42 | 695145 | Flow collector SGB 300 | коллектор | 585.05
43 | 696005 | GASKET 54X40X3 EPDM | уплотнение 54 x 40 x 3 | 4.66
44 | 695091 | TEFLON GASKET 62X54X0,15 | уплотнение тефлоновое 62 x 54 x 0.15 | 4.58
45 | 695657 | Flow insulation SGB 300 | Изоляция | 43.31
46 | 695695 | Retaining plate insulation SGB | Кронштейн термоизоляции | 49.12
47 | 695190 | Return collector SGB 300 | коллектор обратной подачи | 592.47
48 | 695244 | Flue gas collector SGB 300 | коллектор продуктов сгорания | 651.55
49 | 695251 | GASKET DN200 | уплотнение дымового патрубка DN 200 | 17.18
50 | 695268 | AIR COLLECTOR SGB | соединение газового патрубка | 98.23
51 | 993432 | GASKET DN 200MM | Уплотнение кольцевое DN 200 mm | 25.37
52 | 577373 | SHEATH | Гильза L 100mm x 1/2 | 20.91
53 | 695381 | Bracket for flue pipe SGB 125- | кронштейн для дымохода | 16.87
54 | 695404 | Clamp for flue pipe bracket, D | хомут трубный DN 200mm | 26.08
55 | 695428 | Flue pipe, DN 200 mm, SGB 215- | труба дымовая DN 200 mm | 203.58
56 | 695701 | CONDENSATE TRAP | сифон | 82.84
57 | 695718 | Adapter, 3/4, for siphon | адаптер 3/4 для сифона | 11.07
58 | 992510 | Hose clamp 16/25 for siphon | зажим для сифона | 4.63
60 | 695763 | Burner, cpl. SGB 300 E (set to | горелка в сборе | 3659.41
61 | 692236 | GASKET BURNER SGB | Уплотнение фланца горелки | 57.68
62 | 695787 | Burner cover insulation SGB 21 | Термоизоляция фланца горелки | 54.33
63 | 692212 | BURNER SNORKEL SGB 300 | Трубка горелки с уплотнительным кольцом | 627.34
64 | 692229 | GASKET BURNER SGB | Уплотнение трубки горелки | 16.71
65 | 695831 | Screw set for burner tube SGB | винт горелочной трубы | 11.28
66 | 936736 | Viewing glass seal | Уплотнение смотрового окошка | 2.97
67 | 972338 | Viewing glass | смотровое окошко | 10.19
68 | 7658431 | Ignition electrode block | Электроды розжига в блоке | 28.04
68 | 646680 | SGB IGNITION ELECTRODE | электроды розжига в блоке | 32.58
69 | 646635 | Seal for ignition electrode un | Уплотнение электрода розжига | 7.39
70 | 692366 | IGNITION ELECTRODE SGB | Электрод розжига | 33.97
71 | 646628 | Seal for ionisation electrode | Уплотнение электрода ионизации | 6.79
72 | 692267 | FAN (SGB215-300) | вентилятор | 1007.91
73 | 696111 | Seal for fan SGB 215-300 | Уплотнение вентилятора | 0
73 | 692274 | Seal for fan SGB 215-300 | Уплотнение вентилятора | 19.05
74 | 652155 | FAN OR 110X3,5mm | Уплотнение кольцевое 110X3,5mm воздухозаборного тракта | 4.84
75 | 692646 | GAS VALVE VR425 SGB 260-300 | клапан газовый VR425 | 954.99
75 | 692304 | Gas valve assembly, type VR 425 VA | клапан газовый в сборе | 0
76 | 695794 | GAS VALVE OR | уплотнение кольцевое газового клапана | 4.03
77 | 695817 | Gas hose, DN 40, with G 1 1/2 | Трубка газовая гибкая | 233.49
78 | 641487 | GASKET 32/44X2 | Уплотнение трубки газовой | 4.58
79 | 696098 | VENTURI SGB1.320 VMU335 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 229.74
80 | 696104 | Blind plug for venturi unit | конектор для устройства вентури | 6.27
81 | 695978 | Air intake pipe horizontal, 87 | Воздухозаборник горизонтальный | 62.78
82 | 695992 | Air intake pipe vertical, 944 | Воздухозаборник вертикальный | 62.78
83 | 695930 | Air intake elbow, 87°, SGB 125 | колено воздухозаборника | 42.55
84 | 695824 | AIR CLAPET VALVE | обратный клапан для притока воздуха | 71.51
85 | 694933 | Air intake silencer | глушитель воздухопритока | 122.12
86 | 695022 | Venturi reinforcement plate | крепление устройства вентури | 73.17
90 | 7638300 | Electronic programmable Board LMS 14 | Электронная плата программируемая | 385.89 |  |  |  | 7658423
90 | 7658423 | SERVICE LMS14 SGB (E) | Электронная плата (LMS14 SIEMENS) | 376.17
91 | 681483 | Circuit board cover | крышка электронной платы | 23.08
92 | 7637965 | Control panel faceplate ISR | Крышка панели управления | 74.23
93 | 7637966 | Control panel holder ISR | Декоративная крышка панели управления | 17.94
94 | 7637967 | Rotary knob | поворотная ручка | 0
95 | 688239 | Service plug rubber seal | Заглушка штепсельного разъема | 4.2
96 | 627405 | SWITCH GREY | кнопка выключения | 6.33
97 | 627450 | Reset button | кнопка сброса аварии | 6.79
98 | 7637968 | Cover | крышка | 60.74
99 | 682234 | Water pressure monitor, type 9 | Прессостат предохранительный системы отопления | 54.6
100 | 659147 | Seal, 13 x 18 x 2.0, CU - 10 PCs | Уплотнение медное 13 x 18 x 2,0 - 10 шт | 6.49
101 | 664561 | TEMPERATURE PROBE QAK 36 | Датчик температуры QAK 36 | 29.57
102 | 636070 | Seal for boiler flow sensor | уплотнение датчика температуры | 4.03
999 | 695923 | Four bolts, M12 x 50, DIN 558, | 4 болта M12 x 50, DIN 558, | 22.57
999 | 694759 | Product folder | папка с документацией | 57.31
999 | 695305 | Boiler fill and drain valve SG | кран заполнения и слива из котла | 20.54
999 | 508933 | Seal for pre-welded counterfla | Уплотнение 85/115 x 4 | 11.7
999 | 695916 | Pre-welded counterflange, DN 6 | Фланец с крепежом | 136.59
999 | 991209 | Ignition transformer EBI 052F0 | трансформатор розжига | 70.25
999 | 641371 | PLUG DHW PUMP | трехконтактный разъем для насоса | 6.7
999 | 635936 | FUSE WITH OLDER | предохранители плавкие с держателем | 6.79
999 | 803014 | WARTUNGS SET SGB 125-300 E | Комплект для обслуживания | 234.68
999 | 811545 | CENTRAL BOARD DISPLAY | Электронная плата с дисплеем | 151.82
999 | 695855 | Cable harness | Проводка электрическая в комплекте | 178.62
999 | 627498 | PLUG OUTDOOR SENSOR | датчик уличной температуры | 5.98
999 | 991216 | Ignition line, 2 pcs for ignit | провод электрода розжига 2 шт | 15.82
999 | 688277 | Mains plug | Разъем штепсельный | 6.53
999 | 671392 | Plug BX1 | разъем BX1 | 6.11
999 | 671385 | Plug BX2 | разъем BX2 | 6.11
999 | 695848 | QX1 plug, LMS | разъем QX1 | 13.49
999 | 695893 | STB Jumo, type 602031, 110° | Термостат тип 602031, 110° | 70.54
999 | 7309712 | Granulate refill pack 5 kg | наполнитель нейтрализатора конденсата | 119.02
999 | 695909 | Top-hat rail | DIN - рейка | 26.05
999 | 671378 | Input plug BX3 | Разъем входной | 6.11
999 | 681537 | Plug H1 | разъем H1 | 6.11
999 | 695886 | Control unit bus line, 570 mm | Провод электрический с коннекторами | 15.86
999 | 627429 | Control board AVS 37.294/100 | Дисплей с органами управления и электронной платой AVS 37.294/100 | 161.07
999 | 695299 | Reducer, 3/4, M8 | Уплотнение, 3/4, M8 | 18.54
999 | 681506 | Input plug H5 | Разъем входной | 6.11
999 | 681520 | Input plug UH | Разъем входной | 6.11
999 | 681513 | Input plug H4 | Разъем входной | 6.11
999 | 7309711 | PH test strips set | полоски для определения PH | 19.38