## Лист1
Код изделия 7689651
Модель POWER HT 1.150
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 7709569 | PANN.VERN.SX 130/150kW NEUTRO | Панель в сборе левая 130/150kW | 237.69
3 | 7709567 | PANN.VERN.DX 130/150kW NEUTRO | Панель правая в сборе 200/250kW | 237.69
4 | 7709565 | PANNELO FRONTALE H834 NEUTRO | Панель передняя в сборе | 166.97
10 | 710377600 | FLUE CONNECTION ASS.D.110/160 | Фланец дымоотводного устройства (110/160) | 91.51
11 | 761348000 | GASKET FLUE 110/160 | Уплотнение патрубка 110/160 | 7.46
12 | 5116110 | PLATE BLANKING 110 | заглушка отверстия всасывания воздуха (110) | 8.87
13 | 5412420 | GASKET - BLANKING PLATE 110 | Уплотнение кольцевое (110) | 1.31
22 | 7705874 | VENTILATORE NRG137 | Вентилятор NRG137 | 960.42
23 | 7705875 | ASSIEME PRESSOSTATO FUMI | Пневмореле | 183.36
30 | 710464800 | INSULATION PANEL LUNA4 HT100kW | Изоляция фланца горелки 100kW | 29.24
32 | 7705877 | ASS. SCAMBIATORE DUOZ 150KW | Теплообменник основной DUOZ 150KW | 5335.8
41 | 7705878 | BRUCIATORE Ø70 130/150KW BLUEJET | Трубка горелки Ø70 130/150KW | 383.33
46 | 7709502 | TUBO CONNESS.GAS 130/150 NEUTR | Трубка газовая от клапана к газовоздушному сместелю | 192.93
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR | колпачок фланца дымохода | 1.55
59 | 8510970 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 8.32
60 | 7709542 | CLIP FISSACAVI NEUTRO | Зажим кабельный | 0.74
63 | 7705879 | CANDELA ACCENSIONE | Электрод розжига | 121.32
65 | 7705900 | CANDELA RILEVAZIONE | Электрод ионизации | 100.47
70 | 7709527 | ASS.TUBO RITORNO 130/150 NEUT | Трубка возврата (от насоса к теплообменнику) | 211.41
91 | 7709519 | DRAIN COCK 1/2 | Кран сливной | 0
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
134 | 7705933 | DIAFRAMMA d.12mm GAS G20 | Диафрагма d.12mm для природного газа G20 | 13.95
135 | 7709520 | TERMOSTATO BIMET 105°C NEUTRO | Термостат предохранительный 105 С | 19.91
136 | 7709521 | ASS.TUBO MAND.130/150 NEUTRO | Трубка прямой подачи 130/150 | 270.05
137 | 7709518 | ASSIEME TUBO GAS PN NEUTRO | Трубка газовая (на входе газового клапана) | 123.78
139 | 7709523 | ASS.TUBO GAS 130/150KW NEUTRO | Трубка газовая 130/150KW | 175.27
140 | 7705906 | ASS.VALVOLA GAS 150kW PN | Клапан газовый 150kW | 970.21
152 | 760832700 | COMPLETE CONTROL PANEL | Панель управления в сборе | 106.27
154 | 7717050 | SCHDEA LMS14 CONFIGURATA 150 | Электронная плата LMS14 конфигурация 150 | 350.92
159 | 760618600 | CONTROL PANEL HOOK | Крепление панели | 5.48
162 | 7709563 | ASS.MASCH.PAN.CONTR.GRIG.NEUT | Кронштейт панели управления | 30.81
199 | 760635000 | FLUE GAS EXTENSION 100 MM | Патрубок удаление продуктов сгорания 100 | 99.19
232 | 710028100 | BRIDGE PCB | перемычка электронной платы | 42.52
242 | 710682400 | NTC SENSOR | датчик температуры (NTC) | 48.06
267 | 761831400 | COMPLETE TOP PANEL | Панель верхняя в сборе | 119.28
340 | 7709514 | PRESSOST.ACQUA HUBA 503 NEUT | Прессостат предохранительный системы отопления | 157.78
347 | 721474400 | REMOTE CONTROL | Панель управления | 205.9
374 | 7709489 | PLUG G1/2 | qu | 0
399 | 711427700 | SAFETY THERMOSTAT 260½C | термостат защитный | 33.83
408 | 7705910 | FLANGIA | Крышка камеры сгорания передняя | 115.58
409 | 7705911 | BURNER GASKET | Уплотнение трубки горелки | 6.05
411 | 7705920 | GUARN.CANDELA RIVELAZIONE | Уплотнение электрода ионизации | 3.71
415 | 7709552 | ASS.SIFONE/GUARNIZIONE NEUTRO | Сифон | 34.74
419 | 711405000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 8.72
422 | 7705913 | O-RING 36X2,5 | Уплотнение резиновое кольцевое 36X2,5 | 7.9
423 | 7705914 | RACCORDO FLANGIATO VALVOLA GAS | Фланец газового клапана выходной | 149.93
425 | 7705915 | GUARNIZ.COLLETTORE ARIA/GAS | Уплотнение коллектора газовоздушного тракта | 48.92
432 | 710381300 | GASKET FOR PIPE D.110 | Уплотнение | 3.52
434 | 710373400 | CONDENSY COLL.LUNA4 HT 85-100 | Поддон сбора конденсата | 7.84
435 | 710381000 | GASKET FOR PIPE D.160 | Уплотнение D=160 | 6.09
459 | 7709560 | FITTING CONDENSATE 130-150 | Трубка | 61.37
498 | 7705916 | O-RING 52.39x3.53 | Уплотнение резиновое кольцевое O-RING 52.39x3.53 | 0.99
525 | 8435220 | ZAG 2V IGNITOR | Устройство розжига | 27.47
563 | 7709564 | INTERRUTTORE ON/OFF NEUTRO | Выключатель | 8.6
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
647 | 7705918 | VALV.SFOG.ARIA G3/8 | Воздухоудалитель автоматический G3/8 | 16.63
678 | 7705919 | COLLETTORE VENTILATORE | Воздушно-газовый коллектор | 343.95
681 | 7705912 | GUARN.CANDELA ACCENSIONE | Уплотнение электрода розжига | 4.16
701 | 5212780 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X615 мм | 2.12
702 | 710373100 | GASKET CONDENSY BOX | Уплотнение воздуховода | 3.84
721 | 7709513 | GUARNIZIONE 38X27X2 NEUTRO | Уплотнение 38X27X2 | 1.52
736 | 7705921 | ADATTATORE | Переходник | 115.46
746 | 7705922 | GUARNIZIONE VENTILATORE | Уплотение вентилятора | 5.03
758 | 7705923 | ASSIEME VENTURI INFERIORE | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 142.14
782 | 710183600 | GASKET PCB BRIDGE | Уплотнение перемычки электронной платы | 1.29
999 | 7709577 | CAB.TERMOSTATO SICUREZZA NEUT | Проводка электрическая | 20.98
999 | 7709575 | CAB.24VX7X22X23 130/150 NEUT | Проводка электрическая | 63.89
999 | 760899100 | WIRING 24 V (X20- X21- X42) | Проводка электрическая 24 V (X20- X21- X42) | 177.74
999 | 7709573 | CAB.230V X11 X14 130/150 NEUT |  | 0
999 | 710777300 | EARTH CABLE L 270 | Кабель заземления L 269 | 2.71
999 | 760899200 | WIRING 230V (X2 X10 X12 X13) | Проводка электрическая 230V (X2 X10 X12 X13) | 293.05
999 | 760868400 | LMS14 HARNESS X40 | Кабель многожильный LMS14 с коннекторами X40 | 14.09
999 | 760871800 | SENSOR CABLE (X1) | Кабель электрода | 32.77