## Лист1
Код изделия 768965202
Модель POWER HT+ 1.200 (A7689652)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 7709568 | PANN.VERN.SX 200/250kW NEUTRO | Панель в сборе левая 200/250kW | 309.3
3 | 7709566 | PANN.VERN.DX 130/150kW NEUTRO | Панель правая в сборе 130/150kW | 339.01
4 | 7709565 | PANNELO FRONTALE H834 NEUTRO | Панель передняя в сборе | 166.97
10 | 7709536 | ASS.TUBO FUMI 150MM NEUTRO | Патрубок удаление продуктов сгорания 150 мм | 16.82
17 | 7709495 | CONDOTTO ARIA 200 KW NEUTRO | Труба воздухозаборная 200 KW | 478.24
22 | 7709499 | VENTILATORE 300KW NEUTRO | Вентилятор 300KW | 1463.21
23 | 7705875 | ASSIEME PRESSOSTATO FUMI | Пневмореле | 183.36
30 | 7709510 | PANN.ISOLANTE FLANGIA NEUTRO | Термоизоляция фланца горелки | 50.79
32 | 7709507 | ASS.SCAMB.DUOZ 200 KW NEUTRO | Теплообменник основной DUOZ 200 KW | 7820.82
34 | 722351400 | CLIPS FAR QUICK CONNECTION | Клипсы | 1.61
41 | 7709491 | BRUCIATORE 200KW NEUTRO | Трубка горелки 200KW | 701.94
59 | 8510970 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 8.32
60 | 7709542 | CLIP FISSACAVI NEUTRO | Зажим кабельный | 0.74
62 | 7709497 | PRESA PRESSIONE NEUTRO |  | 17.93
63 | 7709509 | ELETTRODO ACCENSIONE NEUTRO | Электрод розжига | 72.57
65 | 7709511 | ELETTRODO RILEVAZIONE NEUTRO | Электрод ионизации | 49.75
70 | 7709528 | PIPE RETURN 200/250 ASSY | Трубка возврата (от насоса к теплообменнику) | 300.43
91 | 7709519 | DRAIN COCK 1/2 | Кран сливной | 0
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 7709548 | GUARNIZIONE SONDA FUMI NEUTRO | Уплотнение датчика температуры | 3.09
135 | 7709520 | TERMOSTATO BIMET 105°C NEUTRO | Термостат предохранительный 105 С | 19.91
136 | 7709522 | ASS.TUBO MAND.200/250 NEUTRO | Трубка прямой подачи 200/250 | 270.05
137 | 7709518 | ASSIEME TUBO GAS PN NEUTRO | Трубка газовая (на входе газового клапана) | 123.78
139 | 7709524 | ASSIEME TUBO GAS 200KW NEUTRO | Трубка газовая 200KW | 224.48
140 | 7709504 | ASS.VALV.GAS 200/250KW PN NEUT | Клапан газовый 200/250KW | 1269.18
152 | 760832700 | COMPLETE CONTROL PANEL | Панель управления в сборе | 106.27
154 | 7717051 | SCHDEA LMS14 CONFIGURATA 200 | Электронная плата LMS14 конфигурация 200 | 350.92
159 | 760618600 | CONTROL PANEL HOOK | Крепление панели | 5.48
162 | 7709563 | ASS.MASCH.PAN.CONTR.GRIG.NEUT | Кронштейт панели управления | 30.81
199 | 7709535 | ASS.ADATTATORE FUMI 150 NEUTRO | Патрубок воздухозаборный 150 мм | 40.76
232 | 710028100 | BRIDGE PCB | перемычка электронной платы | 42.52
242 | 7709553 | SENSORE FUMI NTC 2X 20K NEUTRO | Датчик температуры NTC продуктов сгорания | 15.72
267 | 7709562 | COP.CALD.VERN 200/250kW NEUT. | Панель верхняя 200/250kW | 141.63 |  |  |  | 0
340 | 7709514 | PRESSOST.ACQUA HUBA 503 NEUT | Прессостат предохранительный системы отопления | 157.78
347 | 721474400 | REMOTE CONTROL | Панель управления | 205.9
374 | 7709489 | PLUG G1/2 | qu | 0
399 | 711427700 | SAFETY THERMOSTAT 260½C | термостат защитный | 33.83
408 | 7713734 | ASSIEME FLANGIA | Крышка камеры сгорания передняя | 209.08
409 | 7709505 | GUARNIZIONE BRUCIATORE NEUTRO | Уплотнение трубки горелки | 16.69
411 | 7705920 | GUARN.CANDELA RIVELAZIONE | Уплотнение электрода ионизации | 3.71
415 | 7791289 | RIC. ASS. SIFONE POWER HT -BAXI |  | 0
419 | 7709506 | GUARNIZIONE FLANGIA NEUTRO | Уплотнение фланца среднее | 24.86
422 | 7705913 | O-RING 36X2,5 | Уплотнение резиновое кольцевое 36X2,5 | 7.9
423 | 7709501 | TUBO CONNESSIONE GAS NEUTRO | Переходник фланцевый от газовогоклапана к газовоздушному смесителю | 99.07
425 | 7709512 | GUARN.VALV.NON RIT.G1G70 NEUT | Уплотнение коллектора газовоздушного тракта | 17.66
441 | 7709494 | FASC.STRINGITUBO 140/160 NEUT | Хомут трубный воздуховода 150MM | 5.86
444 | 7709493 | FASC.STRINGITUBO 120/140 NEUT | Хомут трубный воздуховода 125MM | 7.72
459 | 7709561 | ASS.TUBO SCARICO COND.-NEUTRO- | Трубка | 49.59
498 | 7705916 | O-RING 52.39x3.53 | Уплотнение резиновое кольцевое O-RING 52.39x3.53 | 0.99
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
525 | 8435220 | ZAG 2V IGNITOR | Устройство розжига | 27.47
563 | 7709564 | INTERRUTTORE ON/OFF NEUTRO | Выключатель | 8.6
631 | 7709526 | ASS.TUBO DEGASATORE NEUTRO | Трубка воздухоудалителя | 65.15
647 | 7705918 | VALV.SFOG.ARIA G3/8 | Воздухоудалитель автоматический G3/8 | 16.63
673 | 7709541 | ASS.COLLET.COND 200/250 NEUT | Патрубок соединительный сифона | 50.79
681 | 7705912 | GUARN.CANDELA ACCENSIONE | Уплотнение электрода розжига | 4.16
701 | 5212780 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X615 мм | 2.12
736 | 7709515 | VALV.NON RITORNO G1G70 NEUTRO | Клапан обратный | 1132.8
737 | 7709490 | FLANGIA DN50 PN6 TYP13 NEUTRO | Фланец DN50 | 65.03
758 | 7709530 | VENTURI LOWER ASSY 200/250 KW | Газовоздушный смеситель | 151.15
782 | 710183600 | GASKET PCB BRIDGE | Уплотнение перемычки электронной платы | 1.29
806 | 5117880 | CLIP d.10 - 10PCS | Пружина плоская d.10 (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.12
999 | 7709576 | CAB.24VX7X22X23 200/250 NEUT | Проводка электрическая | 69.89
999 | 7709577 | CAB.TERMOSTATO SICUREZZA NEUT | Проводка электрическая | 20.98
999 | 7709575 | CAB.24VX7X22X23 130/150 NEUT | Проводка электрическая | 63.89
999 | 760899200 | WIRING 230V (X2 X10 X12 X13) | Проводка электрическая 230V (X2 X10 X12 X13) | 293.05
999 | 760899100 | WIRING 24 V (X20- X21- X42) | Проводка электрическая 24 V (X20- X21- X42) | 177.74
999 | 760871800 | SENSOR CABLE (X1) | Кабель электрода | 32.77
999 | 760868400 | LMS14 HARNESS X40 | Кабель многожильный LMS14 с коннекторами X40 | 14.09
999 | 710777300 | EARTH CABLE L 270 | Кабель заземления L 269 | 2.71
999 | 7709574 | CAB.230V X11 X14 200/250 NEUT | Проводка электрическая | 100.18