## Лист1
Код изделия 7711158
Модель MPX 24 EX
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 7672664 | ASSIEME FIANCO SX NEUTRO |  | 0
3 | 7672666 | ASSIEME FIANCO DX NEUTRO |  | 0
4 | 7672769 | PANNELLO FRONTALE MPX NEUTRO |  | 0
10 | 7672668 | RACCORDO FUMI 60/100 NEUTRO |  | 0
11 | 7672669 | GUARNIZIONE RACCORDO FUMI NEUTRO |  | 0
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 3.31
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.45
18 | 710385100 | MIXER PL 20 C1500106 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 22.69
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 7680622 |  | Вентилятор NRG118 6 отверстий | 0
27 | 7672674 | SCHIEN.C.S.STD FUGAS BP VGE NEUTRO |  | 0
29 | 710283600 | REAR CERAMIC PANEL | термоизоляционная панель задняя | 27.05
30 | 7667937 | ALT-PANN.ISOLAMENTO BASIC NEUTRO |  | 0
32 | 5671940 | HEAT EXCHANGER BASIC 4E | Теплообменник основной BASIC 4E | 839.53
33 | 7656926 | ANELLO OR 21,5X3 EP70 TFL NEUTRO | (УПАКОВКА - 10 шт) | 0
34 | 7656927 | CLIP SCAMBIATORE GIANNONI NEUTRO |  | 0
35 | 7672678 | VASO ESPANSIONE 8L NEUTRO |  | 0
36 | 7672679 | TUBO VASO ESPANSIONE NEUTRO |  | 0
48 | 7672682 | RACCOGLI CONDEN.80/60 IT NEUTRO |  | 0
49 | 7672684 | TAPPO RACCORDO FUMI NEUTRO |  | 0
59 | 710126200 | CABLE IGNITION ELECTRODE | кабель электрода зажигания | 15.28
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 20.88
65 | 710424200 | FLAME SENSOR | Электрод контроля пламени BP | 20.16
70 | 7672685 | TUBO POMPA SCAMBIATORE NEUTRO |  | 0
72 | 7745208 | POMPA WILO P.INT BXSL 6M NEUTRO | Насос циркуляционный WILO 6м | 0 | 1944 |  | YES
72 | 7668901 | SET POMPA WILO YONOS PARA NEUTRO | Насос циркуляционный WILO | 0 |  | 1943 |  | 7745208
73 | 7656936 | VALVOLA SFOGO CALEFFI NEUTRO |  | 0
80 | 7680848 | GR.ES-RR LUNA4 MONOTERMICA NEUTRO |  | 0
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 7672688 | ASS.TUBO BY-PASS MON.BASIC NEUTRO |  | 0
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.64
102 | 5683540 | 3 WAY VALVE/MB GROUP LUNA3 | клапан 3-ходовой /группа подачи | 290.75
113 | 617100 | BY-PASS GR. | бай-пасс в сборе | 37.04
119 | 605760 | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY | тарелочка системы отопления в сборе | 8.31
120 | 711577200 | ASS.DISTANZIATORE 100218 DDT |  | 0
134 | 7672695 | UGELLO BP D.4,4 NEUTRO |  | 0
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 7672700 | TUBO MANDATA RISC. NEUTRO |  | 0
139 | 7667942 | TUBO GAS FLEX L4 4E NEUTRO |  | 0
140 | 710089600 | GAS VALVE SGV100 | клапан газовый BP SGV100 | 150
151 | 7672707 | COPERCHIO CRUSCOTTO NEUTRO |  | 0
152 | 7672711 | CR.POTTERTON STANDARD NEUTRO |  | 0
153 | 7672720 | COPERCHIO TERMINAL BLOCK NEUTRO |  | 0
154 | 7679057 | GR.SC.BP HAGC03-BX01+IST.BAXI NEUTRO |  | 0 |  | 1826 |  | 7713216
154 | 7713216 | GR.SC.BP HAGC03-BX01+IST.NEUT |  | 0 | 1827 |  | YES
166 | 7672727 | MORSETTIERA 5P C/PORTAFUS. NEUTRO |  | 0
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.32
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 7672731 | MANOMETRO NEUTRO |  | 0
174 | 7672732 | PULS.7 TAST. SERIG. BP NEUTRO |  | 0
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 7656964 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- NEUTRO |  | 0
242 | 8435270 | NTC SENSOR | датчик температуры отходящих газов (NTC) | 43.64
259 | 7672733 | MARCHIO ADESIVO DE DIETRICH NEUTRO |  | 0
285 | 7672734 | COPERCHIO CLIP-IN NEUTRO |  | 0
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.4
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48
340 | 710109100 | PRESSURE SENSOR | датчик давления | 38.89
382 | 710127500 | CABLE DETECTION ELECTRODE | кабель электрода контроля пламени | 12.88
408 | 7667921 | ASS.FLANGIA BRUCIATORE 4E NEUTRO |  | 0
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.1
415 | 7658690 | CORPO SIFONE H220 NEUTRO |  | 0
419 | 5411000 | COMB.CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 7.46
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое 11,91 X 2,62 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.24
425 | 7672735 | GUARNIZIONE VENTURI NEUTRO |  | 0
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND | Шайба | 2.61
435 | 7672736 | GUARNIZ. A LABBRO D.100 |  | 0
445 | 7672738 | TUBO SCAMBIATORE/SIFONE NEUTRO |  | 0
510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY | затвор ГВС | 19.68
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
528 | 710439300 | SENSOR TODS | Датчик температуры NTC накладной | 19.92
601 | 7672739 | ANELLO OR 8,73x1,78 EPDM NEUTRO |  | 0
673 | 7672742 | TUBO RAC.COND./SIFONE NEUTRO |  | 0
679 | 7672743 | CAVO DI TERRA PER CANDELA NEUTRO |  | 0
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 2.02
686 | 5663020 | BY-PASS PLUG ASSEMBLY | Клапан обратный /бай-пасс | 3.67
708 | 5410970 | GASKET WITH DOUBLE LIP | Уплотнение D=60 | 3.14
709 | 7672744 | MODULO PORTAFUSIBILE NEUTRO |  | 0
710 | 7672745 | GUARNIZ.A LABBRO DIAM.80 |  | 0
711 | 7672747 | GUARNIZIONE SIFONE NEUTRO |  | 0
732 | 620210 | SPRING ASS. | пружина коническая | 8.48
746 | 7673695 | GUARNIZIONE VENTILATORE NEUTRO |  | 0
780 | 7672749 | TRAVERSA SUPERIORE DIMA NEUTRO |  | 0
781 | 710011400 | CLIP FIX GAS PIPE | клипсы фиксирующая газового патрубка | 2.16
783 | 7672752 | GUARN.TENUTA GR.IDRAULICO NEUTRO |  | 0
784 | 7672753 | FERMO X RIDUZ.NE SCARICO NEUTRO |  | 0
785 | 710061400 | O RING GAS PIPE 18 X 3 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое газового патрубка 18 X 3 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.08
786 | 7672754 | GUARNIZIONE VALV.SICUREZZA NEUTRO |  | 0
788 | 7672756 | GUARNIZIONE SCHIENALE C NEUTRO |  | 0
790 | 710117900 | TERMINAL BLOCK 10 PIN PA35 | колодка клеммная (10 клемм) PA35 | 3.2
800 | 7672759 | GUARN.TEN.GR.IDRAUL.V.G NEUTRO |  | 0
805 | 7672760 | CHIAVE EASY SERVICE NEUTRO |  | 0
999 | 7672764 | CABLAGGIO NTC AGGIUNTIVO |  | 0
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8414540 | CABLE | Перемычка комнатного термостата | 1.41
999 | 7672763 | CABLAGGIO NTC FUMI NEUTRO |  | 0
999 | 7672714 | CABLAGGIO ALIMENT.V.G.BP NEUTRO |  | 0
999 | 7672706 | CABLAGGIO TH SICUREZZA NEUTRO |  | 0
999 | 7672704 | CABL.MORSETTIERA T.A. NEUTRO |  | 0
999 | 7672701 | CAVO DI TERRA TELAIO |  | 0
999 | 7667938 | CAB.AL.V./POM.3P WILO NEUTRO |  | 0
999 | 7672708 | CABL.ALIM.SCHEDA BERTELLI NEUTRO |  | 0
999 | 7672709 | CABL.NTC BOLLIT/SONDA EST. NEUTRO |  | 0
999 | 7672722 | CABLAGGIO V3V NEUTRO |  | 0
999 | 7672713 | CABL.BASSA TENSIONE MONOT. NEUTRO |  | 0
999 | 7672712 | CABL. CONTROLLO REMOTO NEUTRO |  | 0
999 | 7672725 | CABL.PWM VENTIL. E POMPA NEUTRO |  | 0