## Лист1
Код изделия 7715518
Модель LUNA DUO-TEC 1.70 N.A.
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 721716700 | ASS.FIANCO SX LUNA4HT 1.70 CAN |  | 0
3 | 721716600 | ASS.FIANCO DX LUNA4HT 1.70 CAN |  | 0
4 | 764905400 | ASS.PANN.FRONTALE 1.70 CANADA |  | 0
10 | 5670520 | FLUE CONNECTION ASS. 80/125 | Фланец дымоотводного устройства (80/125) | 27.29
11 | 5410710 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 2.4
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 2.98
13 | 710784800 | SUCTION CAP GASKET | Уплотнение крышки воздушной камеры | 1.68
18 | 766389600 | KIT TRASFORMAZ.GPL 1.70 CANADA |  | 0
18 | 710402200 | MIXER BIG BICLAP D.30mm | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) D.30 mm природный газ | 126.12
22 | 722358700 | VENTIL.RG 137 250W 120V 60 HZ |  | 0
29 | 710283600 | REAR CERAMIC PANEL | термоизоляционная панель задняя | 27.05
30 | 721984600 | PANNELLO CERAMICO 1.70 CAN |  | 0
32 | 711163600 | SCAMBIAT.ISOTHERMIC 70KW CAN |  | 0
34 | 721623500 | CLIP SCAMB.GIANNONI CANADA |  | 0
41 | 710401900 | BURNER 65 kW | горелка в сборе 65 Kw | 91.87
49 | 5410880 | FLUE TEST CAP | Колпачок втулки фланца дымохода | 8.24
59 | 7219211 | CABLE ELECTRODE IGNITION | Провод электрода розжига | 10.26
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 18.8
70 | 722270000 | TUBO R.R. LUNA4 HT 1.70 CAN |  | 0
71 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 - 10PCS | Уплотнение насоса (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.24
72 | 722354800 | POMPA UPER 25-78 115V 60 HZ |  | 0
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 721851900 | VALV.SIC.50 PSI 174A-050-CAN |  | 0
131 | 722601800 | SONDA NTC FUMI |  | 0
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 711178700 | TUBO M.R. LUNA4 HT 1.70 CAN |  | 0
139 | 711178600 | TUBO VALV.GAS/MIXER 1.70 CANAD |  | 0
140 | 721613000 | VALV.GAS SIT 848 M-M 120V-60HZ |  | 0
151 | 765517800 | COPERCHIO CRUSCOTTO |  | 0
152 | 765517500 | CRUSCOTTO |  | 0
154 | 765553600 | GRUPPO SCHEDA PCU-04 NA BAXI |  | 0
155 | 765553700 | GRUPPO SCHEDA SU-01 BAXI |  | 0
156 | 765517600 | SCHEDA DISPLAY |  | 0
169 | 710547500 | MANOMETER 0-4BAR L=1000 | манометр 0-4 bar L=1000 | 12.08
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
232 | 764997600 | SCHEDA HONEYWELL OTZTC |  | 0
242 | 711180100 | NTC SENSOR |  | 0
259 | 710419300 | BRAND BAXI | марка BAXI | 3.45
340 | 710109100 | PRESSURE SENSOR | датчик давления | 38.89
399 | 711427700 | SAFETY THERMOSTAT 260½C | термостат защитный | 33.83
408 | 721962600 | FLANGIA SCAMB.CAN 1.70 (BASIC) |  | 0
409 | 721543100 | BURNER GASKET ASS. | Уплотнение горелки | 5.68
415 | 765806400 | SIPHON BODY H220 | корпус сифона H220 | 24.32
419 | 722003800 | GUARNIZIONE FLANGIA 1.70 CAN |  | 0
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.88
432 | 5410850 | FLUE SPIGOT GASKET | Уплотнение | 13.6
434 | 7708375 | KIT VASC.RACC.COND.1.70 CANADA |  | 0
435 | 5410860 | AIR IN TAKE GASKET D.125 | Уплотнение D=125 | 14.38
445 | 721622200 | TUBO SCAMBIATORE /SIFONE |  | 0
511 | 5411330 | OR 20,24X2,62 EPDM - 10PCS | Уплотнение кольцевое 20,44х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.8
525 | 764905800 | ACCENDITORE 115V CANADA |  | 0
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 15.48
673 | 721632600 | TUBO RACCOGLI CONDENSA SIFONE |  | 0
677 | 5212920 | EXTENTION 4 EL. | расширение | 21.01
678 | 711187500 | ASS.COLLETTORE ARIA/GAS CANADA |  | 0
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 1.82
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 3.36
699 | 711238100 |  |  | 0
700 | 711237000 |  |  | 0
701 | 5212780 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X615 мм | 3.8
710 | 5411030 | GASKET D80 | Уплотнение D=80 | 4.36
711 | 721696400 | SIPHON GASKET - 10PCS | Уплотнение сифона (УПАКОВКА - 10 шт) | 13.32
722 | 3402100 | O-RING 70X3 - 10PCS | Уплотнение (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
733 | 5402140 | GASKET G1 1/2 WRC - 10PCS | Уплотнение G1 1/2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.76
746 | 5410900 | VENTURI GASKET | Уплотнение вентилятора | 4.2
772 | 764989600 | SCHEDA SCU-S02 |  | 0
787 | 710397800 | GASKET G1 C.S.31X42X3 - 10PCS | Уплотнение G1C.S.31X42X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 14.99
788 | 710176000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET C - 10PCS | Уплотнение (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.6
789 | 710017200 | GASKET MANOMETER | Уплотнение | 2.26
800 | 710390600 | GASKET GAS VALVE M-M | Уплотнение | 1.12
805 | 765553800 | GRUPPO CHIAVETTA PSU-01 |  | 0
806 | 710110600 | CLIP d.10 - 10PCS | Скоба d.10 BITRON (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.8
814 | 764986900 | SCATOLA ELETTRICA SCU |  | 0
999 | 765517700 | CABL.SCHEDA INTERRUTTORE |  | 0
999 | 721807500 | CABLAGGIO X8 POMPA |  | 0
999 | 721807000 | CABLAGGIO SCHEDA X6-VALVOLA GAS |  | 0
999 | 721804700 | CABLAGGIO SCHEDA X5-ACCENDITORE |  | 0
999 | 721796800 | CABLAGGIO SCHEDA X4-VENTILATORE |  | 0
999 | 721808400 | CABLAGGIO SCHEDA X9-TH SICUR./VENTIL. |  | 0
999 | 721814100 | CABLAGGIO SCHEDA X10-SONDE PSU |  | 0
999 | 722577700 | CABLAGGIO ALIMENTAZIONE SCHEDE |  | 0
999 | 722267400 | CABLAGGIO SCHEDA X2-SCU K1 |  | 0
999 | 722266400 | CABLAGGIO SCHEDA Z11-SCU BUS X2 |  | 0
999 | 722577800 | CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA 115V |  | 0