## Лист1
Код изделия 7750307
Модель IX-M 60
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 710397200 | LEFT LATERAL PLATE HT 45-55kW | Панель в сборе левая | 146.04
3 | 710397100 | RIGHT LATERAL PLATE HT45-55kW | Панель правая в сборе | 116.84
4 | 7768115 | ASS. PANN. FRONT. 50/70 DDT NEUTRO |  | 0
10 | 5670520 | FLUE CONNECTION ASS. 80/125 | Фланец дымоотводного устройства (80/125) | 27.29
11 | 5410710 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 2.4
12 | 7696158 | TAPPO ASPIRAZIONE NEUTRO |  | 0
13 | 7696189 | GUARNIZIONE TAPPO ASPIRAZIONE NEUTRO |  | 0
18 | 710718700 | GPL KIT DUO-TEC MP60 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) 60 сжиженный газ | 0
18 | 710402100 | MIXER MINI BICLAP D.28mm | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) D.28 mm природный газ | 79.4
22 | 710487100 | FAN NRG 137 | вентилятор NRG137 | 604.22
27 | 722039000 | C FRAME LUNA4 HT 45-55KW | элемент камеры сгорания (панель задняя ) | 168.38
29 | 711473200 | REAR INSULATION | панель термоизоляционная задняя | 18
30 | 5410730 | INSULATION-BURNER FLANGE | Термоизоляционная панель передняя | 50.44
32 | 710387700 | EXCHANGER CLASSIC 6/2 55kW | Теплообменник основной CLASSIC 6/1-55 Kw | 1257
34 | 7696159 | CLIP SCAMBIATORE GIANNONI NEUTRO |  | 0
41 | 710401800 | BURNER 55 kW | горелка в сборе 55 Kw | 91.87
49 | 5410880 | FLUE TEST CAP | Колпачок втулки фланца дымохода | 8.24
59 | 8510970 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 8.32
63 | 7723722 | CANDELA ACCENSIONE NEUTRO |  | 0
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 14.13
70 | 710391800 | PIPE PUMP/EXCHANGER HT 45-55kW | Трубка возврата (от насоса к теплообменнику) | 43.6
71 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 - 10PCS | Уплотнение насоса (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.24
72 | 711590700 | PUMP UPML 25/105 130PWM | Насос циркуляционный UPML 25/105 130PWM | 585.73
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.55
91 | 7693818 | RUBIN.OT.SCAR.CALD.-337221- NEUTRO |  | 0
92 | 710631800 | SAFETY VALVE ASSEMBLY 4 BAR | Клапан предохранительный 4 бар | 14.53
131 | 7723704 | SONDA NTC MOD.S010057 SMD NEUTRO |  | 0
132 | 7693822 | GUARNIZ.SONDA 9,7X15X2 CENTEL. NEUTRO |  | 0
135 | 7696288 | TERMOST.LIM.105øC C/FAST.PIEG. NEUTRO |  | 0
136 | 710391900 | PIPE M.R.LUNA4 HT 55kW | Трубка прямой подачи LUNA4 HT 55kW | 42.74
139 | 710677700 | PIPE GAS VALVE/MIXER HT 55kW | Патрубок на входе газового клапана | 26.36
140 | 710401600 | GAS VALVE | клапан газовый SIT SIGMA 848-848156 M-M | 122.69
151 | 7672707 | COPERCHIO CRUSCOTTO NEUTRO |  | 0
152 | 710019900 | CONTROL PANEL | Крышка декоративная панели управления | 12.22
153 | 7672720 | COPERCHIO TERMINAL BLOCK NEUTRO |  | 0
154 | 7820256 | RIC.PCB LMS14 35-65 INT.BAXI |  | 0 | 2301 |  | YES
154 | 722213600 | PCB LMS14 35-65 KW (Аналог 7766816) | Электронная плата LMS14 35-65 Kw | 340.24 |  | 2212 |  | 7820256
162 | 7768121 | ASS. MASCHERINA NEUTRO |  | 0
166 | 5688420 | TERMINAL BLOCK ASSEMBLY 3,15A | блок клеммной колодки | 5.16
169 | 710547500 | MANOMETER 0-4BAR L=1000 | манометр 0-4 bar L=1000 | 12.08
192 | 7656964 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- NEUTRO |  | 0
232 | 710028100 | BRIDGE PCB | перемычка электронной платы | 42.52
242 | 7723703 | SONDA NTC FUMI NEUTRO |  | 0
285 | 7672734 | COPERCHIO CLIP-IN NEUTRO |  | 0
340 | 7723716 | SENSORE DI PRESSIONE NEUTRO |  | 0
347 | 710628400 | REMOTE CONTROL 2S | панель управления выносная | 229.44
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
399 | 711427700 | SAFETY THERMOSTAT 260½C | термостат защитный | 33.83
408 | 3202930 | COMBUSTION CHAMBER UPPER COVER | Крышка камеры сгорания передняя | 34.48
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.96
411 | 7723720 | GUARN.CANDELA RIVELAZIONE NEUTRO |  | 0
415 | 7658690 | CORPO SIFONE H220 NEUTRO |  | 0
419 | 711405000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 10
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.88
432 | 5410850 | FLUE SPIGOT GASKET | Уплотнение | 13.6
434 | 710385700 | CONDENSY COLL.LUNA4 HT 50-70 | коллектор воздушный | 45.2
435 | 5410860 | AIR IN TAKE GASKET D.125 | Уплотнение D=125 | 14.38
438 | 5410480 | GASKET | Уплотнение дымового колпака | 8.14
445 | 722082900 | TUBO SCAMBIAT./RACCORDO A Y | Трубка отвода конденсата из теплообменника | 4.16
459 | 722339600 | JOINT ASSEMBLY PIPES | Трубка | 99.29
511 | 7693854 | ANELLO OR 17,86X2,62 EP -56- NEUTRO |  | 0
525 | 8435220 | ZAG 2V IGNITOR | Устройство розжига | 27.47
601 | 7672739 | ANELLO OR 8,73x1,78 EPDM NEUTRO |  | 0
629 | 8420770 | TERMINAL BOARD | блок клеммной колодки | 3.45
631 | 710391000 | PIPE DEAREATION 55-65kW | Трубка воздухоудалителя 55-65 Kw | 6.68
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 15.48
673 | 722081300 | TUBO RACC.COND./SIFONE L=580mm | Патрубок соединительный сифона | 15.9
678 | 710386000 | AIR GAS COLLECTOR LUNA4 HT | Воздушно-газовый коллектор | 89.76
679 | 8511150 | EARTH/IGNITOR CABLE | кабель электрод зажигания/земля L=270 | 4.8
681 | 7723721 | GUARN.CANDELA ACCENSIONE NEUTRO |  | 0
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 3.36
699 | 710386600 | R.R. GROUP G1 LUNA4 HT | элемент входной G1 LUNA4 HT | 61.59
700 | 710386800 | NIPPLE G1 MM WITH SCREWS | Штуцер резьбовой с креплением | 16.85
701 | 5212780 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X615 мм | 3.8
702 | 5409270 | AIR COLLECTOR GASKET D.70 | Уплотнение воздуховода D=70 | 3.21
711 | 7672747 | GUARNIZIONE SIFONE NEUTRO |  | 0
722 | 3402100 | O-RING 70X3 - 10PCS | Уплотнение (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
733 | 5402140 | GASKET G1 1/2 WRC - 10PCS | Уплотнение G1 1/2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.76
746 | 5410900 | VENTURI GASKET | Уплотнение вентилятора | 4.2
763 | 7656989 | MOLLA PIATTA d.12 NEUTRO |  | 0
780 | 710821200 | UPPER SUPPORT |  | 0
781 | 7723707 | CLIP FIX TUBO GAS NEUTRO |  | 0
782 | 710183600 | GASKET PCB BRIDGE | Уплотнение перемычки электронной платы | 1.29
785 | 7723713 | ANELLO OR 18X3 NBR NEUTRO |  | 0
786 | 710387100 | GASKET NIPP.SAFETY VALVE 3BAR | Уплотнение предохранительного клапана | 1.25
787 | 710397800 | GASKET G1 C.S.31X42X3 - 10PCS | Уплотнение G1C.S.31X42X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 14.99
789 | 710017200 | GASKET MANOMETER | Уплотнение | 2.26
790 | 7723717 | MORSETTIERA 10P PA35 NEUTRO |  | 0
800 | 710390600 | GASKET GAS VALVE M-M | Уплотнение | 1.12
806 | 7656999 | CLIP d.10 BITRON NEUTRO |  | 0
999 | 710066500 | CABLE ROOM THERMOSTAT | кабель комнатного термостата | 3.92
999 | 711603700 | PUMP/FAN/TERM. BLOCK M3 CABLE | Проводка электрическая насос/вентилятор | 14.92
999 | 710361000 | CABLE SENSORS MR-RR/FLUE THERM | Проводка электрическая датчика | 9.9
999 | 710053800 | BRIDGE CABLE | Проводка электрическая | 6.95
999 | 710057600 | CABLE POWER SUPPLY PCB | кабель питания электронной платы | 7.6
999 | 710062800 | CABLE QAAX5 | Проводка электрическая | 7.77
999 | 7672701 | CAVO DI TERRA TELAIO |  | 0
999 | 7693862 | CAVO ALIMENTAZIONE NEUTRO |  | 0
999 | 7672764 | CABLAGGIO NTC AGGIUNTIVO |  | 0
999 | 710365800 | CABLE PCB/DETECTION ELECTRODE | Кабель электрода ионизации к разъему Х1 | 3.45
999 | 710360700 | CABLE PUMP/FAN PWM | Кабель PWM от разъема Х23 к насосу и вентилятору | 9.7
999 | 711603900 | CABLE PUMP/TERMINAL BLOCK M3 | Проводка электрическая высоковольтная от Х13 к насосу и М3 | 1.99
999 | 710267700 | WIRING HARNESS NTC BOILER/EXT. | Кабель от Х21 к колодке на датчик бойлера и термостат наружного воздуха | 7.57
999 | 711426700 | CABLE SAF.THERM/IGNIT/GAS VALV | кабель защитного термостата и газового клапана | 16.53