## Лист1
Код изделия 7750310
Модель IX-M 110
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 710451700 | LEFT LATERAL PLATE HT85-100kW | Панель в сборе левая | 118.9
3 | 710451200 | RIGHT LATERAL PLATE HT85-100kW | Панель правая в сборе | 171.24
4 | 7768120 | ASS. PANN. FRONT. 90/150 DDT NEUTRO |  | 0
10 | 710377600 | FLUE CONNECTION ASS.D.110/160 | Фланец дымоотводного устройства (110/160) | 91.51
11 | 710450600 | GASKET FLUE LUNA4 HT | Уплотнение фланца LUNA4 HT | 3.61
12 | 5116110 | PLATE BLANKING 110 | заглушка отверстия всасывания воздуха (110) | 8.87
13 | 5412420 | GASKET - BLANKING PLATE 110 | Уплотнение кольцевое (110) | 1.31
18 | 710719000 | GPL KIT DUO-TEC MP 110 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) 110 сжиженный газ | 0
18 | 710461200 | MIXER BIG BICLAP D.38mm | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) D.38 mm природный газ | 157.64
22 | 710487100 | FAN NRG 137 | вентилятор NRG137 | 671.35
27 | 722109200 | COMBUSTION CHAMBER HT 85-100 | элемент камеры сгорания (панель задняя ) | 195.83
29 | 711465600 | REAR INSULAT. 180x16 ASSEMBLY | панель термоизоляционная задняя | 23.65
30 | 710464800 | INSULATION PANEL LUNA4 HT100kW | Изоляция фланца горелки 100kW | 29.24
32 | 626910 | HEAT EXCHANGER ASS.DUOZ 100KW | Теплообменник основной DUOZ 100KW | 3953.77
41 | 710461000 | BURNER 100 kW | горелка в сборе 100 Kw | 305.47
49 | 7672684 | TAPPO RACCORDO FUMI NEUTRO |  | 0
59 | 8510970 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 8.32
63 | 7723722 | CANDELA ACCENSIONE NEUTRO |  | 0
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 15.7
70 | 710423600 | PIPE R.R.LUNA4 HT 85kW | Трубка возврата (от насоса к теплообменнику) | 42.74
71 | 3402290 | GASKET G1 - 10PCS | Уплотнение G1 (УПАКОВКА - 10 шт) | 7.24
72 | 711590700 | PUMP UPML 25/105 130PWM | Насос циркуляционный UPML 25/105 130PWM | 585.73
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.83
91 | 7693818 | RUBIN.OT.SCAR.CALD.-337221- NEUTRO |  | 0
92 | 710631800 | SAFETY VALVE ASSEMBLY 4 BAR | Клапан предохранительный 4 бар | 14.53
131 | 7723704 | SONDA NTC MOD.S010057 SMD NEUTRO |  | 0
132 | 7693822 | GUARNIZ.SONDA 9,7X15X2 CENTEL. NEUTRO |  | 0
135 | 7696288 | TERMOST.LIM.105øC C/FAST.PIEG. NEUTRO |  | 0
136 | 710372700 | PIPE M.R.LUNA4 HT 100kW | Трубка прямой подачи LUNA4 HT 100kW | 156.02
137 | 710372500 | JOINT GAS VALVE G1 | трубка газовая (для газ. клапана HONEYWELL) G 1 | 20.98
138 | 5400400 | O-RING 28,24X2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 28,24х2,61 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.44
139 | 710488700 | PIPE GAS VALVE LUNA4 HT100kW | Патрубок на входе газового клапана | 63.16
140 | 3621240 | GAS VALVE 822 NOVAMIX | клапан газовый (SIT 822 NOVAMIX) | 254.24
151 | 7672707 | COPERCHIO CRUSCOTTO NEUTRO |  | 0
152 | 710019900 | CONTROL PANEL | Крышка декоративная панели управления | 12.22
153 | 7672720 | COPERCHIO TERMINAL BLOCK NEUTRO |  | 0
154 | 722213900 | PCB LMS14 85-100 KW | Электронная плата LMS14 85-100kW | 340.24 |  | 2212 |  | 7820266
154 | 7820266 | RIC.PCB LMS14 85-100 INT.BAXI |  | 0 | 2301 |  | YES
162 | 7768121 | ASS. MASCHERINA NEUTRO |  | 0
166 | 5688420 | TERMINAL BLOCK ASSEMBLY 3,15A | блок клеммной колодки | 5.16
169 | 710547500 | MANOMETER 0-4BAR L=1000 | манометр 0-4 bar L=1000 | 12.08
232 | 710028100 | BRIDGE PCB | перемычка электронной платы | 42.52
242 | 710682400 | NTC SENSOR | датчик температуры (NTC) | 48.06
285 | 7672734 | COPERCHIO CLIP-IN NEUTRO |  | 0
340 | 7723716 | SENSORE DI PRESSIONE NEUTRO |  | 0
347 | 710628400 | REMOTE CONTROL 2S | панель управления выносная | 229.44
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
399 | 711427700 | SAFETY THERMOSTAT 260½C | термостат защитный | 33.83
408 | 710462800 | FLANGE EXCHANGER LUNA4 HT100kW | Крышка камеры сгорания передняя | 29.52
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.97
411 | 7723720 | GUARN.CANDELA RIVELAZIONE NEUTRO |  | 0
415 | 721547200 | SIFONE NATALINI 2 VIE H=240mm | Корпус сифона H240mm | 58.01
417 | 722112400 | ASSIEME SACCHETTO TAPPO SIFONE | Заглушка сифона | 11.75
419 | 711405000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 8.72
423 | 3203020 | CONNECTING ELEMENT | Патрубок соединительный | 18.47
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.58
432 | 710381300 | GASKET FOR PIPE D.110 | Уплотнение | 3.52
434 | 710373400 | CONDENSY COLL.LUNA4 HT 85-100 | Поддон сбора конденсата | 7.84
435 | 710381000 | GASKET FOR PIPE D.160 | Уплотнение D=160 | 6.09
445 | 721548800 | TUBO SC SCAMBIATORE/SIFONE | Трубка отвода конденсата из теплообменника | 15.58
459 | 721705200 | TUBO S.C. SIFONE | Трубка | 9.19
514 | 710372400 | JOINT EXCH.DUOZ FOR PIPE D.28 | соединительный элемент насоса | 21.96
525 | 8435220 | ZAG 2V IGNITOR | Устройство розжига | 27.47
601 | 7672739 | ANELLO OR 8,73x1,78 EPDM NEUTRO |  | 0
629 | 8420770 | TERMINAL BOARD | блок клеммной колодки | 3.45
631 | 710411900 | PIPE DEAREATION LUNA4 HT 100kW | Трубка воздухоудалителя LUNA 4 HT 100 | 24.68
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 13.36
673 | 721708300 | TUBO S.C.RACC.CONDENSA/SIFONE | Патрубок соединительный сифона | 20.76
675 | 5116120 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIPS | клипсы основного теплообменника | 6.18
678 | 710386000 | AIR GAS COLLECTOR LUNA4 HT | Воздушно-газовый коллектор | 92.98
679 | 8511150 | EARTH/IGNITOR CABLE | кабель электрод зажигания/земля L=270 | 4.8
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 2.02
681 | 7723721 | GUARN.CANDELA ACCENSIONE NEUTRO |  | 0
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 2.84
699 | 710371700 | R.R. GROUP G1-1/2 | элемент входной G1-1/2 | 71.8
700 | 710370600 | NIPPLE G 1-1/2 | элемент выходной | 46.09
701 | 5212780 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X615 мм | 2.12
702 | 710373100 | GASKET CONDENSY BOX | Уплотнение воздуховода | 3.84
711 | 710440000 | GASKET SYPHON LUNA4 HT1.90/110 | Уплотнение сифона LUNA4 HT 85-100 | 3.55
721 | 3400430 | GAS VALVE O-RING (UPPER) - 10PCS | Уплотнение кольцевое газового клапана (UPPER) (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.8
722 | 3402100 | O-RING 70X3 - 10PCS | Уплотнение (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
733 | 5402140 | GASKET G1 1/2 WRC - 10PCS | Уплотнение G1 1/2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.76
746 | 5410900 | VENTURI GASKET | Уплотнение вентилятора | 3.89
763 | 7656989 | MOLLA PIATTA d.12 NEUTRO |  | 0
780 | 710820100 | UPPER SUPPORT |  | 0
782 | 710183600 | GASKET PCB BRIDGE | Уплотнение перемычки электронной платы | 1.29
783 | 710445900 | GASKET G 1 1/2 C.S. | Уплотнение G 1 1/2 | 0.7
786 | 710387100 | GASKET NIPP.SAFETY VALVE 3BAR | Уплотнение предохранительного клапана | 1.25
787 | 710397800 | GASKET G1 C.S.31X42X3 - 10PCS | Уплотнение G1C.S.31X42X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 14.99
789 | 710017200 | GASKET MANOMETER | Уплотнение | 2.26
790 | 7723717 | MORSETTIERA 10P PA35 NEUTRO |  | 0
806 | 7656999 | CLIP d.10 BITRON NEUTRO |  | 0
999 | 710267700 | WIRING HARNESS NTC BOILER/EXT. | Кабель от Х21 к колодке на датчик бойлера и термостат наружного воздуха | 7.57
999 | 710066500 | CABLE ROOM THERMOSTAT | кабель комнатного термостата | 3.92
999 | 710053800 | BRIDGE CABLE | Проводка электрическая | 6.95
999 | 710057600 | CABLE POWER SUPPLY PCB | кабель питания электронной платы | 7.6
999 | 710062800 | CABLE QAAX5 | Проводка электрическая | 7.77
999 | 710360700 | CABLE PUMP/FAN PWM | Кабель PWM от разъема Х23 к насосу и вентилятору | 9.7
999 | 7693862 | CAVO ALIMENTAZIONE NEUTRO |  | 0
999 | 711603700 | PUMP/FAN/TERM. BLOCK M3 CABLE | Проводка электрическая насос/вентилятор | 14.92
999 | 711603900 | CABLE PUMP/TERMINAL BLOCK M3 | Проводка электрическая высоковольтная от Х13 к насосу и М3 | 1.99
999 | 7672701 | CAVO DI TERRA TELAIO |  | 0
999 | 711426800 | CABLE SAF.THERM/IGNIT/GAS VALV | кабель защитного термостата и газового клапана | 31.66
999 | 711217400 | TH WIRING DUOZ EX. | проводка | 7.12
999 | 710439600 | CABLE SENSORS MR-RR/FLUE THERM | Проводка электрическая низковольтная от Х22 к датчикам давления и NTC | 17.6
999 | 7672764 | CABLAGGIO NTC AGGIUNTIVO |  | 0
999 | 710365800 | CABLE PCB/DETECTION ELECTRODE | Кабель электрода ионизации к разъему Х1 | 3.45