## Лист1
Код изделия 7813724
Модель ECO LIFE 31F (7813724)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 7733805 | PAINTER BRACKET STD | Рейка крепежная задняя | 29.04
2 | 7733811 | LEFT PANEL ASSY. | Панель в сборе левая | 38.38
3 | 7733813 | RIGHT PANEL ASSY. | Панель правая в сборе | 38.38
4 | 7733884 | FRONT PANEL BAXI ECO6 | Панель передняя | 49.44
5 | 7733826 | BRACKET UPRIGHT METAL | Планка соединительная боковых панелей | 7.93
6 | 7733868 | EXPANSION VESSEL SUPPORT | Кронштейн расщирительного бака | 10.5
9 | 7733791 | FLUE RESTRICTOR | Ограничитель забора воздуха | 4.44
10 | 7733793 | JUCTION FLUE | Адаптер системы удаления продуктов сгорания | 15.55 | `
11 | 7733795 | GASKET JUNCTION FLUE | Уплотнение адаптера системы удаления продуктов сгорания | 3.59
15 | 7733799 | JOINED D.60 H-22 | Кольцо зажимное D.60 H-22 | 3.79
17 | 7733801 | CURVE LUNA3 | Устройство вытяжки | 10.61
18 | 7733803 | VENTURI D.15 ONE PRESSURE CHECK | Трубка Вентури | 4.44
21 | 7733890 | GASKET 11.5X6.1X1.5 | Уплотнение 11.5X6.1X1.5 | 0
22 | 7733818 | FAN ASSEMBLY | Вентилятор в сборе | 113.78
23 | 7733828 | APS | Пневмореле | 24.64
25 | 7733820 | SHEET METAL COMB. CHAMBER | Колпак вытяжки камеры сгорания | 25.05
27 | 7733866 | C FRAME | Каркас | 68.33
28 | 7733844 | LATERAL INS. PANEL COMB. | Термоизоляционная панель боковая | 7.93
29 | 7733838 | REAR INS. PANEL COMB. | Термоизоляционная панель задняя | 11.41
30 | 7733834 | FRONTAL INS. PANEL COMB. | Термоизоляционная панель передняя | 11.56
31 | 7733842 | COMBUSTION CHAMBER PANEL | Крышка термоизоляционной панели передняя | 11.92
32 | 7733852 | PRIMARY HEX | Теплообменник основной | 412.03
34 | 7731883 | PRIMARY HEX FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 3.43
35 | 7733824 | EXPANSION VESSEL 10L | Бак расширительный 10Л | 109.08
36 | 7736290 | FLEXIBLE PIPE EXP.VESSEL | Трубка расширительного бака | 15.55
37 | 7733856 | SEALED CHAMBER FRONTAL PANEL | Передняя крышка камеры сгорания | 36.76
38 | 7733858 | GLASS GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 3.23
39 | 7733860 | GLASS INSPECTION | Стекло смотровое | 6.92
40 | 7733862 | GLASS FRAME | Рамка крепления стекла | 4.14
41 | 7733872 | BURNER ASSEMBLY | ГОРЕЛКА В СБОРЕ | 58.73
42 | 7832070 | FAN BEARING | Подшипник привода вентилятора | 18.67
43 | 7819959 | GAS RAMP INJECTORS 31 | Рампа подачи газа 31 форсунка | 62.82
44 | 7823785 | INJECTOR（LPG） | Инжекторы для сжиженного газа | 0
44 | 7819961 | INJECTOR 31kW | Инжекторы для природного газа 1,30 | 0
45 | 7733846 | GASKET RAMP | Уплотнение рампы подачи газа | 65.8
46 | 7733836 | ASS.FLANGE JUCTION | Стекло смотровое | 13.18
47 | 7733848 | GASKET JUCTION RAMP | Рамка крепления стекла | 3.48
49 | 7733797 | CAP M14X1-RAC.FLANG. | Колпачок фланца дымохода | 5.96
62 | 7733864 | PRESSURE CHECK | Штуцер компенсационной трубки | 3.08
63 | 7733878 | ELECTRODE IGNITION | Электрод | 7.98
70 | 7733888 | PIPE PUMP-HEX ASSY. | Трубка насос/теплообменник | 23.74
72 | 7733934 | GRUNDFOS AOKR 6m THREAD | Насос циркуляционный GRUNDFOS 6 м | 178.42
73 | 7733767 | AIR VENT PUMP GRUDFOS | Воздухоотводчик автоматический насоса GRUNDFOS | 24.8
135 | 7733850 | LIMIT THERMOSTAT | Термостат предохранительный | 6.01
136 | 7733916 | PIPE PRIM. HEX INLET ASSY. | Трубка в сборе (теплообменник/прямая подача) | 27.27
137 | 7733894 | GAS COPPER PIPE ASSY. | Соединительный элемент газового клапана | 18.08
138 | 7733892 | O RING GAS PIPE | Уплотнение кольцевое | 3.13
140 | 7808640 | GAS VALVE ERCO | Клапан газовый ERCO | 83.15
140 | 7733059 | GAS VALVE SIT | Клапан газовый SIT | 100.65
147 | 7733940 | BRACKET HYDRO-GAS VALVE | Основание гидрогруппы и газового клапана | 35
151 | 7732044 | CONTROL BOX COVER | КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | 8.13
152 | 7732045 | CONTROL PANEL | Крышка декоративная панели управления | 14.34
154 | 7816168 | SCH.HONEY.S4962DM3052 SW. | Электронная плата | 135.69
162 | 7819966 | PLASTIC FACIA BAXI STD | Пластиковая лицевая панель | 9.1
166 | 7733739 | TERMINAL BLOCK 5P ASSY | Колодка клемная с предохранителями | 10.76
168 | 7732048 | FUSE | Предохранитель плавкий | 3.89
169 | 7733942 | MANOMETER D.28 | Манометр D.28 | 12.27
174 | 7732052 | KEYBOARD | Клавиши | 6.46
192 | 7732891 | GASKET G3/4 | Уплотнение G3/4 | 7.02
259 | 7731796 | BAXI BADGE | Марка BAXI | 7.17
425 | 7733816 | GASKET.BLOWER.SILICONE HT NER | Уплотнение вентилятора | 4.19
511 | 7732030 | O RING 17.13X2.62 | Уплотнение кольцевое 17,13X2,62 | 4.6
518 | 7733906 | CONTROL BOX SUPPORT STD | Ось | 4.34
520 | 7733822 | AIR DEFLECTOR | Регулятор подачи воздуха | 5.05
528 | 7732037 | NTC SENSOR D.18 | Датчик температуры (NTC) (накладной) D18 | 10.66
634 | 7733840 | AIR DEFLECTOR SX LUNA3 | Дефлектор воздущный | 3.69
736 | 7818291 | PUMP BRASS ADAPTER | Фитинг насоса | 14.85
764 | 7732893 | CLIP PUMP HY CONNECTION | Скоба крепления фитинга насоса | 3.89
765 | 7732033 | O-RING 14X3 | Уплотнение кольцевое 14X3 | 0
777 | 7877244 | Sealing assembly | Комплект уплотнений 28-31 кВт (НАБОР - 14 шт) | 63.78 | 202425 |  |  | Add this spare part
780 | 7733789 | MOUNT.BOILER BRACKET | Планка монтажная | 6.77
796 | 7869127 | CONNECTING HOSE | Патрубок с дренажным отверстием | 3.12
797 | 7869128 | SILICONE PIPE 110X8 | Трубка силиконовая 110X8 | 3.12
798 | 7869129 | SILICONE PIPE 55X8 | Трубка силиконовая 55X8 | 3.02
804 | 7816200 | HYDRAULIC GROUP COMBI. 31kw | Гидрогруппа двухконтурного котла мощностью 31 кВт | 274.97
806 | 7732077 | CLIP D10 | Скоба D10 | 3.89
807 | 7733765 | "GASKET G 1""" | Уплотнение кольцевое G1 | 12.68
901 | 7815628 | inlet valve main body | Корпус гидрогруппы правая часть | 38.48
902 | 7815630 | Gasket | Уплотнение | 3.23
903 | 7815633 | IMPELLER bonnet | Скоба крепления крышки крыльчатки | 4.34
904 | 7815631 | IMPELLER Assenbly | Крыльчатка турбинки | 4.9
905 | 7815634 | inlet valve pin pin | Скоба крепежная | 3.03
906 | 7815635 | pin | Скоба крепежная | 3.03
907 | 7815637 | u ring | Уплотнение вторичного теплообменника | 3.38
908 | 7796353 | PTP EXCH. 14 PLATES 2MM HRALE | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 14 пластин | 64.99
909 | 7815638 | passby pipe | Трубка бай-пассная | 18.18
910 | 7815639 | The 3-way motor | Мотор трехходового клапана | 23.58
911 | 7815678 | passby valve assembly | Бай-пассный клапан в сборе | 5.05
912 | 7815641 | plug | Заглушка | 5
913 | 7815642 | safety valve | Клапан предохранительный | 13.85
914 | 7815644 | clip | Клипса | 3.48
915 | 7815645 | Sensor line socket | Датчик Холла с проводкой | 7.17
916 | 7815646 | Sheet metal parts | Основание гидрогруппы | 11.82
917 | 7815650 | Vertical water refill valve assembly | Кран подпитки | 8.69
918 | 7815652 | hexagon socket head cap screw M5×20H | Винт M5×20H крепления теплообменника | 3.74
919 | 7815654 | hexagon socket head cap screw M5×8H | Винт M5×8H | 4.55
920 | 7815655 | outlet valve main body | Корпус гидрогруппы левая часть | 60.2
921 | 7815656 | bonnet assembly | Пробка золотника трехходового клапана | 5.2
922 | 7815658 | switching valve | Золотник трехходового клапана | 11.56
923 | 7815659 | water pressure switch | Прессостат предохранительный системы отопления | 13.38
924 | 7815661 | Non-asbestos gasket | Паронитовое уплотнение датчика температуры | 0
925 | 7815662 | Temperature sensor | Датчик температуры ГВС | 13.38
926 | 7815663 | Non-asbestos gasket | Паронитовое уплотнение | 3.38
927 | 7815664 | plug 2 | Штекер | 4.8
928 | 7815665 | The 3-way motor pin | Пружина фиксирующая | 3.13
929 | 7815666 | spring washer | Уплотнение | 3.13
936 | 7818024 | FR EXTERNAL WITH FILTER ASS 15L | Ограничитель протока 15 л с фильтром | 12.47
937 | 7877245 | passby pipe sealing | Уплотнение трубки бай-пасса | 0 | 202425 |  |  | Add this spare part
999 | 7816167 | DHW TEMP. FLOW WIRE | Проводка электрическая датчика температуры ГВС | 8.03
999 | 7733944 | WIRING FAN AND WATER PUMP | Проводка электрическая вентилятора и насоса | 22.98
999 | 7733946 | WIRING BT 12P | Проводка электрическая с коннектором на 12 разъемов | 18.33
999 | 7733952 | WIRING 3WV | Проводка электрическая трехходового клапана | 8.03
999 | 7816164 | 7763989+A101:C101 | Кабель питания | 12.93
999 | 7733954 | WIRING GAS VALVE SIT | Проводка электрическая газового клапана SIT | 8.28