## Лист1
Код изделия 7857054
Модель ECO STAR 14F (7857054)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 7733728 | SIDE PANEL ASSY. WITH INSUL. | Панель боковая в сборе | 38.28
4 | 7763969 | FRONT PANEL BAXI | Панель передняя | 62.06
9 | 7733791 | FLUE RESTRICTOR | Ограничитель забора воздуха | 4.44
22 | 7731816 | FAN ASSEMBLY | Вентилятор в сборе | 68.98
23 | 7733828 | APS | Пневмореле | 24.64 | 2410 |  | yes | Replace a new APS
23 | 7732857 | APS | Пневмореле | 26.77 |  | 2409
25 | 7731904 | SHEET METAL COMB. CHAMBER | Колпак вытяжки камеры сгорания | 29.29
27 | 7823079 | C FRAME |  | 0 | 2410 |  | yes | Replace a new C FRAME
27 | 7816163 | C-FRAME | Каркас | 58.73 |  | 2409
28 | 7731905 | LATERAL INS. PANEL COMB. | Термоизоляционная панель боковая | 9.6
29 | 7731906 | REAR INS. PANEL COMB. | Термоизоляционная панель задняя | 12.73
30 | 7731907 | FRONTAL INS. PANEL COMB. | Термоизоляционная панель передняя | 11.36
32 | 7763973 | PRIMARY HEX WITH SPOILER | Теплообменник основной | 187.91
33 | 7732034 | O-RING 18.3x3.56 | Уплотнение кольцевое 18.3x3.56 | 0
34 | 7731883 | PRIMARY HEX FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 3.43
35 | 7850785 | EXPANSION VESSEL 8L | Бак расширительный 8Л | 77.95
35 | 7731886 | EXPANSION VESSEL 8L | Бак расширительный 8Л | 101.25
36 | 7731910 | EXPANSION VESSEL PIPE | Трубка расщирительного бака | 9.39
37 | 7731911 | SEALED CHAMBER FRONTAL PANEL | Передняя крышка камеры сгорания | 10.3
41 | 7731912 | BURNER ASSEMBLY | ГОРЕЛКА В СБОРЕ | 39.69
43 | 7731913 | GAS RAMP INJECTORS 24KW | Рампа подачи газа | 38.13
44 | 7824064 | INJECTORS (LPG) 0.77 MM | Инжекторы для сжиженного газа D 0,77 | 14.2
44 | 7731914 | INJECTORS 24KW | Инжекторы 24KW для природного газа 1,32 | 0
48 | 7731919 | BURNER TRAY | Поддон горелки | 10.91
63 | 7731924 | ELECTRODE IGNITION | Электрод | 6.41
70 | 7731884 | PIPE PUMP HEX ASSY. | Трубка насос/теплообменник | 25.81
72 | 7808638 | PUMP 5M XINHU | Насос циркуляционный SHINHOO | 143.05
73 | 7731926 | AIR VENT PUMP XINHU | Воздухоотводчик автоматический насоса XINHU | 32.47
112 | 7732031 | O-RING 23.47X2.62 | Уплотнение кольцевое 23.47X2.62 | 0
135 | 7732038 | LIMIT THERMOSTAT | Термостат предохранительный | 7.22
136 | 7732039 | PIPE PRIM. HEX INLET ASSMY. | Трубка в сборе (теплообменник/прямая подача) | 24.9
137 | 7732055 | GAS PIPE ASSY. | Соединительный элемент газового клапана | 15.6
138 | 7733978 | GASKET | Уплотнение кольцевое G1 | 0
140 | 7808640 | GAS VALVE ERCO | Клапан газовый ERCO | 83.15
151 | 7732044 | CONTROL BOX COVER | КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | 8.13
152 | 7733051 | CONTROL PANEL CHAPPEE | Крышка декоративная панели управления | 17.12
154 | 7816168 | PCB | Электронная плата | 135.69
166 | 7733739 | TERMINAL BLOCK 5P ASSY. | Колодка клемная с предохранителями | 10.76
168 | 7732048 | FUSE | Предохранитель плавкий | 3.89
169 | 7732049 | MANOMETER D.28 | Манометр D.28 | 14.09
174 | 7733053 | KEYBOARD CHAPPEE | Клавиши | 5.86
192 | 7732891 | GASKET G3/4 | Уплотнение G3/4 | 7.02
242 | 7732885 | VENTURI | Трубка Вентури | 4.6
259 | 7731796 | BAXI BADGE | Марка BAXI | 7.17
305 | 7731815 | FAN BRACKET | Площадка для вентилятора | 9.75
322 | 7732059 | CLIP THERMOSTAT | Клипса крепления термостата перегрева | 4.24
511 | 7732030 | O-RING 17.13X2.62 | Уплотнение кольцевое 17,13X2,62 | 4.6
528 | 7732037 | NTC SENSOR D.18 | Датчик температуры (NTC) (накладной) D18 | 10.66
693 | 7732067 | PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION | Накладка защитная панели управления | 7.07
736 | 7818291 | PUMP FITTING | Фитинг насоса | 14.85
764 | 7732893 | CLIP PUMP D 21.2 | Скоба крепления фитинга насоса | 3.89
765 | 7732033 | O-RING 14X3 | Уплотнение кольцевое 14X3 | 0
777 | 7877243 | Sealing assembly 10-24 kW, kit - 13 items | Комплект уплотнений 10-24 кВт (НАБОР - 13 шт) | 71.81 | 202425 |  |  | Add this spare part
780 | 7731767 | WALL BRACKET | Планка монтажная | 5.76
783 | 7733763 | HYDRO GASKET | Уплотнение | 0
788 | 7732071 | C FRAME SEALING FOAM | Уплотнение С-образное | 0
796 | 7869127 | CONNECTING HOSE | Патрубок с дренажным отверстием | 3.12
797 | 7869128 | SILICONE PIPE 110X8 | Трубка силиконовая 110X8 | 3.12
798 | 7869129 | SILICONE PIPE 55X8 | Трубка силиконовая 55X8 | 3.02
799 | 7732072 | CLIP MANOMETER | Скоба крепления трубки маноментра | 3.64
804 | 7816198 | HYDRAULIC GROUP COMBI.24kw | Гидрогруппа двухконтурного котла мощностью 24 кВт | 268.1
806 | 8170085 | CLIP D10 | Клипса | 3.17
807 | 7733765 | "GASKET G 1"" | Уплотнение кольцевое G1 | 12.68
808 | 7733737 | SIDE INSULATING PANEL | Изолирующая накладка боковая | 9.14
901 | 7815628 | INLET VALVE MAIN BODY | Корпус гидрогруппы правая часть | 38.48
902 | 7815630 | GASKET | Уплотнение | 3.23
903 | 7815633 | IMPELLER BONNET | Скоба крепления крышки крыльчатки | 4.34
904 | 7815631 | IMPELLER ASSENBLY | Крыльчатка турбинки | 4.9
905 | 7815634 | INLET VALVE PIN PIN | Скоба крепежная | 3.03
906 | 7815635 | PIN | Скоба крепежная | 3.03
907 | 7815637 | U-RING | Уплотнение вторичного теплообменника | 3.38
908 | 7796352 | PTP EXCH. 12 PLATES 2MM HRALE | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 12 пластин | 58.23
909 | 7815638 | passby pipe | Трубка бай-пассная | 18.18
910 | 7815639 | THE 3-WAY MOTOR | Мотор трехходового клапана | 23.58
911 | 7815640 | PASSBY VALVE ASSEMBLY 5M | Бай-пассный клапан в сборе | 5.05
912 | 7815641 | plug | Заглушка | 5
913 | 7815642 | safety valve | Клапан предохранительный | 13.85
914 | 7815644 | CLIP | Клипса | 3.48
915 | 7815645 | SENSOR LINE SOCKET | Датчик Холла с проводкой | 7.17
916 | 7815646 | SHEET METAL PARTS | Основание гидрогруппы | 11.82
917 | 7815650 | VERTICAL WATER REFILL VALVE ASSEMBLY | Кран подпитки | 8.69
918 | 7815652 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M5×20H | Винт M5×20H крепления теплообменника | 3.74
919 | 7815654 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M5×8H | Винт M5×8H | 4.55
920 | 7815655 | OUTLET VALVE MAIN BODY | Корпус гидрогруппы левая часть | 60.2
921 | 7815656 | BONNET ASSEMBLY | Пробка золотника трехходового клапана | 5.2
922 | 7815658 | SWITCHING VALVE | Золотник трехходового клапана | 11.56
923 | 7815659 | WATER PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 13.38
924 | 7815661 | NON-ASBESTOS GASKET | Паронитовое уплотнение датчика температуры | 0
925 | 7815662 | TEMPERATURE SENSOR | Датчик температуры ГВС | 13.38
926 | 7815663 | GASKET 9.7X15X2 | Паронитовое уплотнение | 3.38
927 | 7815664 | plug 2 | Штекер | 4.8
928 | 7815665 | THE 3-WAY MOTOR PIN | Пружина фиксирующая | 3.13
929 | 7815666 | SPRING WASHER | Уплотнение | 3.13
937 | 7877245 | passby pipe sealing | Уплотнение трубки бай-пасса | 0 | 202425 |  |  | Add this spare part
999 | 7732427 | 3-WAY VALVE WIRE | Проводка электрическая трехходового клапана | 8.79
999 | 7732425 | WEAK ELECTRICAL WIRE | Проводка электрическая низкого напряжения | 17.12
999 | 7816164 | POWER CABLE | Кабель питания | 12.93
999 | 7816167 | DHW TEMP. FLOW WIRE | Проводка электрическая датчика температуры ГВС | 8.03
999 | 7732424 | PUMP AND FAN WIRE | Проводка электрическая вентилятора и насоса | 22.78
999 | 7732899 | GAS VALVE WIRE | Проводка электрическая газового клапана | 6.82