## Лист1
Код изделия BYH442243972
Модель QUASAR D 24
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5698660 | LEFT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | Панель в сборе левая | 24.64
3 | 5698650 | RIGHT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | Панель правая в сборе | 24.64
4 | 628830 | FRONTAL PANEL ASS. ECO4 ATM | Панель передняя в сборе | 52.84
5 | 5117460 | TRAVERSE SIDES CONNECTION-ATM- | рейка крепежная верхняя | 4.07
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 5668290 | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | элемент камеры сгорания | 78.85
28 | 5213220 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель боковая | 24.82
29 | 5213280 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 18.15 | B506 |  | YES
30 | 5213380 | FRONTAL INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.9
31 | 5114290 | COMB. CHAMBER FRONTAL PANEL | Крышка камеры сгорания передняя | 18.51
32 | 616170 | BI-THERMAL HEAT EXCHANGER | теплообменник битермический | 306.76 | B403 |  | YES
32 | 5663720 | SCAMBIATORE H2O-FUMI BITERMICO | теплообменник битермический Main | 0 |  | B402 |  | 616170
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.55
35 | 5693900 | RECT.EXPANSION VESSEL 6l | Бак расширительный 6 л | 76.56
36 | 5698830 | PIPE EXPANSION VESSEL | Трубка расширительного бака | 21.92
41 | 5663710 | BURNER ASSEMBLY (13 ELEM.) | Горелка (13 элементов) | 165.85
43 | 5698690 | GAS RAMP 13HOLES/INJECT. d1,18 | Рампа подачи газа с инжекторами | 68.74
44 | 5666390 | L.P.G. INJECTORS KIT | Инжекторы для сжиженного газа - комплект, диам. 0,77 мм, в упаковке 13 шт. | 26.99
44 | 5669460 | NATURAL GAS INJECTORS KIT | Инжекторы для природного газа комплект 1,18 - 13 шт. | 23.99
45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | Уплотнение рампы подачи газа | 0.96
46 | 5657180 | ADAPTOR-MANIFOLD | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 9.26
59 | 710430800 | IGNITION CABLE L=250 RESIST. | кабель электрода зажигания | 4.29
61 | 5407830 | INSULATION BOOT - ELECTRODE | колпачок электрода изоляционный | 1.8
63 | 8422570 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига (или контроля пламени) | 17.52
70 | 5700340 | ASS.PIPE PUMP/EXCHANGER | Трубка насоса/теплообменника | 23.98
72 | 5698260 | PUMP ONE SPEED 5meters | Насос циркуляционный | 159.74
73 | 710139500 |  | ДЕАЭРАТОР НАСОСА WILO | 0 |  | 1618 |  | 7219215
73 | 7219215 | AIR VENT PUMP | воздухоотводчик автоматический | 20.8 | 1619 |  | YES
80 | 5214590 | HYDRAULIC INLET GROUP/PUMP | гидравлическая группа входная | 53.08
90 | 710224400 | CONNECTION CH OUTLET/FILLING | кран наполнения системы в сборе | 34.78
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 710071200 | SAFETY VALVE 3 bar | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5214610 | BY-PASS PIPE MAIN 4 | Трубка бай-пасса в сборе | 12.38
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.24
100 | 711296900 | O-RING 13,94X2,62 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 13,94х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.4 | 1322 |  | YES
100 | 5406630 | ANELLO OR 13,94X2,62 EPDM | Уплотнение кольцевое 13,94х2,62 | 0 |  | 1321 |  | 711296900
102 | 5214600 | GROUP HEATING INLET MAIN 4 | гидравлическая группа | 21.08
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
137 | 5702350 | PIPE GAS MAIN 4 ATM | трубка газовая | 25.88
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
140 | 710669200 | GAS VALVE VK4105M M-M G3/4 | клапан газовый (HONEYWELL VK4105M M-M) | 161.62
147 | 5693850 | CONNECTION TRAVERSE ECO4 | соединительная панель | 24.83
151 | 631660 | CONTROL BOX COVER ECO4 | кожух электрической коробки | 5.6 | 1224
151 | 5413650 | CONTROL PANEL COVER ECO4 | кожух электрической коробки | 0 |  | 1223 |  | 631660
152 | 5698980 | PRINT.CONTR.PANEL ECO4-INITIA | Крышка декоративная панели управления | 13.46
154 | 710825400 | PCB SM11470 | Электронная плата SM11470 | 228.98 |  | 1930 |  | 7731866
154 | 7731866 | PCB SM11475 | Электронная плата SM11475 | 176.5 | 1931 |  | YES
154 | 5702460 | PCB GROUP HDIMS 05 | Электронная плата | 213
166 | 5688430 | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | Колодка клемная с предохранителями | 10.77
169 | 8922460 | MANOMETER d.40 XGR. | манометр | 25.56
174 | 628840 | KEYBOARD 3 AND 4 BUTTONS | клавиши | 10.34
182 | 5701380 | WATER INPUT PIPE MAIN 4 | Трубка возврата ГВС | 18.76
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
241 | 5668420 | CONVEYOR ASSEMBLY | колпак вытяжки в сборе | 68.92
242 | 616160 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70½ | Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 26.04
259 | 710771400 | BRAND QUASAR D WESTEN |  | 3.21
310 | 5667220 | FLOW SWITCH | датчик потока ГВС | 48.38
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое 11,91 X 2,62 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.24
472 | 5214580 | DHW INLET PIPE MAIN4 OPEN FLUE | Трубка выхода системы ГВС из котла | 17.4
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
600 | 710045400 | CLIP FLAT d.18 | клипсы плоская d.18 | 7.92
684 | 5700350 | PIPE EXCHANGER/HEATING OUTLET | Трубка | 41.36
686 | 5663020 | BY-PASS PLUG ASSEMBLY | Клапан обратный /бай-пасс | 3.67
692 | 5114360 | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | клипсы теплообменника | 4.91
693 | 5117440 | PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION | накладка защитная панели управления | 0
765 | 710069700 | O-RING 9,19X2,62 EPDM | Уплотнение кольцевоеd.9,19 X 2,62 | 0 |  | 1313 |  | 710045700
765 | 710045700 | O-RING d.9,19 X 2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевоеd.9,19 X 2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.44 | 1314 |  | YES
766 | 5118110 | FLAT SPRING diameter 10 - 10PCS | фиксатор пружины (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.32
999 | 8414540 | CABLE | Перемычка комнатного термостата | 1.41
999 | 710767000 | LOW VOLT. WIRING 6P. ATM | Проводка электрическая низкого напряжения с коннектором 6 разъемов | 12.05
999 | 8514040 | HIGH VOLT.WIRING MAIN4 | Проводка электрическая (от разъема платы Х3 к клеммной колодке, насосу и газ. клапану) | 58.81
999 | 8419040 | CABLE - EARTH | кабель заземления | 1.84
999 | 710714500 | LOW POWER CABLE 12PIN MAINFOUR | Проводка электрическая (от разъема платы Х5 к датчику протока, датчику NTC ГВС, гидр. прессостату) | 13.6
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84