## Лист1
Код изделия CAB411203650
Модель LUNA 1_20 P
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 5625540 | VERTICAL SUPPORT |  | 0
2 | 5108150 | LEFT PANEL / RIGHT PANEL |  | 0
4 | 605900 | FRONTAL PANEL |  | 0
5 | 5625580 | TRAVERSE |  | 0 |  | A645 | YES | 5110290
5 | 5110290 | BRACKET-UPPER SUPPORT | Планка соединительная боковых панелей | 11.61 | A645
6 | 5109640 | BRACKET-LOWER SUPPORT | Скоба крепежная нижняя | 7.67 | A529
6 | 5625550 | TRAVERSE |  | 0 |  | A529 | YES | 5109640
7 | 5108170 | FRONTAL TRAVERSE |  | 0
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 605370 | COMB.CHAMBER24FI/SUPPORT/INSUL |  | 0
28 | 5210250 | PANNELLO ISOLANTE LATERALE | термоизоляционная панель боковая | 0 | A915 |  | YES
28 | 5213160 | INSULATION SIDE PANEL - 80 | термоизоляционная панель боковая | 14.7
29 | 5210260 | PANNELLO ISOLANTE POSTER.20 | термоизоляционная панель задняя | 0 | A915 |  | YES
29 | 5213290 | INSULATION - REAR PANEL | термоизоляционная панель задняя | 18.02
30 | 5210270 | PANNELLO ISOLANTE FRONTALE 20 | Термоизоляционная панель передняя | 0 | A915 |  | YES
30 | 5213310 | INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.81
31 | 5108030 | COMBUSTION CHAMBER FRONT PLATE | Крышка термоизоляционной панели передняя | 21.76
32 | 5632470 | HEAT EXCHANGER - PRIMARY 80 | Теплообменник основной | 273.54 | A516
34 | 5112510 | CLIP - HEAT EXCHANGER - FIXING - 10PCS | Клипсы крепежные теплообменника (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.64 | A516
34 | 5108550 | PRIMARY EXCH.FIXING CLIP |  | 0 |  | A516 | NO | 5112510
35 | 5625570 | VESSEL EXPANSION - 8L | Бак расширительный 8 л | 98 | C015 |  | YES
35 | 5625560 | VASO ESPANS.CIRC.8L-ZILMET- | Бак расширительный 8 л | 0 |  | C014 |  | 5625570
36 | 5628060 | PIPE EXPANSION VESSEL | Трубка расширительного бака | 14.12
41 | 5632490 | BURNER ASSEMBLY |  | 118.62
42 | 5604090 | BURNER ELEMENT | элемент горелки | 8.15
43 | 5625640 | GAS RAMP WITH INJECTORS (N.G.) | Рампа подачи газа с инжекторами | 68.7
43 | 5628380 | INJECTORS RAMP | Рампа подачи газа с инжекторами | 69.14
44 | 5630550 | KIT LPG FOR 20p / 20Fp | Комплект для сжиженного газа | 30.87
44 | 5630540 | KIT NATULAL GAS FOR 20p / 20Fp | Комплект для природного газа | 29.98
45 | 5404500 | GAS RAMP GASKET |  | 0 |  | B022 | YES | 607990
46 | 607990 | ASSEMBLY-GAS CONNECTION/GASKET | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 16.15 | B022
48 | 5108080 | BURNER TRAY |  | 0
50 | 5625670 | PILOT BURNER WITH N.G.INJECTOR | Трубка горелки запальной | 43.84
51 | 5108800 | PILOT PROTECTION |  | 6.23 | A841
52 | 5201550 | PILOT INJECTOR D.0,27 NAT.GAS | форсунка D=0,27 | 5.64
52 | 5201570 | PILOT INJECTOR D. 0,14 (LPG) | форсунка D=0,14 | 5.64
53 | 5202460 | DOUBLE CONE CONNECTION TO PILO |  | 3.63
54 | 5202470 | CONNECTION PILOT PIPE |  | 3.63
55 | 5206860 | PILOT PIPE |  | 9.41
56 | 5600670 | PILOT PIPE CONNECTION TO G.V. |  | 3.66
56 | 5204920 | PILOT PIPE CONNECT.TO G.V. |  | 3.56
57 | 5625660 | THERMOCOUPLE | Термопара | 0
57 | 5616800 | THERMOCOUPLE -SIT- | Термопара | 20.39
58 | 8420930 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 12.08
59 | 8415580 | ELECTRODE CABLE L-650-2F |  | 6.57
70 | 5625690 | PIPE (PUMP/PRIMARY EXCHANGER) |  | 0
71 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 - 10PCS | Уплотнение насоса (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.24
72 | 5653100 | PUMP 15/5-3-PR-9 | Насос циркуляционный | 217.65 | A946
72 | 5625820 | PUMP (UPS 15.50) | Насос циркуляционный | 233.89
73 | 5625830 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 17.7
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
80 | 5628210 | INLET GROUP (ONLY EATING FLOW) |  | 114.06
85 | 5405350 | O-RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 12.8
86 | 5208690 | INLET GROUP BODY |  | 0
87 | 5630160 | PUMP CONNECTION |  | 72.52
91 | 5625450 | EMPLYING TAP |  | 0 |  | A928 | YES | 5652030
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24 | A928
92 | 5628980 | SAFETY VALVE | Клапан предохранительный | 14.44
98 | 5628240 | PIPE - BYPASS | Трубка бай-пасса в сборе | 47.45
99 | 5108130 | CLIP FIXING - BYPASS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса | 2.48
100 | 711296900 | O-RING 13,94X2,62 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 13,94х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.4 | 1322 |  | YES
100 | 5406630 | ANELLO OR 13,94X2,62 EPDM | Уплотнение кольцевое 13,94х2,62 | 0 |  | 1321 |  | 711296900
102 | 5628230 | HYDRAULIC OUTLET ASSY | бай-пасс/гидравлический переключатель | 124
107 | 5630250 | PIN GUIDE ASSEMBLY | Уплотнение штока в сборе | 10.24
108 | 8101420 | SCREW M4 X 12 - 10PCS | Винт (УПАКОВКА - 10 шт) | 7.49
109 | 5207810 | GASKET 10 X 14 X 1.5 | Уплотнение 10х14х1,5 | 0.8
110 | 8380530 | SPRING | Пружина | 3.74
111 | 5630240 | PRESSOSTAT PLATE ASSEMBLY | Тарелочка гидравлического переключателя в сборе | 6.68
112 | 5405960 | DIAPHRAGM-PRESSURE-STAT | мембрана | 7.02
113 | 5635220 | BY PASS ASSEMBLY | бай-пасс в сборе | 26.26
115 | 5645660 | DIFFERENTIAL PRESSOSTAT | Прессостат дифференциальный | 12.16
121 | 8101410 | SCREW M5 X 10 | винт М5х10 | 1.22
122 | 5405370 | O-RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое 23,47х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 11.64
130 | 5625770 | MICROSWITCH ASSEMBLY | микропереключатель в сборе | 11.86
131 | 9950930 | SONDA NTC | датчик температуры (NTC) (погружной) | 0 |  |  | YES | 8434820
131 | 8434820 | TEMPERATURE SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | 24.09
135 | 8432560 | LIMIT THERMOSTAT 105 |  | 0 |  | A609 | YES | 8434420
135 | 8433650 | SAFETY THERMOSTAT 105C |  | 0 | A609 |  | YES
135 | 8434420 | LIMIT THERMOSTAT 105C | Термостат предохранительный 105C | 26.04
136 | 5628040 | PIPE (3 WAY VALVE/EXCHANGER) |  | 0
137 | 5625630 | GAS BURNER PIPE |  | 0
138 | 5400400 | O-RING 28,24X2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 28,24х2,61 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.44
139 | 5206630 | GAS VALVE PIPE FITTING |  | 0
140 | 5627540 | GAS VALVE | клапан газовый | 329.27
140 | 5612920 | GAS VALVE | клапан газовый | 201.93
141 | 8440130 | MODULATION COIL AND SPRING | модулятор (катушка и пружина) | 21.23
142 | 5108980 | ELECTRIC COIL FIXING SPRING | Пружина фиксирующая | 0.85
143 | 5637710 | ADJUSTER TUBE & CONICAL SPRING | Пружина со стержнем | 15.47 | A620
144 | 8380380 | SPRING | Пружина | 2.16
144 | 8380390 | GAS VALVE SPRING (NATURAL GAS) |  | 2.28 |  | A620 | YES
144 | 8380640 | SPRING | Пружина | 2.34 | A620
147 | 5625710 | CONNECTION TRAVERSE |  | 0
150 | 5406260 | ACCESS PANEL |  | 4.33 | A630
151 | 5404250 | ELECTRIC BOX REAR COVER |  | 0 |  | A630 | YES | 5650220
151 | 5650220 | CONTROL BOX ASSEMBLY |  | 18.02 | A630
152 | 5630690 | CONTROL PANEL | Панель управления | 10.11
153 | 5404350 | TERMINAL BLOCK COVER | крышка терминала | 3.63
154 | 5632910 | MODULATING PCB - SIT |  | 0 | A529
154 | 5646000 | PCB GROUP |  | 374.42
154 | 5625890 | MODULATING P.C.B. |  | 257.28
156 | 5625900 | P.C.B. (RESET) |  | 0
156 | 5632970 | RESET PCB - SIT |  | 0 | A529
157 | 5627960 | CONTROL PANEL COVER |  | 35.15
159 | 5404550 | RIGHT HINGE |  | 0.83
160 | 5404540 | LEFT HINGE |  | 0.83
161 | 5108540 | PIN SPRING |  | 1.64
162 | 5628290 | PANEL PLATE |  | 0
162 | 5628300 | PANEL PLATE |  | 0 |  | A647 | YES | 5638420
162 | 5638420 | PANEL PLATE |  | 0 | A647
163 | 5405570 | TIMER BLANKING PLATE |  | 6.05
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9 | A919
166 | 8422430 | TERMIN. BOARD WITH FUSE HOLDER |  | 0 |  | A919 | YES
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.32
168 | 8421410 | FUSE 2 A 250 V |  | 0
169 | 9950480 | THERMOMANOMETER | Термоманометр | 70.31
170 | 5403110 | RETAINER-PRESSURE GAUGE | Рамка термоманометра | 2.02
174 | 5404290 | TEMPERATURE CONTROL KNOB |  | 0
175 | 5404280 | SELECTOR SWITCH KNOB |  | 0
176 | 5404300 | GAS VALVE KNOB |  | 6.66
177 | 5108520 | GAS KNOB SPRING |  | 0.81
178 | 5404330 | FIXING KNOB ELEMENT |  | 4.1
179 | 5404320 | GAS VALVE KNOB ADAPTER |  | 4.1
179 | 5404340 | GAS VALVE KNOB ADAPTER |  | 4.1
180 | 8433360 | PIEZO IGNITOR | Пьезозажигалка | 27.91
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
193 | 5400940 | RUBBER GASKET G 3/4 | Уплотнение d=18 | 0.72
194 | 5400950 | RUBBER GASKET G 1/2 - 10PCS | Уплотнение d=14 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.48
195 | 5101880 | METAL RING G 3/4 - 10PCS | Кольцо эластичное d=18 (УПАКОВКА - 10 шт) | 14.59
196 | 5101890 | METAL RING G 1/2 - 10PCS | Кольцо эластичное d=15 (УПАКОВКА - 10 шт) | 15.41
200 | 5628320 | DOTAZIONE CALDAIA MONOT. | подсоединения в сборе (к системам отопл., воды и газа) | 0
201 | 5625950 | CONNECTION HEATING ASSEMBLY | подсоединения контура отопления | 15.41
203 | 5628020 | CONNECTING PIPE | Трубка подачи-возврата контура отопления | 8.37
204 | 5625980 | CONNECT.SANITARY AND INLET TAP | кран холодной воды | 50.72
209 | 5627620 | CONNECTION GAS INLET TAP | кран газовый в сборе | 37.83
212 | 5209040 | BICONO D.18-CU TE | уплотнение биконическое | 0 | A638 | B202 | YES | 5408330
212 | 5408330 | BICONIC GASKET | уплотнение биконическое | 2.24 | B202
241 | 5625860 | DRAUGHT DIVERTER | колпак вытяжки в сборе | 123.27
242 | 600690 | FLUE SAFETY THERMOST. 70C-RA | Термостат предохранительный отходящих газов (датчик тяги) | 26.04 | A810
242 | 8433540 | FLUE SAFETY THERMOSTAT |  | 0 |  | A810 | YES | 600690
259 | 5651400 | BAXI BRAND |  | 0 | B010
274 | 8240550 | DADO IN GABBIA M4 | гайка М4 | 0 |  |  | YES
274 | 9950870 | NUT M4 - 10PCS | гайка М4 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.59
275 | 8440090 | GAS VALVE COIL (EV2 220V) |  | 40.61
276 | 1340440 | CAPTIVE NUT - LARGE - 10PCS | зажим для крепления винта (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.41
278 | 5108020 | COMBUSTION CHAMBER SUPPORT |  | 0
279 | 8380097 | SCREW PLATE - 10PCS | Винт (УПАКОВКА - 10 шт) | 17.49
285 | 5406310 | TERMINAL BOARD COVER |  | 0 | A647
286 | 8240530 | NUT M5 - 10PCS | гайка М5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.59
287 | 5202480 | ELECTRODE CONNECTION |  | 3.19
288 | 5202490 | THERMOCOUPLE CONNECTION |  | 3.19
289 | 8433980 | OPERATOR |  | 0
290 | 8433990 | GAS PRESSURE REGULATOR |  | 0
322 | 5102970 | CLIP-RETAINING C/H TEMP SENSOR |  | 3.91
461 | 8422130 | TERMINAL BOARD 6 P. |  | 0 | A647
467 | 9950310 | NUT G 3/4 | гайка G3/4 | 3.71
468 | 5627970 | CONNECTING ELEMENT G 3/4 | Ниппель G3/4 | 5.12
473 | 9950300 | NUT G 1/2 | гайка G1/2 | 3.19
474 | 5627980 | CONNECTING ELEMENT G 1/2 | Ниппель G1/2 | 4.66
475 | 5628000 | SANITARY INLET PIPE | Труба холодной воды | 11.79
478 | 5109090 | SANITARY FILTER |  | 0 |  | A605 | YES
479 | 5405190 | O RING FILTER TAP - 10PCS | Уплотнение кольцевое 20,35х1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.12
480 | 5628010 | GAS CONNECTING PIPE | труба газовая | 17.88
481 | 5628030 | NUT G 3/4 | гайка G3/4 | 4.66
490 | 5625970 | DHW INLET TAP WITH FILTER | кран холодной воды с фильтром | 53.86
491 | 5637070 | ASS.TAPPO-FILTRO | заглушка/фильтр в сборе | 0 | A605 | B729
491 | 624440 | PLUG G1/2 FILTER ASSEMBLY | заглушка/фильтр в сборе | 8 | B730 |  | YES
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
999 | 8412310 | TERMOCOUPLE CABLE | Проводка электрическая термопары | 10.36
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8416290 | JUNCTION WIRING |  | 0
999 | 8416300 | MODULATING DEVICE CABLE |  | 6.96
999 | 8416260 | PUMP CABLE | Проводка электрическая насоса | 4.1
999 | 8416240 | GAS VALVE WIRING |  | 0
999 | 8416220 | GAS VALVE WIRING |  | 0
999 | 8412320 | LIMIT THERMOSTAT/V.G. CABLE |  | 6.18