## Лист1
Код изделия CAB414213593
Модель NUVOLA 21 I
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 5106510 | REAR SUPPORT | рейка крепежная задняя | 29.81
2 | 5624270 | LEFT PANEL CASE |  | 0
3 | 5624260 | RIGHT PANEL CASE |  | 0
4 | 5641920 | FRONTAL PANEL ASSEMBLY |  | 0
5 | 5106522 | TRAVERSE |  | 0 |  | A804 | YES
5 | 5109740 | BOILER MOUNTING BRACKET | рейка крепежная верхняя | 32.54 | A804
7 | 5107950 | OUTERCASE BRACKET | Скоба крепежная передняя | 8.82
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 5106560 | COMBUSTION BOX REAR PANEL | элемент камеры сгорания | 31.54
28 | 5210310 | PANNELLO ISOL.LATERALE | термоизоляционная панель боковая | 0 | A915 |  | YES
28 | 5213170 | SIDE INSULATION | термоизоляционная панель боковая | 22.61
29 | 5213250 | REAR INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 27.19
29 | 5210300 | PANNELLO ISOL.POSTERIORE | термоизоляционная панель задняя | 0 | A915 |  | YES
30 | 5210320 | PANNELLO ISOL.FRONTALE | Термоизоляционная панель передняя | 0 | A915 |  | YES
30 | 5213410 | INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 25.93
31 | 5108420 | PANEL-FRONT INSULATION | Крышка термоизоляционной панели передняя | 19.2
32 | 5622180 | SCAMB.ACQUA GAS 243 CM | Теплообменник основной с клипсами | 0 |  |  |  | 5646410
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
35 | 5619420 | EXPANSION VESSEL 7, 5L ZILMET |  | 0 |  |  | YES
35 | 5629130 | EXPANSION VESSEL 7,5 L. | Бак расширительный 7,5 л | 87.27
36 | 5622900 | EXPANS. VESSEL PIPE | Трубка расширительного бака | 18.37
41 | 5630310 | BURNER ASSEMBLY | Горелка | 175.49
42 | 5604090 | BURNER ELEMENT | элемент горелки | 8.15
43 | 5633950 | INJECTOR MANIFOLD | Рампа подачи газа с инжекторами | 67.54
44 | 601530 | LPG INJECTORS KIT (0,69) | Комплект инжекторов | 40.89
44 | 601510 | NATURAL GAS INJECT. KIT (1,18) | Инжекторы для природного газа комплект | 40.89
45 | 5404500 | GAS RAMP GASKET |  | 0 |  | B022 | YES | 607990
46 | 607990 | ASSEMBLY-GAS CONNECTION/GASKET | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 16.15 | B022
48 | 5107050 | BURNER TRAY | поддон для сбора конденсата | 11.34
59 | 8417430 | ELECTRODE LEAD IGNITION |  | 9.57
61 | 5404920 | INSULATION BOOT-ELECTRODES | колпачок электрода изоляционный | 1.6
63 | 8422570 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига (или контроля пламени) | 17.52 | B002
64 | 8422580 | IGNITION ELECTRODE - FRONT | Электрод розжига (или контроля пламени) | 19.46 | B002
65 | 8421970 | IONIZATION ELECTRODE | Элеектрод ионизации | 19.46 |  | B002 | YES
66 | 8433330 | PUSH BUTTON WITH INDICATOR |  | 12.98
70 | 5619050 | PIPE | Трубка | 46.85
71 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 - 10PCS | Уплотнение насоса (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.24
72 | 5653100 | PUMP 15/5-3-PR-9 | Насос циркуляционный | 217.65 | A946
72 | 5625820 | PUMP (UPS 15.50) | Насос циркуляционный | 233.89
73 | 5625830 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 16.28
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
76 | 5648840 | D.H.W. HEATING COIL |  | 0 | A825 | B946 |  | 710248800
77 | 5403150 | FLANGE GASKET |  | 0 |  |  | YES
78 | 710248800 | TANK ASSEMBLY+ADAPTER KIT | Бак бойлера в сборе | 907.76 | B947 |  | YES
78 | 5624460 | TANK ASSEMBLY |  | 0 | A825 | B946 |  | 710248800
79 | 9950620 | HYDRAULIC SAFETY VALVE 8 BAR | Клапан предохранительный бойлера (8 бар) | 30.2
80 | 5623820 | SANITARY INLET CONNECTION |  | 54.6
83 | 5620090 | FLOW RATE LIMITATOR - 12 L/MIN | Ограничитель потока воды (12 л/мин) | 8.44
87 | 5643460 | PIPE-MANIFOLD TO PUMP |  | 20.56
90 | 5622840 | RUBINETTO MM G 3/8 CIMBERIO | кран наполнения системы в сборе | 0
92 | 9950600 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
96 | 5638310 | PIPE-STORE TO DIVERTOR VALVE |  | 26.49
98 | 5647790 | PIPE-DIVTR VALVE HEAT CIRCUIT |  | 0
102 | 603700 | 3 WAY VALVE ORKLI/CABLE |  | 0 |  |  |  | 5643690
102 | 5643690 | DIVERTER VALVE/WIRING |  | 177.22
104 | 5623830 | D.H.W. OUTLET |  | 20.71
108 | 8101420 | SCREW M4 X 12 - 10PCS | Винт (УПАКОВКА - 10 шт) | 7.49
109 | 5207810 | GASKET 10 X 14 X 1.5 | Уплотнение 10х14х1,5 | 1.4
112 | 5405320 | DIAPHRAGM PRESSOSTAT | мембрана | 5.97
131 | 9950930 | SONDA NTC | датчик температуры (NTC) (погружной) | 0 |  |  | YES | 8434820
131 | 8434820 | TEMPERATURE SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | 24.09
133 | 5210920 | RING NUT (RESTRICTOR) |  | 10.1
134 | 3200670 | DIAPHRAGM INJECTOR D. 4,60 |  | 5.26
135 | 8434420 | LIMIT THERMOSTAT 105C | Термостат предохранительный 105C | 26.04
135 | 8433650 | SAFETY THERMOSTAT 105C |  | 0 |  |  | YES
136 | 5643580 | PIPE-DIVERTOR VALVE TO HT EXCH |  | 78.16
137 | 5638360 | GAS PIPE | трубка газовая | 18.24
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5637870 | VALVE FEED PIPE | Патрубок на входе газового клапана | 23.5
140 | 5626050 | GAS VALVE | клапан газовый | 214.56
141 | 8440220 | ELECTRIC MODULATING TANDEM |  | 48.52
143 | 8440230 | TANDEM MODULATOR |  | 0
147 | 5109720 | FONDO CALDAIA -ACCUMULO- | Панель нижняя | 0
150 | 5406260 | ACCESS PANEL |  | 4.33 | A825
151 | 5647900 | CONTROL PANEL COVER | Панель управления | 25.78 | A825
151 | 5405620 | COVER |  | 0 |  | A825 | YES | 5647900
153 | 5404350 | TERMINAL BLOCK COVER | крышка терминала | 3.63
154 | 5635460 | MODULATING PCB |  | 261.93
155 | 5633010 | IONIZATION PCB - SIT |  | 0 |  |  |  | 5650620
155 | 5642300 | IONIZATION PCB |  | 224.75 |  | A750 | YES
155 | 5650620 | IONO PCB - |  | 218.22 | A919
156 | 5635190 | RESET P.C.B. |  | 0
163 | 5405570 | TIMER BLANKING PLATE |  | 6.05
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9 | A919
166 | 8422430 | TERMIN. BOARD WITH FUSE HOLDER |  | 0 |  | A919 | YES
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.44
168 | 8421410 | FUSE 2 A 250 V |  | 0
169 | 9950480 | THERMOMANOMETER | Термоманометр | 70.31
170 | 5403110 | RETAINER-PRESSURE GAUGE | Рамка термоманометра | 1.62
172 | 8450200 | FILTER |  | 0
174 | 5403280 | POTENTIOMETER KNOB |  | 0
175 | 5403290 | SELECTOR SWITCH KNOB |  | 4.29
190 | 5404970 | WASHER - SEALING G3/8 - 10PCS | Уплотнение G3/8 8Х15Х2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
193 | 5400940 | RUBBER GASKET G 3/4 | Уплотнение d=18 | 0.72
194 | 5400950 | RUBBER GASKET G 1/2 - 10PCS | Уплотнение d=14 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.48
195 | 5101880 | METAL RING G 3/4 - 10PCS | Кольцо эластичное d=18 (УПАКОВКА - 10 шт) | 14.59
196 | 5101890 | METAL RING G 1/2 - 10PCS | Кольцо эластичное d=15 (УПАКОВКА - 10 шт) | 15.41
197 | 9950380 | GASKET-STORE | Уплотнение бойлера | 18.16 |  | B709
200 | 5646560 | HYDRAULIC CONNECTION SET | подсоединения в сборе | 114.96 | A803
201 | 5626860 | HEATING CONNECTION | подсоединения контура отопления | 24.16
202 | 5206830 | PIPE D. 14 L=130 | Трубка | 4.81
203 | 5207110 | PIPE D. 18 L=130 | Трубка | 5.73
204 | 5626840 | DHW INLET TAP | кран холодной воды | 37.09
207 | 5625230 | DHW OUTLET GROUP | выход ГВС | 18.85
208 | 5202060 | NIPPLE G 3/4 |  | 0
209 | 5626850 | GAS TAP GROUP | кран газовый в сборе | 44.18
211 | 5206820 | PIPE D.14 |  | 0
212 | 5209040 | BICONO D.18-CU TE | уплотнение биконическое | 0 |  | B202 | YES | 5408330
212 | 5408330 | BICONIC GASKET | уплотнение биконическое | 2.72 | B202
213 | 5202050 | NIPPLE G 1/2 |  | 0
215 | 5106570 | COMBUSTION BOX SIDE PANEL | панель камеры сгорания левая боковая | 23.52
216 | 5626790 | FILLING TAP | кран холодной воды | 25.82
241 | 5634870 | DRAUGHT DIVERTER | колпак вытяжки в сборе | 107.59
242 | 600690 | FLUE SAFETY THERMOST. 70C-RA | Термостат предохранительный отходящих газов (датчик тяги) | 26.04 | A810
242 | 8433540 | FLUE SAFETY THERMOSTAT |  | 0 |  | A810 | YES | 600690
243 | 5204690 | COMB.PRODUCT SAFETY TH. UPPORT |  | 4.07
274 | 8240550 | DADO IN GABBIA M4 | гайка М4 | 0 |  |  | YES
274 | 9950870 | NUT M4 - 10PCS | гайка М4 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.59
275 | 8440210 | DOUBLE COIL 220V - 50 HZ |  | 55.2
276 | 1340440 | CAPTIVE NUT - LARGE - 10PCS | зажим для крепления винта (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.41
292 | 9950320 | LOCK NUT G3/4 | Гайка фиксирующая G3/4 | 2.43
304 | 5208400 | GAS RAMP SUPPORT | опора газовой рампы | 5.58
310 | 5641850 | DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH | Прессостат - датчик работы насоса | 97.39
316 | 8380610 | CLIP-MICROSWITCH RETAINING - 10PCS | клипсы микропереключателя фиксирующая (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.08
317 | 5400900 | O-RING 7,65x1,78 (BY-PASS) - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.83
318 | 5202570 | BY-PASS SCREW |  | 4.95
319 | 8380220 | RING - 10PCS | (УПАКОВКА - 10 шт) | 7.49
322 | 5102970 | CLIP-RETAINING C/H TEMP SENSOR |  | 3.91
323 | 9950280 | NUT G 3/4 | Гайка | 5.03
324 | 9950270 | NUT G 1/2 | Гайка | 3.19
326 | 5202030 | NUT G 3/4 | Гайка | 5.03
341 | 5405630 | ELECTRIC BOX REAR SIDE |  | 0
342 | 5641800 | MICRO SWITCH WITH CABLE | микропереключатель с кабелем | 24.19
346 | 5403420 | REFLECTOR CAP |  | 0
356 | 5634820 | PIN GUIDE CONNECTOR ASSEMBLY | Уплотнение штока в сборе | 10.08
357 | 8380600 | SPRING | Пружина | 2.91
358 | 5634830 | PADDLE ASSEMBLY | Тарелочка нажимная со штоком | 8.72
361 | 5206810 | PIPE L.100 |  | 0
365 | 5106530 | LOWER SUPPORT | нижняя поперечная планка | 12.91
371 | 5623030 | COIL/TAP PIPE ASSEMBLY |  | 0
372 | 5405180 | O RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 7.49
373 | 5109080 | FILTER-CENTRAL HEATING | Фильтр | 6.44
374 | 5644710 | CAP-FILTER | заглушка G3/4 | 6.57
375 | 5634760 | BY-PASS PIPE | Трубка бай-пасса в сборе | 15.94
376 | 5400650 | O-RING 13,94 x 2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 13,94X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.08
377 | 5403180 | O-RING (16,10 x 1,6) | Уплотнение кольцевое | 0.72
379 | 5206120 | CONNECTING ELEMENT | переходник FM 3/4-1/2 | 5.3
382 | 8416860 | LEAD - SENSING ELECTRODE | кабель электрода зажигания | 5.34
387 | 603030 | DIVERTOR VALVE MOTOR |  | 127.99
388 | 5107240 | MONTANTE DX GR.COMBUSTIONE | Панель правая | 0
389 | 5106540 | MONTANTE SX GR.COMBUSTIONE | Панель в сборе | 0
514 | 5209930 | WATER MANIFOLD |  | 58.91
999 | 8422160 | JUMPER | джампер | 0.92
999 | 8416550 | CABLE (CONTROL PANEL/JUNCTION) | Проводка электрическая | 6.18
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8416930 | CABLE - PUMP | Проводка электрическая насоса | 6.23
999 | 8416960 | CABLE |  | 0
999 | 8417120 | SIT TANDEM GAS VALVE CABLE |  | 17.34 |  | B002 | NO
999 | 8417510 | CABLESMICROSWITCH X DIF.PRESS |  | 0