## Лист1
Код изделия CPD434283110
Модель ZENIS 3.28 CF
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 5106510 | REAR SUPPORT | рейка крепежная задняя | 29.81 |  | B640
4 | 5659960 | FRONTAL PANEL | Панель передняя в сборе | 0 |  | B640
5 | 5109740 | BOILER MOUNTING BRACKET | рейка крепежная верхняя | 32.54
6 | 5112620 | EXPANSION VESSEL SUPPORT |  | 13.7
7 | 5107950 | OUTERCASE BRACKET | Скоба крепежная передняя | 8.82
27 | 5106560 | COMBUSTION BOX REAR PANEL | элемент камеры сгорания | 39.42
28 | 5210310 | PANNELLO ISOL.LATERALE | термоизоляционная панель боковая | 0 |  |  | YES
28 | 5213170 | SIDE INSULATION | термоизоляционная панель боковая | 22.61
29 | 5213250 | REAR INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 27.19
29 | 5210300 | PANNELLO ISOL.POSTERIORE | термоизоляционная панель задняя | 0 |  |  | YES
30 | 5213410 | INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 25.93
30 | 5210320 | PANNELLO ISOL.FRONTALE | Термоизоляционная панель передняя | 0 |  |  | YES
31 | 5108420 | PANEL-FRONT INSULATION | Крышка термоизоляционной панели передняя | 21.33
32 | 5622180 | SCAMB.ACQUA GAS 243 CM | Теплообменник основной с клипсами | 0 |  |  |  | 5646410
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
35 | 5629130 | EXPANSION VESSEL 7,5 L. | Бак расширительный 7,5 л | 87.27
36 | 5658800 | EXPANSION VESSEL PIPE |  | 0
41 | 5630310 | BURNER ASSEMBLY | Горелка | 175.49
42 | 5604090 | BURNER ELEMENT | элемент горелки | 8.15
43 | 5633950 | INJECTOR MANIFOLD | Рампа подачи газа с инжекторами | 67.54
44 | 5666930 | NAT. GAS INJ.KIT NUV. 280I/FI | Инжекторы для природного газа комплект | 30.69
44 | 5666940 | LPG INJECTORS KIT NUV. 280I/FI | Комплект инжекторов | 30.69
45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | Уплотнение рампы подачи газа | 0.65
46 | 607990 | ASSEMBLY-GAS CONNECTION/GASKET | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 16.15
59 | 8419380 | IGNITION CABLE L-400 | кабель электрода зажигания | 4.86
61 | 5404920 | INSULATION BOOT-ELECTRODES | колпачок электрода изоляционный | 1.99
63 | 8422570 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига (или контроля пламени) | 19.46
70 | 5658740 | PIPE (PUMP/PRIMARY EXCHANGER) |  | 0
72 | 5659550 | PUMP UP 15-60 AO & CONNECTOR | Насос циркуляционный UP 15-60 с коннектором | 229.53
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 17.68
76 | 5659390 | DHW PLATE EXCHANGER -16 PLATES |  | 0
77 | 5404520 | DHW PLATE EXCHANGER GASKET - 4PCS | Уплотнение вторичного теплообменника (УПАКОВКА - 4 шт) | 4.08
78 | 5658890 | CYLINDER ASSEMB.WITHOUT INSUL. | Бак бойлера в сборе | 434.76
78 | 5659670 | CILINDER ASSEMBLY | Бак бойлера в сборе | 535.06
79 | 5659820 | CILINDER SAFETY VALVE -7bar- |  | 17.56
80 | 5659410 | DHW INLET CONNECTION |  | 135.21
83 | 5657230 | FLOW REGULATOR 12L-RED | Ограничитель потока воды (12 л/мин) | 14.09
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5661840 | BY PASS PIPE ASSEMBLY |  | 0
99 | 5108130 | CLIP FIXING - BYPASS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса | 2.48
102 | 5658690 | 3 WAY VALVE | клапан 3-ходовой в сборе | 266.01
104 | 5658870 | EXCHANGER OUTLET CONNECTION |  | 0
112 | 5405320 | DIAPHRAGM PRESSOSTAT | мембрана | 6.63 | B241 |  | NO
114 | 5403820 | O-RING 26,64X2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 26,64х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.88
131 | 8433090 | NTC SENSOR |  | 0 |  | B304 |  | 8434820
131 | 8434820 | TEMPERATURE SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | 24.09 | B304 |  | YES
134 | 5211240 | GAS RESTRICTOR |  | 5.39
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5658750 | PIPE (3 WAY VALVE/EXCHANGER) |  | 0
137 | 5658790 | GAS BURNER PIPE | Трубка подводящая горелки | 18.18
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
140 | 5658830 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 845063 SIGMA) | 195.1
147 | 5659320 | CONNECTION TRAVERSE |  | 0
151 | 5408470 | ELECTRIC BOX REAR COVER | кожух электрической коробки | 18.02
152 | 5660020 | PRINT.CONTR.PANEL-ZENIS 3.28CF |  | 0
153 | 5407660 | PANEL - ACCESS | кожух клеммной коробки | 4.19
154 | 5657840 | PRINTED CIRCUIT BOARD | Электронная плата (HONEYWELL/INECO) | 294.77 |  | 1704 |  | 5678220
154 | 5678220 | PCB OMNI2005 BMBC | Электронная плата | 252.97 | 1705 |  | YES
161 | 5659630 | PUSH-PUSH FIXING |  | 5.16
165 | 5658760 | SANITARY OUTLET PIPE |  | 0
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.32
168 | 8421410 | FUSE 2 A 250 V |  | 0
169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | манометр | 39.05 | B734 |  | YES
169 | 5653700 | MANOMETRO D.40-TG- | манометр | 0 |  | B733 |  | 9951650
170 | 5407750 | PRESSURE GAUGE SUPPORT | крепление манометра | 2.02
174 | 5408550 | KNOB FOR LUNA (GREY) |  | 0
182 | 5658770 | SANITARY INLET PIPE | Труба холодной воды | 37.79
190 | 5404970 | WASHER - SEALING G3/8 - 10PCS | Уплотнение G3/8 8Х15Х2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
215 | 5106570 | COMBUSTION BOX SIDE PANEL | панель камеры сгорания левая боковая | 29.4
236 | 5658650 | FILLING DEVICE |  | 0
240 | 608980 | RETAINING VALVE | Клапан обратный | 15.7
241 | 5634870 | DRAUGHT DIVERTER | колпак вытяжки в сборе | 134.48
242 | 600870 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70C | Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 38.58
243 | 5204690 | COMB.PRODUCT SAFETY TH. UPPORT |  | 4.07
314 | 8419370 | LEAD - SENSING ELECTRODE |  | 4.86
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.4
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48 | B953 |  | YES
337 | 5647340 | MOTORE ELBI | мотор трехходового клапана | 0 |  | B952 |  | 5694580
365 | 5106530 | LOWER SUPPORT | нижняя поперечная планка | 12.91
388 | 5107240 | MONTANTE DX GR.COMBUSTIONE | Панель правая | 0
389 | 5106540 | MONTANTE SX GR.COMBUSTIONE | Панель в сборе | 0
449 | 5659810 | RETAINING VALVE IO 20 |  | 5.18
518 | 5211680 | CONTROL PANEL PIN |  | 0
525 | 8511570 | IGNITER/CONNECTOR SAC | Устройство розжига | 27.47 | 1349 |  | YES
525 | 8419570 | CONNETTORE NAC-SIT | Устройство розжига SIT | 0 |  | 1348 |  | 8511570
528 | 5695450 | SENSOR RETURN TEMPE.ASS.(B34) | Датчик температуры накладной в сборе с проводкой электрической | 15.32 | B809 |  | YES
528 | 8434590 | SONDA A CONTATTO ITS | датчик температуры (NTC) (накладной) | 0 |  | B808 |  | 5695450
600 | 5112530 | SPRING - 10PCS | фиксатор пружинный - клипсы (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.96
602 | 5659560 | PUMP BXZHUL15/5-1-0 84WWILO | Насос циркуляционный | 0
604 | 5652700 | SANITARY EXPANSION VESSEL | Бак расширительный ГВС 2 л | 0
605 | 5621280 | FLEX PIPE'S SANIT.EXPAN.VESSEL | Трубка соединительная (расширительный бак ГВС-трубка ) | 11.65
606 | 5408480 | WEDGE |  | 0
607 | 8434670 | SANITARY NTC SENSOR | Датчик | 16.15
608 | 53640130 | NST AL/POLIEST-0.095 3M-H-30 |  | 0 |  |  | YES
609 | 5408410 | FRONTAL INSULATION |  | 0
610 | 5408400 | REAR INSULATION |  | 0
611 | 5408370 | BOILER PIPE L=600 |  | 10.64
612 | 5211260 | BOILER CONNECTION |  | 22.26
613 | 5408380 | JET BREAKER |  | 0.67
615 | 5659800 | SANITARY PUMP CONNECTION |  | 28.53
999 | 5407980 | NAC GASKET |  | 0
999 | 8418860 | PLUG - PCB | Клеммная колодка с перемычкой. | 1.99
999 | 8418950 | CABLE - PCB INPUT | Проводка электрическая электронная плата | 8.11
999 | 8419280 | PREHEAT PLUG WHITE |  | 2.84
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84