## Лист1
Код изделия CSE461143540
Модель ECO Four 1.14 (CSE46114354)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5698660 | LEFT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | Панель в сборе левая | 24.64
3 | 5698650 | RIGHT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | Панель правая в сборе | 24.64
4 | 628820 | FRONTAL PANEL ASS. ECO4 ATM | Панель передняя в сборе | 47.56
5 | 5117460 | TRAVERSE SIDES CONNECTION-ATM- | рейка крепежная верхняя | 4.07
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 5677940 | COMBUSTION CHAMBER ASS. 14KW | элемент камеры сгорания | 0
28 | 5213220 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель боковая | 24.82
29 | 5213280 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 18.15 | B506 |  | YES
30 | 5213380 | FRONTAL INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.9
31 | 615370 | COMBUST.CHAMBER FRONTAL PANEL | Крышка термоизоляционной панели передняя | 53.11
32 | 5677660 | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | Теплообменник основной с клипсами | 280.41
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.55
35 | 5693900 | RECT.EXPANSION VESSEL 6l | Бак расширительный 6 л | 76.56
41 | 5665980 | BURNER ASSEMBLY PERFORMA 12e | горелка в сборе | 106.22
43 | 5665960 | GAS RAMP 10 HOLES d.1,18 | Рампа подачи газа с инжекторами | 68.74
44 | 5680020 | TRANSFORMATION KIT G31 | Инжекторы для сжиженного газа комплект 0,77 - 13 шт. | 27.63
44 | 5669460 | NATURAL GAS INJECTORS KIT | Инжекторы для природного газа комплект 1,18 - 13 шт. | 23.99
45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | Уплотнение рампы подачи газа | 0.96
46 | 5657180 | ADAPTOR-MANIFOLD | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 9.26
59 | 710430800 | IGNITION CABLE L=250 RESIST. | кабель электрода зажигания | 4.29 | C024
59 | 8612400 | IGNITION CABLE L=250 ECO4 | кабель электрода зажигания | 0 |  | C023 |  | 710430800
61 | 5407830 | INSULATION BOOT - ELECTRODE | колпачок электрода изоляционный | 1.8
63 | 8422570 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига (или контроля пламени) | 17.52
70 | 5677270 | PIPE ASS. (PUMP/EXCHANGER) | Трубка соединительная в сборе | 46.33
72 | 5661200 | PUMP UP 15-50/CONNECTOR | Насос циркуляционный UP 15-50 с коннектором | 225.12
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 19.72
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
80 | 5655650 | HYDRAULIC INLET ASSY | гидравлический узел подачи | 131.29
87 | 5210710 | RACCORDO POMPA | Трубка возврата из системы отопления | 0 |  | 1301 |  | 631680
87 | 631680 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR | Соединительный элемент насоса | 9.2 | 1302 |  | YES
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5676330 | BY-PASS PIPE ASSY-SYSTEM | Трубка бай-пасса в сборе | 47.51
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.24
102 | 5677030 | HEATING/BY PASS ASS. 15.0479 | бай-пасс/гидравлический переключатель | 95.51
113 | 617100 | BY-PASS GR. | бай-пасс в сборе | 33.34
122 | 5405370 | O-RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое 23,47х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 11.64
135 | 9951610 | LIMIT THERMOSTAT 105½C | Термостат предохранительный 105 С | 38.58
136 | 5677260 | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EX) | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 19.79
137 | 5214270 | GAS V. ELBOW OUTLET OPEN FLUE | трубка газовая | 13.29
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
140 | 5665220 | GAS VALVE | клапан газовый (HONEYWELL VK4105M 5108) | 174
140 | 5653610 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 845 SIGMA) | 147
147 | 5693850 | CONNECTION TRAVERSE ECO4 | соединительная панель | 24.83
151 | 5413650 | CONTROL PANEL COVER ECO4 | кожух электрической коробки | 0 |  | 1223 |  | 631660
151 | 631660 | CONTROL BOX COVER ECO4 | кожух электрической коробки | 5.6 | 1224
152 | 5698880 | CONTROL PANEL ECO4 BAXI | Крышка декоративная панели управления | 13.73
154 | 5702450 | PCB GROUP HDIMS 02 | Электронная плата | 210
154 | 7731864 | PCB SM11474 | Электронная плата SM11474 | 234 | 1931 |  | YES
154 | 710825300 | PCB SM11469 | Электронная плата | 158.99 |  | 1930 |  | 7731864
162 | 5702560 | PANEL PLATE ECOFOUR BAXI | крышка панели управления | 6.88
166 | 5688430 | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | Колодка клемная с предохранителями | 10.77
169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | манометр | 39.05
174 | 5414010 | KEYBOARD ECO4 BAXI | клавиши | 8.28
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
241 | 5678060 | FLUE CHAMBER ASSEMBLY 14KW | колпак вытяжки в сборе | 87.45
242 | 606930 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 60C | Термостат предохранительный отходящих газов 60 С (датчик тяги) | 38.58
259 | 5681120 | BRAND BAXI LUNA3 | марка BAXI | 3.49
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое 11,91 X 2,62 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.24
496 | 400020 | O-RING - 10PCS | уплотнение кольцевое резиновое (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.24
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
528 | 8435500 | NTC SENSOR D18-ITS2410201/0- | датчик температуры (NTC) (накладной) D18-ITS2410201/0- | 23.87
692 | 5114360 | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | клипсы теплообменника | 4.91
693 | 5117440 | PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION | накладка защитная панели управления | 0
999 | 8414540 | CABLE | Перемычка комнатного термостата | 1.41
999 | 8513650 | LOW VOLTAGE WIRING ECO4 ATM | Проводка электрическая низковольтная (от разъем платы Х4 к термостату перегрева, датчику NTC отопления, термостату тяги) | 21.01
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8513930 | HIGH VOLT.WIRING ECO4 MON. | Проводка электрическая (от разъема платы Х3 к клеммной колодке, насосу WILO, газ. Клапану SIT) | 39.16
999 | 8513940 | HIGH VOLT.WIRING ECO4 | Проводка электрическая (от разъема платы Х3 к клеммной колодке, насосу WILO, газ. Клапану Honeywell) | 39.16
999 | 8513950 | LOW VOLT.WIRING ECO4 MONOTHER. | Проводка электрическая низковольтная (От разъема платы Х5 к модулятору, клеммной колодке, реле минимального давления) | 14.48
999 | 8419040 | CABLE - EARTH | кабель заземления | 1.84