## Лист1
Код изделия CSE462243541
Модель ECO Four 24 (CSE46224354)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5698660 | LEFT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | Панель в сборе левая | 25.96
3 | 5698650 | RIGHT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | Панель правая в сборе | 25.96
4 | 628820 | FRONTAL PANEL ASS. ECO4 ATM | Панель передняя в сборе | 52.84
5 | 5117460 | TRAVERSE SIDES CONNECTION-ATM- | рейка крепежная верхняя | 4.07
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 5677210 | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | элемент камеры сгорания | 78.85
28 | 5213220 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель боковая | 24.82
29 | 5213280 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 18.15
30 | 5213380 | FRONTAL INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.9
31 | 615370 | COMBUST.CHAMBER FRONTAL PANEL | Крышка термоизоляционной панели передняя | 53.11
32 | 5677660 | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | Теплообменник основной с клипсами | 280.41
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3
34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.83
35 | 5693900 | RECT.EXPANSION VESSEL 6l | Бак расширительный 6 л | 76.56
41 | 5663710 | BURNER ASSEMBLY (13 ELEM.) | Горелка (13 элементов) | 165.85
43 | 5698690 | GAS RAMP 13HOLES/INJECT. d1,18 | Рампа подачи газа с инжекторами | 68.74
44 | 5680020 | TRANSFORMATION KIT G31 | Инжекторы для сжиженного газа комплект 0,77 - 13 шт. | 30.69
44 | 5669460 | NATURAL GAS INJECTORS KIT | Инжекторы для природного газа комплект 1,18 - 13 шт. | 29.98
45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | Уплотнение рампы подачи газа | 0.65
46 | 5657180 | ADAPTOR-MANIFOLD | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 11.57
59 | 710430800 | IGNITION CABLE L=250 RESIST. | кабель электрода зажигания | 4.29
61 | 5407830 | INSULATION BOOT - ELECTRODE | колпачок электрода изоляционный | 1.99
63 | 8422570 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига (или контроля пламени) | 19.46
70 | 5677270 | PIPE ASS. (PUMP/EXCHANGER) | Трубка соединительная в сборе | 46.32
72 | 5661200 | PUMP UP 15-50/CONNECTOR | Насос циркуляционный UP 15-50 с коннектором | 225.12
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 17.68
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
76 | 711612600 | DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 10 пластин | 87.35
77 | 711613500 | DHW PLATE EXCHANGER OR - 10PCS | Уплотнение вторичного теплообменника (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.48
80 | 711608300 | HYDRAULIC INLET GROUP | гидравлическая группа входная | 131.21
81 | 620340 | FILTER-TRASDUC GROUP -100078- | Датчик протока ГВС с фильтром | 37.8
87 | 711652300 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR | Соединительный элемент насоса | 6.75
90 | 620890 | FILLING GR.WITH TURBINE 120074 | кран наполнения системы в сборе | 26
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 710109400 | HYDRAULIC SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 20.93
102 | 711606000 | 3 WAY VALVE ASS. | клапан 3-ходовой в сборе | 0 |  | 1909
102 | 7726374 | 3 WAY VALVE ASS. | клапан 3-ходовой в сборе | 217.39 | 1910 |  | YES
120 | 7726370 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE BAXI | Картридж трехходового клапана | 108.21
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
135 | 9951610 | LIMIT THERMOSTAT 105½C | Термостат предохранительный 105 С | 38.58
136 | 5677260 | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EX) | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 19.79
137 | 5214270 | GAS V. ELBOW OUTLET OPEN FLUE | трубка газовая | 13.29
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
140 | 5653610 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 845 SIGMA) | 147
140 | 5665220 | GAS VALVE | клапан газовый (HONEYWELL VK4105M 5108) | 174
151 | 631660 | CONTROL BOX COVER ECO4 | кожух электрической коробки | 5.44
152 | 5698880 | CONTROL PANEL ECO4 BAXI | Крышка декоративная панели управления | 13.73
154 | 710825300 | PCB SM11469 | Электронная плата | 158.99 |  | 1930 |  | 7731864
154 | 7731864 | PCB SM11474 | Электронная плата SM11474 | 234 | 1931 |  | YES
154 | 5702450 | PCB GROUP HDIMS 02 | Электронная плата | 210
162 | 5702560 | PANEL PLATE ECOFOUR BAXI | крышка панели управления | 8.6
166 | 5688430 | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | Колодка клемная с предохранителями | 10.77
169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | манометр | 39.05
174 | 5414010 | KEYBOARD ECO4 BAXI | клавиши | 10.34
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
241 | 5668420 | CONVEYOR ASSEMBLY | колпак вытяжки в сборе | 86.14
242 | 616160 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70½ | Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 26.04
259 | 5681120 | BRAND BAXI LUNA3 | марка BAXI | 3.49
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.4
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
528 | 8435500 | NTC SENSOR D18-ITS2410201/0- | датчик температуры (NTC) (накладной) D18-ITS2410201/0- | 23.87
624 | 8435380 | FLOW RILEVATOR | датчик Холла в сборе | 28.77
692 | 5114360 | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | клипсы теплообменника | 5.45
693 | 5117440 | PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION | накладка защитная панели управления | 0
808 | 721311400 | O-RING 18X2 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 18X2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.44
809 | 711615000 | SPRING - 10PCS | Пружина (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.16
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8513640 | LOW VOLTAGE WIRING ECO4 | Проводка электрическая низковольтная (От разъема платы Х5 к модулятору, клеммной колодке, датчику NTC ГВС, реле минимального давления и датчику протока ГВС) | 17
999 | 8513650 | LOW VOLTAGE WIRING ECO4 ATM | Проводка электрическая низковольтная (от разъем платы Х4 к термостату перегрева, датчику NTC отопления, термостату тяги) | 21.01
999 | 710861400 | CABLE 3WV/PUMP/GAS V. | высоковольтная. проводка насос, трехходовой клапан, газ. клапана | 27.16
999 | 8419040 | CABLE - EARTH | кабель заземления | 1.84
999 | 8612480 | HIGH VOLTAGE WIRING ECO4 | Проводка электрическая (от разъема платы Х3 к клеммной колодке, трехходовому клапану, насосу, газ. Клапану Honeywell) | 36.06
999 | 8414540 | CABLE | Перемычка комнатного термостата | 1.41