## Лист1
Код изделия CYH441143980
Модель PULSAR 1.140i
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5668310 | ASSIEME FIANCO SINISTRO | Панель в сборе левая | 0 |  | B524 | NO | 5677560
2 | 5677560 | LEFT PANEL ASS. CUBE | Панель в сборе левая | 25.66 | B525
3 | 5677550 | RIGHT PANEL ASS. CUBE | Панель правая в сборе | 25.66 | B525
3 | 5668300 | ASSIEME FIANCO DESTRO | Панель правая в сборе | 0 |  | B524 | NO | 5677550
4 | 5115470 | ECO CUBE FRONTAL PANEL | Панель передняя в сборе | 0 |  | B524 | NO | 5115620
4 | 5115620 | FRONTAL PANEL ECO3 | Панель передняя в сборе | 37.16 | B525
5 | 5113790 | FRONTAL TRAVERSE | рейка крепежная верхняя | 4.07
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 5677940 | COMBUSTION CHAMBER ASS. 14KW | элемент камеры сгорания | 0
28 | 5213220 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель боковая | 24.82
29 | 5213280 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 18.15 | B506 |  | YES
30 | 5213380 | FRONTAL INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.9
31 | 5114290 | COMB. CHAMBER FRONTAL PANEL | Крышка камеры сгорания передняя | 18.51
32 | 5677660 | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | Теплообменник основной с клипсами | 280.41
32 | 5692530 | HEATING EXCHANGER ASS.24KW | Теплообменник основной в сборе (24 кВт) | 297.08
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.55
35 | 5668370 | EXPANSION VESSEL 7 L | Бак расширительный | 175.34
41 | 5665980 | BURNER ASSEMBLY PERFORMA 12e | горелка в сборе | 106.22
43 | 619610 | RAMP GAS ASS. 10 HOLE D1.18 | Рампа подачи газа с инжекторами | 68.7
44 | 5680020 | TRANSFORMATION KIT G31 | Инжекторы для сжиженного газа комплект 0,77 - 13 шт. | 27.63
44 | 5669460 | NATURAL GAS INJECTORS KIT | Инжекторы для природного газа комплект 1,18 - 13 шт. | 23.99
45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | Уплотнение рампы подачи газа | 0.96
46 | 607990 | ASSEMBLY-GAS CONNECTION/GASKET | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 16.15
59 | 8419050 | LEAD - IGNITION ELECTRODE | кабель электрода зажигания | 3.26
61 | 5407830 | INSULATION BOOT - ELECTRODE | колпачок электрода изоляционный | 1.8
63 | 8422570 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига (или контроля пламени) | 17.52 |  | B637
65 | 8423300 | IONIZATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 19.46 | B638 |  | YES
70 | 5677270 | PIPE ASS. (PUMP/EXCHANGER) | Трубка соединительная в сборе | 46.33
72 | 5661200 | PUMP UP 15-50/CONNECTOR | Насос циркуляционный UP 15-50 с коннектором | 225.12
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 19.72
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
80 | 5655650 | HYDRAULIC INLET ASSY | гидравлический узел подачи | 131.29
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5676330 | BY-PASS PIPE ASSY-SYSTEM | Трубка бай-пасса в сборе | 47.51
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.24
102 | 5676490 | 3-WAY VALVE ASSY | Гидрогруппа входная | 35.1
113 | 617100 | BY-PASS GR. | бай-пасс в сборе | 33.34
135 | 9951610 | LIMIT THERMOSTAT 105½C | Термостат предохранительный 105 С | 38.58
136 | 5677260 | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EX) | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 19.79
137 | 5677010 | GAS PIPE- ECO3 ATM | трубка газовая (для газ. клапана SIT) | 11.04
137 | 5677250 | GAS PIPE | трубка газовая (для газ. клапана HONEYWELL) | 25.68
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
140 | 5658830 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 845063 SIGMA) | 195.1
140 | 5665220 | GAS VALVE | клапан газовый (HONEYWELL VK4105M 5108) | 174
147 | 5676130 | CONNECTION TRAVERSE | соединительная панель | 31.03
151 | 5409550 | ELECTRIC BOX REAR COVER | кожух электрической коробки | 18.02
152 | 5677530 | PRINTED CONTROL PANEL PULSAR |  | 13.46
154 | 5676960 | PCB | Электронная плата (Bertelli) | 233.15
162 | 5678660 | PANEL PLATE PULSAR 1.140i |  | 0
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.44
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | манометр | 39.05 | B734 |  | YES
169 | 9951330 | MANOMETRO D.40-S/PORT- | манометр | 0 |  | B733 |  | 9951650
174 | 5409750 | CONTROL PANEL KNOB-WESTEN | Рукоятка управления WESTEN | 6.09
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
241 | 5678060 | FLUE CHAMBER ASSEMBLY 14KW | колпак вытяжки в сборе | 87.45
242 | 606930 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 60C | Термостат предохранительный отходящих газов 60 С (датчик тяги) | 38.58
290 | 5665230 | ASS.MODULAT. VK4105M 5033 | модулятор в сборе VK4105M | 0
314 | 8418870 | LEAD - SENSING ELECTRODE | кабель датчика пламени | 3.08
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89 | B715 |  | YES
340 | 5663750 | PRESSOSTATO RISCALDAMENTO | Прессостат предохранительный системы отопления | 0 |  | B714 |  | 9951690
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое 11,91 X 2,62 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.24
423 | 5210410 | GAS VALVE CONNECTOR | Патрубок подсоединительный п(газ. клапан HONEYWELL) | 5.78
496 | 400020 | O-RING - 10PCS | уплотнение кольцевое резиновое (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.24
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
525 | 8511790 | CONNECTOR L=400mm | Устройство розжига для клапана HONEYWELL | 27.81
525 | 8511800 | SAC CONNECTOR L=400mm | Устройство розжига для газ. клапана SIT | 0 |  | 1449 |  | 8511560
525 | 8511560 | CABLE IGNI. VZ2/10 SAC L=600 | Устройство розжига | 27.42 | 1450 |  | YES
528 | 8435360 | NTC SENSOR | датчик температуры (NTC) (накладной) | 19.76
692 | 5114360 | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | клипсы теплообменника | 4.91
693 | 5114350 | PROTEZIONE CRUSCOTTO | накладка защитная панели управления | 0
999 | 8511950 | WIRING ECO | Проводка электрическая клапан газовый/датчик ГВС | 4.02
999 | 8511960 | NTC HEAT. SENSOR/AIR PRESS SWI | Проводка электрическая датчик темпер./прессостат/предохранит. термостат | 10.62
999 | 8511940 | LOW VOLTAGE COMP. WIRING ECO3 | Проводка электрическая (низковольтная) | 16.52
999 | 8512470 | EARTH WIRING ECO3 90½ | Проводка электрическая | 7.4
999 | 8512140 | CABLE V3V | Проводка электрическая от платы к клеммной колодке (для мотора трехходового клапана) | 5.03
999 | 8511770 | POWER SUPPLY WIRING ECO3 | Проводка электрическая питания | 32.27
999 | 8511810 | 3 WAY VALVE WIRING ECO3 | Проводка электрическая мотор трехходового клапана | 19.38
999 | 8511820 | PUMP/FUN WIRING ECO3 | Проводка электрическая насос/вентилятор | 17.83
999 | 8511780 | LOW VOLTAGE COMP. WIRING ECO3 | Проводка электрическая (низковольтная) | 26.84
999 | 8418860 | PLUG - PCB | Клеммная колодка с перемычкой. | 1.99
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8511830 | WIRING ECO | Проводка электрическая клапан газовый/датчик ГВС | 8.82
999 | 8511840 | NTC HEAT.SENSOR/AIR PRESS.SW.. | Проводка электрическая датчик темпер./прессостат/предохранит. термостат | 13.6
999 | 8511920 | MODULATOR WIRING | Проводка электрическая клапан газовый | 4.55
999 | 8511910 | LOW VOLTAGE COMP. WIRING ECO3 | Проводка электрическая (низковольтная) | 21.68
999 | 8511880 | POWER SUPPLY WIRING ECO3 ATM | Проводка электрическая питания | 23.28
999 | 8511850 | LOW VOLTAGE COMP. WIRING ECO3 | Проводка электрическая (низковольтная) | 26.32
999 | 8511930 | NTC HET. SENSOR/LIMIT THER.WIR | Проводка электрическая датчик ГВС/водяной прессостат./ | 17.4