## Лист1
Код изделия ESB451183661
Модель LUNA3 BLUE 1.180i
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 5683090 | SUPPORT FRAME ECO3 | рейка крепежная задняя | 21.23
2 | 5690820 | LEFT PANEL LUNA3 BLUE 18KW | Панель в сборе левая | 26.36
3 | 5690810 | RIGHT PANEL LUNA3 BLUE 18KW | Панель правая в сборе | 26.36
4 | 624290 | FRONTAL PANEL ASS.LUNA3 BLUE |  | 53.11
5 | 5110290 | BRACKET-UPPER SUPPORT | Планка соединительная боковых панелей | 11.61
6 | 5109640 | BRACKET-LOWER SUPPORT | Скоба крепежная нижняя | 7.67
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
27 | 5660750 | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | элемент камеры сгорания | 48.49
28 | 5213180 | INSULATING PANEL | термоизоляционная панель боковая | 17
29 | 5210340 | REAR INSULATING PANEL | термоизоляционная панель задняя | 0
30 | 5213350 | INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.81
31 | 5113060 | COMB. CHAMBER FRONT PANEL | Крышка термоизоляционной панели передняя | 27.87
32 | 5697440 | HEAT EXCHANGER ASSEMBLY BLUE | Теплообменник | 300.07 | B821 |  | YES
32 | 5690900 | PRIMARY EXCHANG.ASS.24KW BLUE | Теплообменник основной | 374.94 |  | B820
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
34 | 5112510 | CLIP - HEAT EXCHANGER - FIXING - 10PCS | Клипсы крепежные теплообменника (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.64
35 | 5625560 | VASO ESPANS.CIRC.8L-ZILMET- | Бак расширительный 8 л | 0 |  | C014 |  | 5625570
35 | 5625570 | VESSEL EXPANSION - 8L | Бак расширительный 8 л | 98 | C015 |  | YES
36 | 5653290 | PIPE - EXPANSION VESSEL | Трубка расширительного бака | 8.88
39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | Стекло смотровое | 6.05
40 | 5109380 | PILOT SIGHT SECURING PLATE | Рамка крепления стекла | 16.3
41 | 612190 | BURNER 11 ATM-1.180/180 | горелка в сборе | 335.96
43 | 612240 | GAS RAMP WITH INJECTORS (LPG D.0,50) | Рампа подачи газа с инжекторами | 0
43 | 612230 | GAS RAMP WITH INJECT.22xD.0,87 | Рампа подачи газа с инжекторами | 158.5
44 | 5662740 | TRANS. KIT N.G. BLUE | Инжекторы для природного газа комплект | 43
44 | 5662250 | TRANSFORMATION KIT G31 BLUE 2i | Инжекторы для сжиженного газа комплект | 43
46 | 5661300 | GAS RAMP CONNECTING FLANGE ASY | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 16.52
59 | 8419560 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 3.25
61 | 5404920 | INSULATION BOOT-ELECTRODES | колпачок электрода изоляционный | 1.99
63 | 8422820 | ELECTR. FLAME SENS. GAS VALVE | Электрод розжига (или контроля пламени) | 19.46
70 | 5688870 | PUMP/EXCHANGER PIPE ASSEMBLY | Трубка насоса/теплообменника | 31.79
72 | 5687280 | PUMP UP 15-50 AO 2 SPEED | Насос циркуляционный UP 15-50 AO 2 скорости | 229.53
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 17.68
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
80 | 5655650 | HYDRAULIC INLET ASSY | гидравлический узел подачи | 131.29
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5672770 | BY-PASS PIPE ASSEMBLY | Трубка бай-пасса в сборе | 47.51
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.64
102 | 5683540 | 3 WAY VALVE/MB GROUP LUNA3 | клапан 3-ходовой /группа подачи | 290.75
113 | 617100 | BY-PASS GR. | бай-пасс в сборе | 37.04
119 | 605760 | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY | тарелочка системы отопления в сборе | 8.31
120 | 600750 | SPACER ASSEMBLY | заглушка гидравлической системы | 30.55
131 | 8434820 | TEMPERATURE SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | 24.09
135 | 8435490 | LIMIT THERMOSTAT 105½C | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5690200 | EXCHANGER/3WV PIPE ASSEMBLY |  | 30.47
137 | 5211580 | CONNECTING ELEMENT | соединительный элемент (клапан газовый/рампа) | 5.85
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
140 | 5665220 | GAS VALVE | клапан газовый (HONEYWELL VK4105M 5108) | 174
147 | 5683010 | CONNECTION TRAVERSE LUNA3 | соединительная панель | 30.81
150 | 5412180 | TERMINAL BLOCK COVER | крышка терминала | 4.33
151 | 5412250 | BOX COVER LUNA3 | Крышка задняя электрической коробки | 17.83
152 | 5681340 | PANEL LUNA3 | Крышка декоративная панели управления | 22.74
153 | 5407660 | PANEL - ACCESS | кожух клеммной коробки | 4.19
154 | 5687010 | PCB SERIES 3 | Электронная плата | 216
162 | 5690690 | PANEL PLATE ASSEMB.LUNA3 BLUE | крышка панели управления | 13.6
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.32
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | манометр | 39.05
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
200 | 5701230 | CONNECTION ASSEMBLY PRIME HT | подсоединения в сборе | 77.66 | B949 | 1445
200 | 5636220 | CONNECTION SET ONLY HEAT BOILE |  | 0 |  | B948
201 | 5625950 | CONNECTION HEATING ASSEMBLY | подсоединения контура отопления | 15.41 |  | B948
204 | 5625980 | CONNECT.SANITARY AND INLET TAP | кран холодной воды | 50.72 |  | B948
209 | 5627620 | CONNECTION GAS INLET TAP | кран газовый в сборе | 37.83 |  | B948
241 | 5690310 | DRAUGHT DIVERTER LUNA3 BLUE180 |  | 123.27
242 | 606930 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 60C | Термостат предохранительный отходящих газов 60 С (датчик тяги) | 38.58 |  | B820
242 | 600870 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70C | Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 38.58 | B821 |  | YES
259 | 5681120 | BRAND BAXI LUNA3 | марка BAXI | 3.49
286 | 8240530 | NUT M5 - 10PCS | гайка М5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.59
290 | 5665600 | ASS.MODUL.VK4105M-V7335A5003- | модулятор в сборе VK4105M | 0
314 | 8418870 | LEAD - SENSING ELECTRODE | кабель датчика пламени | 3.08
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.4
337 | 5647340 | MOTORE ELBI | мотор трехходового клапана | 0 |  | B952 |  | 5694580
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48 | B953 |  | YES
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое 11,91 X 2,62 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.24
510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY | затвор ГВС | 19.68
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
517 | 5407840 | CLIP-PLASTIC | крепежный элемент трубы | 1.45
518 | 5112040 | PIN - HINGED FACIA PANEL | Ось L150 мм | 2.48
525 | 8510910 | CABLE-GAS VALVE/IGNITER | Устройство розжига | 33
630 | 5690190 | BURNER/EXCHANGER PIPE ASSEMBLY | Трубка горелочный блок/теплообменник | 18.5
686 | 5663020 | BY-PASS PLUG ASSEMBLY | Клапан обратный /бай-пасс | 3.67
712 | 5213300 | INSULATING PANEL | Термоизоляционная панель | 17
732 | 620210 | SPRING ASS. | пружина коническая | 8.48
999 | 8513310 | GR.CABL.B.T.LUNA3 BLUE ATM |  | 0
999 | 8512310 | PCB POWER CABLE | Проводка электрическая | 4.44
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8414540 | CABLE | Перемычка комнатного термостата | 1.41
999 | 8419080 | CABLE - EARTH | Проводка электрическая заземления | 4.04
999 | 8512330 | POWER SUPPLY WIRING LUNA3 | Проводка электрическая | 17.23