## Лист1
Код изделия HCB436333481
Модель SCD 28/24 EI
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5113450 | PANEL ASSEMBLY - LEFT | Панель в сборе левая | 0 |  | B640 |  | 5116220
2 | 5116220 | LEFT PANEL HT | Панель в сборе левая | 18.26 | B641
3 | 5116210 | RIGHT PANEL HT | Панель правая в сборе | 18.26 | B641
3 | 5113440 | PANEL ASSEMBLY - RIGHT | Панель правая в сборе | 0 |  | B640 |  | 5116210
4 | 5112280 | PANEL-FRONT - ROBUST |  | 0 |  | B640 |  | 5116690
4 | 5116690 | FRONTAL PANEL WESTEN FF T5XI | Панель передняя в сборе | 53.11 | B641 |  | YES
8 | 5409140 | SILICONE RUBBER D.8 L=700 | Трубка пневмореле | 7.81
10 | 5409020 | FLUE ADAPTOR HE 60/100 | Фланец дымоотводного устройства | 11.37
11 | 5409010 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 1.66
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 3.31
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.45
18 | 5663330 | MIXER AL 24 AGU3.654A009 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 92.16
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 5682500 | FAN - HT | вентилятор | 0 | B625 | B642 | YES | 5691840
22 | 5662680 | FAN - HT | вентилятор | 0 |  | B624 | YES | 5691840
22 | 5691840 | FAN RG128/UB 230V-55667.11925- | вентилятор | 301.3 | B734 |  | YES
22 | 5686970 | FAN - HT | вентилятор | 0 |  | B733 |  | 5691840
27 | 5113460 | BACK LUNA HT 330 | элемент камеры сгорания | 38.02 |  | B645 | YES | 5116310
27 | 5116310 | COMBUSTION CHAMBER LUNA HT | элемент камеры сгорания | 58.85 | B646 |  | YES
29 | 711473200 | REAR INSULATION | панель термоизоляционная задняя | 13.92 | 1340 |  | YES
29 | 5410450 | EXCHANGER REAR INSULATION | термоизоляционная панель задняя | 0 |  | 1339 |  | 711473200
30 | 5409100 | CERAMIC PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 15.88
32 | 5663300 | 6 EL. EXCHANGER | Теплообменник основной | 1100.79
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.83
35 | 5662630 | EXPANSION VESSEL 10 L | Бак расширительный 10 л | 92.39
37 | 5664860 | FRONTAL PANEL LUNA HT |  | 0 |  | B729 |  | 5689640
37 | 5689640 | COMB CHAMBER FRONTAL PANEL | изоляционная панель | 78.85 | B730 |  | YES
38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 2.83
39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | Стекло смотровое | 6.05
40 | 5103360 | SURROUND - VIEWING WINDOW | Рамка крепления стекла | 5.08
41 | 5663430 | 6 EL. BURNER | горелка в сборе | 88.74
46 | 5663340 | GAS PIPE ASSEMBLY | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 15.15
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR | колпачок фланца дымохода | 1.55
59 | 8510970 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 8.32
63 | 8422830 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига | 0 |  | B952 |  | 710220000
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 20.88 | C001 |  | YES
65 | 8422840 | ELECTRODE - IONIZATION | Электрод контроля пламени | 0 |  | B952 |  | 710220700
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 15.7 | C001 |  | YES
70 | 5663350 | PIPE(PUMP/PRIMARY EXCHANGER) | Трубка насоса/теплообменника | 23.84
72 | 5659550 | PUMP UP 15-60 AO & CONNECTOR | Насос циркуляционный UP 15-60 с коннектором | 229.53
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 17.68
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.83
76 | 5689930 | EXCHANGER 20 PLATE TO PLATE | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 20 пластин | 213.62 | B722 |  | YES
76 | 5686700 | DHW PLATE EXCHANGER 22 PLATE | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 22 пластин | 0 | B650 | B721 | YES | 5689930
76 | 5652190 | HEAT EXCHANGER-DHW(22 PLATES) ALFA LAV. | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 22 пластин | 0 |  | B649 |  | 5689930
77 | 5404520 | DHW PLATE EXCHANGER GASKET - 4PCS | Уплотнение вторичного теплообменника (УПАКОВКА - 4 шт) | 4.08
80 | 5663620 | HYDR. INLET ASS. WITH HALL EFR | гидравлический узел подачи | 135.21
81 | 612650 | FILTER ASSEMBLY ADAPTER 10L | Фильтр и устройство Вентури в сборе | 37.4
85 | 5405350 | O-RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 12.8
87 | 5210710 | RACCORDO POMPA | Трубка возврата из системы отопления | 0 |  | 1301 |  | 631680
87 | 631680 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR | Соединительный элемент насоса | 9.88 | 1302 |  | YES
90 | 611930 | FILLING GROUP | кран наполнения системы в сборе | 19.38
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5659440 | TUBE BY-PASS | Трубка бай-пасса в сборе | 47.45
99 | 5108130 | CLIP FIXING - BYPASS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса | 2.48
100 | 5406630 | ANELLO OR 13,94X2,62 EPDM | Уплотнение кольцевое 13,94х2,62 | 0 |  | 1321 |  | 711296900
100 | 711296900 | O-RING 13,94X2,62 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 13,94х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.4 | 1322 |  | YES
102 | 5658690 | 3 WAY VALVE | клапан 3-ходовой в сборе | 266.01
107 | 5630250 | PIN GUIDE ASSEMBLY | Уплотнение штока в сборе | 10.24
109 | 5207810 | GASKET 10 X 14 X 1.5 | Уплотнение 10х14х1,5 | 0.8
110 | 8380530 | SPRING | Пружина | 3.74
111 | 5630240 | PRESSOSTAT PLATE ASSEMBLY | Тарелочка гидравлического переключателя в сборе | 6.68
112 | 5405320 | DIAPHRAGM PRESSOSTAT | мембрана | 6.63
113 | 5630190 | BY-PASS ASSEMBLY | бай-пасс в сборе | 37.8
115 | 5645660 | DIFFERENTIAL PRESSOSTAT | Прессостат дифференциальный | 12.16
118 | 8380520 | SPRING | пружина коническая | 4.07
119 | 605760 | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY | тарелочка системы отопления в сборе | 8.31
120 | 600750 | SPACER ASSEMBLY | заглушка гидравлической системы | 30.55
130 | 5625770 | MICROSWITCH ASSEMBLY | микропереключатель в сборе | 11.86
131 | 8434840 | NTC SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | 0 |  | B615 | YES | 8435400
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03 | B616
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
134 | 5212150 | INJECTOR | форсунка D=12 | 5.26
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5663360 | HEAT EXCHANG.PRIMARY FLOW PIPE | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 25.53
137 | 5211780 | CONNECTING ELEMENT | соединительный элемент газового клапана | 13.82
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5210630 | CONNECTOR - GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 12.57
140 | 5702310 | GAS V.848/PCB LMU54D ASS. | клапан газовый с электронной платой в комплекте(SIEMENS VDU 11.A 120009) | 467.1 | B508 |  | YES (only with 5662640)
140 | 5671930 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 848 SIGMA) | 132.83 | B507 |  | NO
140 | 5662640 | GAS VALVE SIEMENS VDU 11.A 120009 | клапан газовый с электронной платой в комплекте(SIEMENS VDU 11.A 120009) | 0 |  | B507 |  | 5702310
147 | 5662810 | MOUNTING PANEL-HYDRAULICS | соединительная панель | 31.03
151 | 5409590 | COVER ELECTRICAL BOX | кожух электрической коробки | 18.02
152 | 5672320 | CONTROL PANEL SCD 28/24 EI |  | 0
153 | 5407660 | PANEL - ACCESS | кожух клеммной коробки | 4.19
154 | 5670360 | PRINTED CIRCUIT BOARD SIEMENS LMU 5 | Электронная плата (SIEMENS LMU 5) | 0 |  | B507 | With New 5680200 | 5680200
154 | 5670820 | PRINTED CIRCUIT BOARD SIEMENS LMU 5 | Электронная плата (SIEMENS LMU 5) | 0 | B507 |  | NO | 5680190
156 | 5669090 | P.C.B. DISPLAY | Электронная плата с дисплеем | 154.48
157 | 5672310 | PANEL ASSEMBLY HT |  | 0
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.32
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 5656220 | GAUGE - PRESSURE | манометр с креплением | 0
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
234 | 5657300 | FILLING PIPE ASSEMBLY | Трубка заполнения системы | 13.38
240 | 608980 | RETAINING VALVE | Клапан обратный | 15.7
242 | 8434830 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 75½C | Термостат предохранительный отходящих газов 75°C (датчик тяги) | 38.58
280 | 5207730 | GASKET 14,2X18X1,5 - 10PCS | Уплотнение 14,2х18х1,5 AL -18- (УПАКОВКА - 10 шт) | 5
285 | 5409600 | TERMINAL BOARD COVER | крышка клеммной колодки | 2.89
314 | 8419980 | LEAD-SENSING ELECTRODE | кабель датчика пламени | 2.61
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.4
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48 | B953 |  | YES
337 | 5647340 | MOTORE ELBI | мотор трехходового клапана | 0 |  | B952 |  | 5694580
382 | 8419910 | FLAME SENSING ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 0 |  | B702 |  | 8511130
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4 | B703 |  | YES
408 | 5211790 | EXCHANGER FLANGE | крышка камеры сгорания верхняя | 31.36
409 | 5409090 | BURNER GASKET | Уплотнение горелки | 2.89
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.1 | B939 |  | YES
411 | 5409110 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 0 |  | B938 |  | 710185200
415 | 5677920 | CONDENSE DRAIN TRAP ASSY | Сифон | 8.76 | B515
415 | 5409060 | CONDENSE SIPHON BODY ASSEMBLY | Сифон | 0 |  | B515
417 | 615380 | CONDENSE SIPHON PLUG ASSEMBLY | Заглушка сифона с прокладкой | 0 |  | B515
419 | 5409080 | GASKET FLANGE/EXCHANGER | Уплотнение фланца камеры сгорания | 37.04
425 | 5411420 | FAN GASKET | Уплотнение м/у вентилятором и устройством Вентури | 3.85 | B540
425 | 5409130 | FAN CONNECTION GASKET | Уплотнение вентилятора | 0 |  | B539 | YES | 5411420
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.58
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND | Шайба | 2.61
434 | 5409030 | FLUE COLLECTOR LUNA HT 330 | коллектор воздушный | 0 |  | B645 | NO
434 | 5682320 | FLUE COLLECTOR LUNA HT | коллектор воздушный | 79.86 | B646 |  | NO
435 | 5407550 | WASHER DIA100 OUTER ADAPT SEAL | Уплотнение D=100 | 4.02
438 | 5410480 | GASKET | Уплотнение дымового колпака | 9.04
443 | 5212090 | SUPPORT OVERHEAT FLUE STAT | Футорка датчика температуры продуктов сгорания | 13.2
445 | 5409310 | SYPHON PIPE | Трубка резиновая | 6.28
458 | 5409350 | OR 2,62X58,42 - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.2
459 | 5411610 | DISCHARGE PIPE | Трубка резиновая | 11.7
493 | 612130 | FILLING KNOB ASSEMBLY | Ручка наполнения системы в сборе L=50 | 2.39
510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY | затвор ГВС | 19.68
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
518 | 5107180 | PIN-HINGED FACIA PANEL 28/28I | стержень панели управления | 1.72
525 | 8435220 | ZAG 2V IGNITOR | Устройство розжига | 27.47
600 | 5112530 | SPRING - 10PCS | фиксатор пружинный - клипсы (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.96
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
624 | 8434860 | HALL EFFECT SENSOR 10.0258 | датчик Холла в сборе | 29.05
631 | 5663310 | AIR VENT PIPE ASSEMBLY | Трубка вентилятора | 5.85
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 13.36
673 | 5409330 | PVC PIPE | Трубка 15X21 L=31 | 12.3
674 | 5409410 | GASKET EXCHANGER 5/6 E | Уплотнение теплообменника | 1.77
675 | 8380780 | FIXING SPRING FOR EXCHANGER | Фиксатор теплообменника | 2.52
678 | 5665130 | AIR/GAS COVER ASSEMBLY | крышка | 32.13
679 | 8510980 | CABLE EARTH/IGNITOR | кабель электрод зажигания/земля | 6.05
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 2.02
681 | 5409120 | IGNITION ELECTRODE PROTECTION CAP | Уплотнение | 0 |  | B938 |  | 710185300
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 2.02 | B939 |  | YES
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 2.84
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 5663850 | WIRING THERMOSTAT PREDISP. | Проводка электрическая термостат | 25.92
999 | 8419940 | FAN CHECK WIRING | Проводка электрическая с коннекторами от разъема платы Х14 к вентилятору | 17.23
999 | 8419970 | 3 WAY WALVE WIRING | Провод электрический трехжильный с коннекторами от разъема платы Х2-04 к трехходовому клапану | 15.79
999 | 8419990 | DISPLAY P.C.B. WIRING | Провод электрический (шлейф) дисплея с коннекторами от разъема Х30 | 9.11
999 | 8510320 | GAS VALVE POWER SUPPLY | провод двухжильный с коннекторами от разъема платы Х3-02 к газовому клапану | 90.26
999 | 8419960 | WIRING-HEAT. NTC SENS./DHW PR. | Проводка электрическая с коннекторами от разъема платы Х11 к датчику системы отопления и диф. гидр. Прессостату. И доп. клеммной колодке | 27.47
999 | 8511540 | GAS VALVE WIRING | Провод электрический с коннекторами от разъема платы Х3-02 к газовому клапану | 19.38
999 | 8419950 | WIRING PCB INPUT | Проводка электрическая с коннектором от входной колодки к разъему платы Х1-01 | 7.29
999 | 8419930 | FLUE THERMOSTAT/FAN WIRING | Проводка электрическая от разъемов Х3-01, Х2-01, Х3-03 к вентилятору, термостатам и блоку розжига | 42.37