## Лист1
Код изделия HLC436333931
Модель NOVADENS 330 B&B
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5116220 | LEFT PANEL HT | Панель в сборе левая | 18.26 | B641
2 | 5113450 | PANEL ASSEMBLY - LEFT | Панель в сборе левая | 0 |  | B640 |  | 5116220
3 | 5113440 | PANEL ASSEMBLY - RIGHT | Панель правая в сборе | 0 |  | B640 |  | 5116210
3 | 5116210 | RIGHT PANEL HT | Панель правая в сборе | 18.26 | B641
4 | 5112280 | PANEL-FRONT - ROBUST |  | 0 |  | B640 |  | 5116690
4 | 5116690 | FRONTAL PANEL WESTEN FF T5XI | Панель передняя в сборе | 53.11 | B641 |  | YES
8 | 5410790 | PYPE | Трубка пневмореле | 6.49
10 | 5409020 | FLUE ADAPTOR HE 60/100 | Фланец дымоотводного устройства | 11.37
11 | 5409010 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 1.66
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 2.98
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.36
18 | 5663330 | MIXER AL 24 AGU3.654A009 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 107.04
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 5682500 | FAN - HT | вентилятор | 0 | B625 | B642 | YES | 5691840
22 | 5662680 | FAN - HT | вентилятор | 0 |  | B624 | YES | 5691840
22 | 5691840 | FAN RG128/UB 230V-55667.11925- | вентилятор | 271.17 | B734 |  | YES
22 | 5686970 | FAN - HT | вентилятор | 0 |  | B733 |  | 5691840
27 | 5115880 | SEALED CHAMBER REAR PANEL | элемент камеры сгорания | 36.87
29 | 710283700 | DEFLECTOR INSULATION SPARE | термоизоляционная панель задняя | 49.37 | C120 |  | YES
29 | 5412010 | EXCHANGER REAR INSULATION | термоизоляционная панель задняя | 0 |  | C119 |  | 710283700
30 | 5411020 | INSULATION PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.4
32 | 5671960 | HEAT EXCHANGER | Теплообменник основной BASIC 6E | 1316.68
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
34 | 8380860 | FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.58
35 | 5662630 | EXPANSION VESSEL 10 L | Бак расширительный 10 л | 92.39
37 | 5672080 | PANEL-COMBUSTION BOX FRONT - BASIC | изоляционная панель | 0 |  | B718 |  | 5689640
37 | 5689640 | COMB CHAMBER FRONTAL PANEL | изоляционная панель | 78.85 | B719 |  | YES
38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 2.27
39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | Стекло смотровое | 4.84
40 | 5103360 | SURROUND - VIEWING WINDOW | Рамка крепления стекла | 5.08
41 | 711570400 | BURNER/FLANGE 6E ASS. | горелка в сборе | 112.08 | 1606 |  | YES
41 | 5672020 | BURNER | горелка в сборе | 0 |  | 1607 |  | 711570400
46 | 5672030 | GAS PIPE ASSY | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 15.02
48 | 5412170 | REDUCTION 80/60 | поддон для сбора конденсата | 6.31
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR | колпачок фланца дымохода | 1.55
59 | 8511140 | LEAD - IGNITION | кабель электрода зажигания | 9.86 |  | B749
59 | 8513520 | LEAD - IGNITION | кабель электрода зажигания | 9.76 | B750 |  | YES
63 | 8422830 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига | 0 |  | B952 |  | 710220000
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 18.8 | C001 |  | YES
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 14.13 | C001 |  | YES
65 | 8422840 | ELECTRODE - IONIZATION | Электрод контроля пламени | 0 |  | B952 |  | 710220700
70 | 5672040 | RETURN PIPE ASSY | Трубка насоса/теплообменника | 24.06
72 | 5655620 | PUMP UP 15-60 AO | Насос циркуляционный UP 15-60 AO | 220.69
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 19.72
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
76 | 5686700 | DHW PLATE EXCHANGER 22 PLATE | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 22 пластин | 0 | B650 | B721 | YES | 5689930
76 | 5689930 | EXCHANGER 20 PLATE TO PLATE | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 20 пластин | 213.62 | B722 |  | YES
76 | 5652190 | HEAT EXCHANGER-DHW(22 PLATES) ALFA LAV. | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 22 пластин | 0 |  | B649 |  | 5689930
77 | 5404520 | DHW PLATE EXCHANGER GASKET - 4PCS | Уплотнение вторичного теплообменника (УПАКОВКА - 4 шт) | 4.64
80 | 5671540 | DHW INLET/HEAT.RET.HALL EF/TAP | гидравлический узел подачи | 135.21
81 | 617140 | FILTER RESTRICTOR 10L | Фильтр и устройство Вентури в сборе | 0
83 | 5666120 | FLOW RESTRICTOR | Ограничитель потока воды (10 л/мин) | 14.09
87 | 5210710 | RACCORDO POMPA | Трубка возврата из системы отопления | 0 |  | 1301 |  | 631680
87 | 631680 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR | Соединительный элемент насоса | 9.2 | 1302 |  | YES
90 | 611930 | FILLING GROUP | кран наполнения системы в сборе | 17.45
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5212890 | BY PASS PIPE ASSY | Трубка бай-пасса в сборе | 12.38
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.24
102 | 711228800 | V3V GROUP -15.0431- | клапан 3-ходовой в сборе | 129.79 | 1241 |  | YES
102 | 5671520 | VALVE-3 WAY ASSEMBLY | клапан 3-ходовой в сборе | 0 |  | 1240 |  | 711228800
113 | 617100 | BY-PASS GR. | бай-пасс в сборе | 33.34
114 | 5403820 | O-RING 26,64X2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 26,64х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.88
118 | 8380520 | SPRING | пружина коническая | 3.67
119 | 605760 | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY | тарелочка системы отопления в сборе | 9
120 | 600750 | SPACER ASSEMBLY | заглушка гидравлической системы | 29.76
122 | 5405370 | O-RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое 23,47х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 11.64
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03 | B616
131 | 8434840 | NTC SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | 0 |  | B615 | YES | 8435400
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
134 | 5212150 | INJECTOR | форсунка D=12 | 5.26
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5672060 | PIPE-H/EXCHANGER | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 27.85
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
140 | 5671930 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 848 SIGMA) | 132.83
147 | 5662810 | MOUNTING PANEL-HYDRAULICS | соединительная панель | 31.03
151 | 5407650 | ELECTRICAL BOX COVER | кожух электрической коробки | 14.84
152 | 5678610 | PNTD. CNTR. PANEL NOVADENS 330 |  | 10.69
153 | 5407660 | PANEL - ACCESS | кожух клеммной коробки | 3.36
154 | 5686050 | PRINTED CIRCUIT BOARD SIEMENS LMU 34 B | Электронная плата (SIEMENS LMU 34) | 0 | B636 | B944 |  | 5704280
154 | 5704280 | LMU34 PCB'S |  | 338.97 | B945 |  | YES
154 | 5684110 | PRINTED CIRCUIT BOARD SIEMENS LMU 34 B | Электронная плата (SIEMENS LMU 34) | 0 | B621 | B635 | YES | 5686050
154 | 5676120 | PRINTED CIRCUIT BOARD SIEMENS LMU 34 | Электронная плата (SIEMENS LMU 34) | 0 |  | B540 | YES | 5686050
154 | 5680240 | PRINTED CIRCUIT BOARD SIEMENS LMU 34 | Электронная плата (SIEMENS LMU 34) | 0 | B541 | B620 | YES | 5686050
157 | 5679500 | COVER-CONTROL FACIA NOVADENS |  | 0
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.44
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 9951830 | PRESSURE GAUGE | манометр | 57.87 | B742 |  | YES
169 | 9951020 | ASS.MANOMETRO C/SUPPORTO | манометр с креплением | 0 |  | B741 |  | 9951830
174 | 5408190 | SELECTOR KNOB |  | 6.75
175 | 5408200 | KNOB |  | 6.75
190 | 5404970 | WASHER - SEALING G3/8 - 10PCS | Уплотнение G3/8 8Х15Х2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
200 | 5658440 | HYDRAULIC CONNECTIONS BLUE -A- | подсоединения в сборе | 191.7
204 | 5625980 | CONNECT.SANITARY AND INLET TAP | кран холодной воды | 50.72
209 | 5627620 | CONNECTION GAS INLET TAP | кран газовый в сборе | 37.83
210 | 9950830 | GAS TAP | кран газовый | 22.33
212 | 5408330 | BICONIC GASKET | уплотнение биконическое | 2.72
218 | 5658460 | HEATING FLOW TAP WITH FILTER | кран возврата из системы отопления с фильтром | 54.26
225 | 5658100 | HEAT RETURN TAP WITH FILTER | кран возврата из системы отопления с фильтром | 44.25
234 | 5671910 | FILLING PIPE ASSEMBLY | Трубка заполнения системы | 13.38
240 | 618480 | NON RETURN VALVE GROUP | Клапан обратный | 0
242 | 8435270 | NTC SENSOR | датчик температуры отходящих газов (NTC) | 43.64
252 | 8434550 | SELECTOR SWITCH (4 POSITION) | переключатель режимов (4 положения) | 11.44
280 | 5207730 | GASKET 14,2X18X1,5 - 10PCS | Уплотнение 14,2х18х1,5 AL -18- (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.52
284 | 5405990 | DRIVE PIN | стержень потенциометра | 1.12
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.32
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48 | B953 |  | YES
337 | 5647340 | MOTORE ELBI | мотор трехходового клапана | 0 |  | B952 |  | 5694580
340 | 5663750 | PRESSOSTATO RISCALDAMENTO | Прессостат предохранительный системы отопления | 0 |  | B714 |  | 9951690
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89 | B715 |  | YES
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
408 | 5212900 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | Крышка камеры сгорания передняя | 0 |  | 1418 |  | 711571000
408 | 711571000 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | передняя крышка камеры сгорания | 68.27 | 1419 |  | YES
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.96 | C113 | 1401 | YES | 5413530
409 | 5413530 | GASKET BURNER | Уплотнение горелки | 1.99 | 1402 | 1418 | YES | 721543100
409 | 5410740 | BURNER CONNECTION GASKET | Уплотнение | 0 |  | C112 |  | 710624300
409 | 721543100 | BURNER GASKET ASS. | Уплотнение горелки | 5.68 | 1419 |  | YES
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.68 | B939 |  | YES
411 | 5409110 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 0 |  | B938 |  | 710185200
415 | 5682350 | TRAP ASS. BASIC | Сифон | 6.44
419 | 5411000 | COMB.CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 6.72
421 | 5413120 | ORING 12X3 EPDM - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.67
423 | 5210410 | GAS VALVE CONNECTOR | Патрубок подсоединительный п(газ. клапан HONEYWELL) | 5.78
425 | 5411420 | FAN GASKET | Уплотнение м/у вентилятором и устройством Вентури | 3.24
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.88
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND | Шайба | 2.61
435 | 5407550 | WASHER DIA100 OUTER ADAPT SEAL | Уплотнение D=100 | 4.02
445 | 711163000 | PIPE EXCHANGER/SYPHON+CLIP | Трубка сифона | 10.87 | 1226 |  | YES
445 | 5410980 | SILICONE PIPE | Трубка силиконовая L=350 | 0 |  | 1225 |  | 711163000
459 | 5411610 | DISCHARGE PIPE | Трубка резиновая | 11.7
471 | 5625960 | DHW OUTLET | выход системы ГВС из котла | 10.69
479 | 5405190 | O RING FILTER TAP - 10PCS | Уплотнение кольцевое 20,35х1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.12
490 | 5625970 | DHW INLET TAP WITH FILTER | кран холодной воды с фильтром | 53.86
491 | 5637070 | ASS.TAPPO-FILTRO | заглушка/фильтр в сборе | 0 |  | B729
491 | 624440 | PLUG G1/2 FILTER ASSEMBLY | заглушка/фильтр в сборе | 8 | B730 |  | YES
493 | 612130 | FILLING KNOB ASSEMBLY | Ручка наполнения системы в сборе L=50 | 2.39
496 | 400020 | O-RING - 10PCS | уплотнение кольцевое резиновое (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.24
498 | 400030 | O-RING - 10PCS | уплотнение кольцевое резиновое (УПАКОВКА - 10 шт) | 7.6
510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY | затвор ГВС | 21.48
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
516 | 5210670 | STUD-FRONT PANEL | стержень | 0.74
518 | 5107180 | PIN-HINGED FACIA PANEL 28/28I | стержень панели управления | 1.72
525 | 8435260 | IGNITOR | Устройство розжига | 25.3
600 | 5112530 | SPRING - 10PCS | фиксатор пружинный - клипсы (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.56
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
624 | 8435280 | SENSOR HALL EFFECT | датчик Холла в сборе | 24.03
636 | 5658380 | HEATING FLOW TAP WITHOUT FILTR | кран системы отопления | 45.56
637 | 5658470 | HEATING FLOW TAP WITHOUT FILTR | кран системы отопления | 35.5
673 | 5412190 | PIPE CONNECTION SYPHO | Трубка силиконовая | 22.74
678 | 5672130 | AIR/GAS COVER ASSY | крышка | 31.88
679 | 8511150 | EARTH/IGNITOR CABLE | кабель электрод зажигания/земля L=270 | 4.8
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 1.82
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 1.82 | B939 |  | YES
681 | 5409120 | IGNITION ELECTRODE PROTECTION CAP | Уплотнение | 0 |  | B938 |  | 710185300
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 3.36
708 | 5410970 | GASKET WITH DOUBLE LIP | Уплотнение D=60 | 2.52
709 | 8423160 | TERMINAL BLOCK | крепление плавкого предохранителя | 2.39
710 | 5411030 | GASKET D80 | Уплотнение D=80 | 4.36
999 | 8511220 | EARTH CABLE - PCB | кабель заземления | 5.26
999 | 8511180 | WIRING HARNESS-SELECT SWIT | Проводка электрическая коннектор/переключ. режима работы | 6.4
999 | 8511190 | DHW PRIORITY/SENSOR WIRING | Проводка электрическая | 11.09
999 | 8511610 | WIRING HARNESS | Проводка электрическая 3-зодовой клапан/насос/клапан газовый | 39.37
999 | 8511170 | WIRING HARNESS | Проводка электрическая датчик перегрева/термостат отх. газов/вентилятор | 29.98
999 | 8511230 | EARTH CABLE | кабель заземления | 1.02
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8511210 | WIRING HARNESS-CONNECTOR | кабель коннектора | 2.34
999 | 8511160 | WIRING HARNESS-FAN/IGNITOR | кабель электрод зажигания/вентилятор | 21.64
999 | 8418860 | PLUG - PCB | Клеммная колодка с перемычкой. | 1.99