## Лист1
Код изделия HLH436283974
Модель NOVADENS 280 WESTEN
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5116220 | LEFT PANEL HT | Панель в сборе левая | 18.26
3 | 5116210 | RIGHT PANEL HT | Панель правая в сборе | 18.26
4 | 5116690 | FRONTAL PANEL WESTEN FF T5XI | Панель передняя в сборе | 53.11
8 | 5410790 | PYPE | Трубка пневмореле | 6.49
10 | 5409020 | FLUE ADAPTOR HE 60/100 | Фланец дымоотводного устройства | 11.37
11 | 5409010 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 1.66
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 3.31
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.45
18 | 5663490 | MIXER AL 21 AGU3.651A009 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 42.37
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 5691840 | FAN RG128/UB 230V-55667.11925- | вентилятор | 301.3
27 | 5116590 | SEALED CHAMBER REAR PANEL | элемент камеры сгорания | 36.87
29 | 5412010 | EXCHANGER REAR INSULATION | термоизоляционная панель задняя | 0 |  | C119 |  | 710283700
29 | 710283700 | DEFLECTOR INSULATION SPARE | термоизоляционная панель задняя | 49.37 | C120 |  | YES
30 | 5411020 | INSULATION PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.4
32 | 5671940 | HEAT EXCHANGER BASIC 4E | Теплообменник основной BASIC 4E | 839.53
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
34 | 8380860 | FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.86
35 | 5662620 | EXPANSION VESSEL 8L | Бак расширительный 8 л | 88.17
37 | 5689640 | COMB CHAMBER FRONTAL PANEL | изоляционная панель | 78.85
38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 2.83
39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | Стекло смотровое | 6.05
40 | 5103360 | SURROUND - VIEWING WINDOW | Рамка крепления стекла | 5.08
41 | 5672000 | BURNER 4E BASIC | горелка в сборе | 0 |  | 1427 |  | 711570200
41 | 711570200 | BURNER/FLANGE 4E ASS. | горелка в сборе | 108.34 | 1428 |  | YES
46 | 5672030 | GAS PIPE ASSY | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 15.02
48 | 5412170 | REDUCTION 80/60 | поддон для сбора конденсата | 6.31
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR | колпачок фланца дымохода | 1.55
59 | 8513520 | LEAD - IGNITION | кабель электрода зажигания | 9.76
63 | 8422830 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига | 0 |  | B952 |  | 710220000
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 20.88 | C001 |  | YES
65 | 8422840 | ELECTRODE - IONIZATION | Электрод контроля пламени | 0 |  | B952 |  | 710220700
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 15.7 | C001 |  | YES
70 | 5672040 | RETURN PIPE ASSY | Трубка насоса/теплообменника | 24.06
72 | 5655620 | PUMP UP 15-60 AO | Насос циркуляционный UP 15-60 AO | 220.69
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 17.68
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.83
76 | 5689930 | EXCHANGER 20 PLATE TO PLATE | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 20 пластин | 213.62
77 | 5404520 | DHW PLATE EXCHANGER GASKET - 4PCS | Уплотнение вторичного теплообменника (УПАКОВКА - 4 шт) | 4.08
80 | 5696230 | DHW INLET/HEAT.RET.HALL EF 8L | гидравлический узел подачи | 135.18
81 | 617060 | FILTER RESTRICTOR GROUP 8L | Фильтр и устройство Вентури в сборе | 0
87 | 5210710 | RACCORDO POMPA | Трубка возврата из системы отопления | 0 |  | 1301 |  | 631680
87 | 631680 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR | Соединительный элемент насоса | 9.88 | 1302 |  | YES
90 | 611930 | FILLING GROUP | кран наполнения системы в сборе | 19.38
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
102 | 711107400 | 3 WAY VALVE ASS.W.OUT BY-PASS | 3-ходовой клапан/группа подачи | 186.62 | 1241 |  | YES
102 | 5696040 |  | клапан 3-ходовой в сборе | 0 |  | 1240 |  | 711107400
120 | 7726370 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE BAXI | Картридж трехходового клапана | 108.21 | 1910 |  | YES
120 | 627880 | DHW PADDLE GROUP -10.0397- | затвор ГВС с заглушкой трехходового клапана | 0 |  | 1320 |  | 711356900
120 | 711356900 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE | Картридж трехходового клапана | 76.43 | 1321 | 1909 | YES
122 | 5405370 | O-RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое 23,47х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 11.64
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
134 | 5212140 | INJECTOR | форсунка D=7.5 | 8.86
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5681400 | PIPE ASS.(3 WAY VALVE/EXCHANG) | Трубка соединительная (3-х ходовой клапан - теплообменник) | 27.02
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
140 | 5671930 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 848 SIGMA) | 132.83
147 | 5680840 | SUPPORT FRAME DUOTEC | рейка крепежная задняя | 31.13
151 | 5407650 | ELECTRICAL BOX COVER | кожух электрической коробки | 18.54
152 | 5671900 | CONTROL PANEL HT 280 | Крышка декоративная панели управления | 13.65
153 | 5407660 | PANEL - ACCESS | кожух клеммной коробки | 4.19
154 | 5703660 | PCB LMU34 WITH INSTR.VERS.2.09 | Электронная плата (SIEMENS LMU 34) | 240.06
157 | 5692850 | DOOR PANEL NOVADENS WITH BRAND |  | 0
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.32
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 9951830 | PRESSURE GAUGE | манометр | 57.87
174 | 5408190 | SELECTOR KNOB |  | 6.75
175 | 5408200 | KNOB |  | 6.75
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
234 | 5689310 | FILLING PIPE ASS.LUNA3 | Трубка заполнения системы | 21.64 |  | 1240 |  | 711103700
234 | 711103700 | FILLING PIPE ASSEMBLY LUNA3/L4 | трубка заполнения | 38.41 | 1241 |  | YES
242 | 8435270 | NTC SENSOR | датчик температуры отходящих газов (NTC) | 43.64
252 | 8434550 | SELECTOR SWITCH (4 POSITION) | переключатель режимов (4 положения) | 8.48
259 | 5692720 | BRAND WESTEN | марка WESTEN | 12.41
280 | 5207730 | GASKET 14,2X18X1,5 - 10PCS | Уплотнение 14,2х18х1,5 AL -18- (УПАКОВКА - 10 шт) | 5
284 | 5405990 | DRIVE PIN | стержень потенциометра | 0.88
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.4
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48 |  |  |  | 710188300
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
408 | 5212900 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | Крышка камеры сгорания передняя | 0 |  | 1418 |  | 711571000
408 | 711571000 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | передняя крышка камеры сгорания | 68.27 | 1419 |  | YES
409 | 5410740 | BURNER CONNECTION GASKET | Уплотнение | 0 |  | C112 |  | 710624300
409 | 721543100 | BURNER GASKET ASS. | Уплотнение горелки | 5.39 | 1419 |  | YES
409 | 5413530 | GASKET BURNER | Уплотнение горелки | 1.99 | 1402 | 1418 | YES | 721543100
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.97 | C113 | 1401 | YES | 5413530
411 | 5409110 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 0 |  | B938 |  | 710185200
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.1 | B939 |  | YES
415 | 5682350 | TRAP ASS. BASIC | Сифон | 8
419 | 5411000 | COMB.CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 7.46
423 | 5210410 | GAS VALVE CONNECTOR | Патрубок подсоединительный п(газ. клапан HONEYWELL) | 5.78
425 | 5411420 | FAN GASKET | Уплотнение м/у вентилятором и устройством Вентури | 3.85
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.58
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND | Шайба | 2.61
435 | 5407550 | WASHER DIA100 OUTER ADAPT SEAL | Уплотнение D=100 | 4.02
445 | 5410980 | SILICONE PIPE | Трубка силиконовая L=350 | 0 |  | 1225 |  | 711163000
445 | 711163000 | PIPE EXCHANGER/SYPHON+CLIP | Трубка сифона | 10.87 | 1226 |  | YES
459 | 5411610 | DISCHARGE PIPE | Трубка резиновая | 11.7
493 | 612130 | FILLING KNOB ASSEMBLY | Ручка наполнения системы в сборе L=50 | 2.39
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
516 | 5210670 | STUD-FRONT PANEL | стержень | 0.74
518 | 5107180 | PIN-HINGED FACIA PANEL 28/28I | стержень панели управления | 1.72
525 | 8435260 | IGNITOR | Устройство розжига | 25.3
600 | 5112530 | SPRING - 10PCS | фиксатор пружинный - клипсы (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.96
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
624 | 8435280 | SENSOR HALL EFFECT | датчик Холла в сборе | 24.03
631 | 5685240 | AIR VENT PIPE - E125 | Трубка вентилятора | 16.25
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 13.36
673 | 5412190 | PIPE CONNECTION SYPHO | Трубка силиконовая | 22.74
677 | 5212920 | EXTENTION 4 EL. | расширение | 21.01
678 | 5672130 | AIR/GAS COVER ASSY | крышка | 31.88
679 | 8511150 | EARTH/IGNITOR CABLE | кабель электрод зажигания/земля L=270 | 4.8
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 2.02
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 2.02 | B939 |  | YES
681 | 5409120 | IGNITION ELECTRODE PROTECTION CAP | Уплотнение | 0 |  | B938 |  | 710185300
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 2.84
708 | 5410970 | GASKET WITH DOUBLE LIP | Уплотнение D=60 | 3.14
709 | 8423160 | TERMINAL BLOCK | крепление плавкого предохранителя | 2.39
710 | 5411030 | GASKET D80 | Уплотнение D=80 | 3.32
715 | 5402700 | O-RING 15,60X1,78 - 10PCS | Уплотнение 15,60X1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3
999 | 8511210 | WIRING HARNESS-CONNECTOR | кабель коннектора | 2.34
999 | 8511220 | EARTH CABLE - PCB | кабель заземления | 5.26
999 | 8511230 | EARTH CABLE | кабель заземления | 1.02
999 | 8511190 | DHW PRIORITY/SENSOR WIRING | Проводка электрическая | 11.09
999 | 8511180 | WIRING HARNESS-SELECT SWIT | Проводка электрическая коннектор/переключ. режима работы | 6.4
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8511160 | WIRING HARNESS-FAN/IGNITOR | кабель электрод зажигания/вентилятор | 21.64
999 | 8511170 | WIRING HARNESS | Проводка электрическая датчик перегрева/термостат отх. газов/вентилятор | 29.98
999 | 8511610 | WIRING HARNESS | Проводка электрическая 3-зодовой клапан/насос/клапан газовый | 39.37
999 | 8418860 | PLUG - PCB | Клеммная колодка с перемычкой. | 1.99