## Лист1
Код изделия HLM456333583
Модель 2.33 FF HTE
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5116220 | LEFT PANEL HT | Панель в сборе левая | 18.26
3 | 5116210 | RIGHT PANEL HT | Панель правая в сборе | 18.26
4 | 5116640 | FRONTAL PANEL LUNA3 | Панель передняя в сборе | 52.84
8 | 5410790 | PYPE | Трубка пневмореле | 6.49
10 | 5409020 | FLUE ADAPTOR HE 60/100 | Фланец дымоотводного устройства | 11.37
11 | 5409010 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 1.66
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 2.98
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.36
18 | 5663330 | MIXER AL 24 AGU3.654A009 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 107.04
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 5691840 | FAN RG128/UB 230V-55667.11925- | вентилятор | 271.17
27 | 5116590 | SEALED CHAMBER REAR PANEL | элемент камеры сгорания | 36.87
29 | 710283700 | DEFLECTOR INSULATION SPARE | термоизоляционная панель задняя | 49.37
30 | 5411020 | INSULATION PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.4
32 | 5671960 | HEAT EXCHANGER | Теплообменник основной BASIC 6E | 1316.68
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3
34 | 8380860 | FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.58
35 | 5662630 | EXPANSION VESSEL 10 L | Бак расширительный 10 л | 92.39
37 | 5689640 | COMB CHAMBER FRONTAL PANEL | изоляционная панель | 78.85
41 | 5672020 | BURNER | горелка в сборе | 0 |  | 1607 |  | 711570400
41 | 711570400 | BURNER/FLANGE 6E ASS. | горелка в сборе | 112.08 | 1606 |  | YES
46 | 5672030 | GAS PIPE ASSY | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 15.02
48 | 5412170 | REDUCTION 80/60 | поддон для сбора конденсата | 6.31
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR | колпачок фланца дымохода | 1.55
59 | 8513520 | LEAD - IGNITION | кабель электрода зажигания | 9.76
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 18.8
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 14.13
70 | 5672040 | RETURN PIPE ASSY | Трубка насоса/теплообменника | 24.06
72 | 5659550 | PUMP UP 15-60 AO & CONNECTOR | Насос циркуляционный UP 15-60 с коннектором | 229.53
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 19.72
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.55
76 | 711613200 | DHW PLATE EXCHANGER 20 PLATES | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 20 пластин | 209.43
77 | 711613500 | DHW PLATE EXCHANGER OR - 10PCS | Уплотнение вторичного теплообменника (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.48
80 | 711608600 | DHW INL/HEAT.RET.10L WOUT | гидравлическая группа входная | 133.85
81 | 711633800 | FILTER RESTRICTOR 10L | Датчик протока ГВС с фильтром | 37.9
83 | 5666120 | FLOW RESTRICTOR | Ограничитель потока воды (10 л/мин) | 14.09
87 | 711652300 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR | Соединительный элемент насоса | 6.08
90 | 611930 | FILLING GROUP | кран наполнения системы в сборе | 17.45
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 710109400 | HYDRAULIC SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 20.93
102 | 711605800 | 3 WAY VALVE ASS. | 3-ходовой клапан/группа подачи | 128.29
120 | 7726370 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE BAXI | Картридж трехходового клапана | 97.39 | 1910 |  | YES
120 | 711356900 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE | Картридж трехходового клапана | 76.43 |  | 1909
122 | 5405370 | O-RING - 10PCS | Уплотнение кольцевое 23,47х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 11.64
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
134 | 5212150 | INJECTOR | форсунка D=12 | 5.26
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5681410 | PIPE ASS.(3 WAY VALVE/EXCHANG) | Трубка соединительная (3-х ходовой клапан - теплообменник) | 27.02
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
140 | 5671930 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 848 SIGMA) | 132.83
147 | 5680910 | SUPPORT FRAME LUNA3 | соединительная панель | 24.65
150 | 5412180 | TERMINAL BLOCK COVER | крышка терминала | 4.33
151 | 5413400 | BOX COVER LUNA3 WITH HOLE | кожух электрической коробки | 17.7
152 | 5412490 | LUNA3 COMFORT CONTROL PANEL | Крышка декоративная панели управления | 14.05
153 | 5407660 | PANEL - ACCESS | кожух клеммной коробки | 3.36
154 | 5691520 | PCB LMU34 AVS77 WITH INSTR.FR | Электронная плата (LMU 34) | 338.97
162 | 5412500 | PANEL PLATE | крышка панели управления | 8.93
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.44
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | манометр | 39.05
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
232 | 5690110 | PCB INTERFACE AGU2.002 | плата для подключения AGU 2.002 | 65.69
234 | 711103600 | FILLING PIPE ASS.LUNA3 COMBI | Трубка заполнения системы | 30.65
236 | 711121700 | FILLING DEVICE |  | 0
240 | 618480 | NON RETURN VALVE GROUP | Клапан обратный | 0
242 | 8435270 | NTC SENSOR | датчик температуры отходящих газов (NTC) | 43.64
280 | 5207730 | GASKET 14,2X18X1,5 - 10PCS | Уплотнение 14,2х18х1,5 AL -18- (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.52
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.32
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
347 | 5690880 | REMOTE CONTROL HTE ID.STANDARD |  | 0
347 | 5690850 | REMOTE CONTROL HTE CHAPPEE |  | 0
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
408 | 5212900 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | Крышка камеры сгорания передняя | 0 |  | 1418 |  | 711571000
408 | 711571000 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | передняя крышка камеры сгорания | 68.27 | 1419 |  | YES
409 | 721543100 | BURNER GASKET ASS. | Уплотнение горелки | 5.68 | 1419 |  | YES
409 | 5413530 | GASKET BURNER | Уплотнение горелки | 1.99 | 1402 | 1418 | YES | 721543100
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.96 |  | 1401 |  | 5413530
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.68
415 | 5682350 | TRAP ASS. BASIC | Сифон | 6.44
419 | 5411000 | COMB.CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 6.72
423 | 5210410 | GAS VALVE CONNECTOR | Патрубок подсоединительный п(газ. клапан HONEYWELL) | 5.78
425 | 5411420 | FAN GASKET | Уплотнение м/у вентилятором и устройством Вентури | 3.24
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.88
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND | Шайба | 2.61
435 | 5407550 | WASHER DIA100 OUTER ADAPT SEAL | Уплотнение D=100 | 4.02
445 | 711163000 | PIPE EXCHANGER/SYPHON+CLIP | Трубка сифона | 10.87
459 | 5411610 | DISCHARGE PIPE | Трубка резиновая | 11.7
491 | 624440 | PLUG G1/2 FILTER ASSEMBLY | заглушка/фильтр в сборе | 8
493 | 612130 | FILLING KNOB ASSEMBLY | Ручка наполнения системы в сборе L=50 | 2.39
496 | 400020 | O-RING - 10PCS | уплотнение кольцевое резиновое (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.24
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
516 | 5210670 | STUD-FRONT PANEL | стержень | 0.74
518 | 5112040 | PIN - HINGED FACIA PANEL | Ось L150 мм | 2.48
525 | 8435260 | IGNITOR | Устройство розжига | 25.3
563 | 8435480 | RESET BUTTON | кнопка перезапуска | 7.12
600 | 5112530 | SPRING - 10PCS | фиксатор пружинный - клипсы (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.56
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
624 | 8435280 | SENSOR HALL EFFECT | датчик Холла в сборе | 24.03
631 | 5685240 | AIR VENT PIPE - E125 | Трубка вентилятора | 16.25
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 15.48
673 | 5412190 | PIPE CONNECTION SYPHO | Трубка силиконовая | 22.74
678 | 5672130 | AIR/GAS COVER ASSY | крышка | 31.88
679 | 8511150 | EARTH/IGNITOR CABLE | кабель электрод зажигания/земля L=270 | 4.8
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 1.82
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 1.82
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 3.36
708 | 5410970 | GASKET WITH DOUBLE LIP | Уплотнение D=60 | 2.52
709 | 8423160 | TERMINAL BLOCK | крепление плавкого предохранителя | 2.39
710 | 5411030 | GASKET D80 | Уплотнение D=80 | 4.36
752 | 5214080 | ABSORBENT INSULATION PANEL |  | 0
752 | 5214160 | ABSORBENT INSULATION PANEL MAX |  | 0
808 | 721311400 | O-RING 18X2 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 18X2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.44
809 | 711615000 | SPRING - 10PCS | Пружина (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.16
999 | 8513260 | CABLE CONN. ZONE VALVE | Проводка электрическая к 3-х ходовому клапану | 5.45
999 | 8513250 | CABLE REMOTE CONTROL | Проводка электрическая выносной панели | 4.52
999 | 8513240 | CABLE POWER V3V/GV/PUMP | Проводка электрическая силовая | 33.02
999 | 8512780 | REMOTE CONTR/TERM.BLOCK CABL2P | Проводка электрическая кабель ./ клемм. колодка 2-х контакт. | 4.41
999 | 8512770 | REMOTE CONTR/TERM.BLOCK CABLE | Проводка электрическая кабель пульт. упр./ клемм. колодка | 6.31
999 | 8418860 | PLUG - PCB | Клеммная колодка с перемычкой. | 1.99
999 | 8513270 | CABLE HOUSEHOLD/PCB | Проводка электрическая к клеммной колодке/эл. плата | 6.4
999 | 8511170 | WIRING HARNESS | Проводка электрическая датчик перегрева/термостат отх. газов/вентилятор | 29.98
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 8511190 | DHW PRIORITY/SENSOR WIRING | Проводка электрическая | 11.09
999 | 8511230 | EARTH CABLE | кабель заземления | 1.02
999 | 8511220 | EARTH CABLE - PCB | кабель заземления | 5.26
999 | 8511160 | WIRING HARNESS-FAN/IGNITOR | кабель электрод зажигания/вентилятор | 21.64