## Лист1
Код изделия HLM555243320
Модель HTE GBi/GBVi 24
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
2 | 5687900 | RIGHT PANEL ASSEMBLY DX |  | 0
3 | 5688000 | LEFT PANEL ASSEMBLY |  | 0
8 | 5410790 | PYPE | Трубка пневмореле | 6.49
10 | 5411270 | FLUE ADAPTOR 60/100 |  | 0
11 | 5411280 | GASKET ADAPTOR |  | 0
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 2.98
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.36
18 | 5663490 | MIXER AL 21 AGU3.651A009 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 42.37
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 5686970 | FAN - HT | вентилятор | 0 |  | B733 |  | 5691840
22 | 5691840 | FAN RG128/UB 230V-55667.11925- | вентилятор | 271.17 | B734 |  | YES
27 | 5117180 | COMBUSTION CHAMBER LUNA IN HT |  | 0
29 | 710283700 | DEFLECTOR INSULATION SPARE | термоизоляционная панель задняя | 49.37 | C120 |  | YES
29 | 5412010 | EXCHANGER REAR INSULATION | термоизоляционная панель задняя | 0 |  | C119 |  | 710283700
30 | 5411020 | INSULATION PANEL | Термоизоляционная панель передняя | 18.4
32 | 5671940 | HEAT EXCHANGER BASIC 4E | Теплообменник основной BASIC 4E | 839.53
33 | 710963000 | O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS | Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3 | 1312 |  | YES
33 | 5403130 | ANELLO OR 22X3 EPDM | Уплотнение кольцевое | 0 |  | 1311 |  | 710963000
34 | 8380860 | FIXING CLIP | Клипсы крепежные теплообменника | 2.58
35 | 5660290 | EXPANSION VESSEL 7,5 L ZILMET | Бак расширительный 7,5 л | 0 |  | 1235 |  | 9952290
35 | 9952290 | EXPANSION VESSEL 7,5L | Бак расширительный | 128 | 1236 |  | YES
36 | 5660380 | EXPANSION VESSEL PIPE | Трубка расширительного бака | 7.28
37 | 5695950 | FRONTAL PANEL ASSEMBLY IN HT |  | 0
41 | 5681850 | BURNER 4 ELEMENTS | горелка в сборе | 0 |  |  |  | 5672000
41 | 711570200 | BURNER/FLANGE 4E ASS. | горелка в сборе | 108.34 | 1428 |  | YES
41 | 5672000 | BURNER 4E BASIC | горелка в сборе | 0 |  | 1427 |  | 711570200
46 | 5674130 | GAS PIPE ASSY |  | 0
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR | колпачок фланца дымохода | 1.55
59 | 8513370 | CABLE IGNITION L=300 | кабель электрода зажигания | 9.7
63 | 8422830 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига | 0 |  | B952 |  | 710220000
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 18.8 | C001 |  | YES
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 14.13 | C001 |  | YES
65 | 8422840 | ELECTRODE - IONIZATION | Электрод контроля пламени | 0 |  | B952 |  | 710220700
70 | 5690240 | PIPE PUMP/EXCHANG LUNA IN HTE |  | 0
72 | 5659550 | PUMP UP 15-60 AO & CONNECTOR | Насос циркуляционный UP 15-60 с коннектором | 229.53
73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 19.72
74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.72
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.55
80 | 5659060 | HYDRAULIC INLET GROUP |  | 131.29
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 24.98
98 | 5690030 | BY-PASS PIPE ASSY LUNA3 IN MON |  | 32.67
99 | 8380850 | FIXING CLIP - 10PCS | Клипсы крепежные трубки бай-пасса (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.24
102 | 5690780 | GROUP 3VW LUNA3 MON 15.0663 |  | 0
113 | 617100 | BY-PASS GR. | бай-пасс в сборе | 33.34
119 | 605760 | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY | тарелочка системы отопления в сборе | 9
120 | 600750 | SPACER ASSEMBLY | заглушка гидравлической системы | 29.76
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
134 | 5212140 | INJECTOR | форсунка D=7.5 | 8.86
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5690250 | EXCHANGER PIPE ASS.LUNA IN HTE |  | 0
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5210630 | CONNECTOR - GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 12.57
140 | 5671930 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 848 SIGMA) | 132.83
147 | 5674210 | TRAVERSE ASSEMBLY LUNA IN |  | 0
151 | 5413210 | PANEL COVER LINA IN WITH HOLE |  | 0
153 | 5413230 | COVER HOLDER IN | кожух клеммной коробки | 1.72
154 | 5691520 | PCB LMU34 AVS77 WITH INSTR.FR | Электронная плата (LMU 34) | 338.97
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.44
168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.87
169 | 9951830 | PRESSURE GAUGE | манометр | 57.87 | B809 |  | YES
169 | 5680880 | PRESSURE GAUGE WITH SUPPORT |  | 0 |  | B808 |  | 9951830
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
232 | 5690110 | PCB INTERFACE AGU2.002 | плата для подключения AGU 2.002 | 65.69 | B743 |  | YES
232 | 5661800 | PCB-AGU 2,002- REMOTE CONTROL | плата для подключения QA-73 | 0 |  | B742 |  | 5690110
234 | 5659050 | PIPE ASSEMBLY | Трубка соединительная в сборе | 9.04
236 | 710876000 | FILLING DEVICE |  | 0 | C150 | 1240 | YES | 711121700
236 | 711121700 | FILLING DEVICE |  | 0 | 1241 |  | YES
236 | 5658650 | FILLING DEVICE |  | 0 |  | C149 |  | 710876000
242 | 8435270 | NTC SENSOR | датчик температуры отходящих газов (NTC) | 43.64
274 | 9950870 | NUT M4 - 10PCS | гайка М4 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.59
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING - 10PCS | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.32
337 | 5694580 | 3 WAY VALVE MOTOR | мотор трехходового клапана | 55.48 | B953 |  | YES
337 | 5647340 | MOTORE ELBI | мотор трехходового клапана | 0 |  | B952 |  | 5694580
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
341 | 5413240 | BOX COVER BOTTOM LUNA IN HT300 | корпус электроники защитный | 7.24
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
408 | 711571000 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | передняя крышка камеры сгорания | 68.27 | 1419 |  | YES
408 | 5212900 | COMB.CHAMBER UPPER COVER | Крышка камеры сгорания передняя | 0 |  | 1418 |  | 711571000
409 | 5410740 | BURNER CONNECTION GASKET | Уплотнение | 0 |  | C112 |  | 710624300
409 | 5413530 | GASKET BURNER | Уплотнение горелки | 1.99 | 1402 | 1418 | YES | 721543100
409 | 721543100 | BURNER GASKET ASS. | Уплотнение горелки | 5.68 | 1419 |  | YES
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.96 | C113 | 1401 | YES | 5413530
411 | 5409110 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 0 |  | B938 |  | 710185200
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.68 | B939 |  | YES
415 | 5677910 | TRAP ASSEMBLY BASIC | Сифон | 8.76
419 | 5411000 | COMB.CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 6.72
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR - 10PCS | Уплотнение кольцевое 11,91 X 2,62 NBR (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.24
423 | 5210410 | GAS VALVE CONNECTOR | Патрубок подсоединительный п(газ. клапан HONEYWELL) | 5.78
425 | 5411420 | FAN GASKET | Уплотнение м/у вентилятором и устройством Вентури | 3.24
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.88
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND | Шайба | 2.61
435 | 5407550 | WASHER DIA100 OUTER ADAPT SEAL | Уплотнение D=100 | 4.02
445 | 5410750 | RUBBER PIPE L=1000 | Трубка резиновая L=1000 | 9.7
459 | 5411290 | RUBBER PIPE FL.2/P.L=290 |  | 0
510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY | затвор ГВС | 21.48
511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.6
525 | 8435260 | IGNITOR | Устройство розжига | 25.3
563 | 8435480 | RESET BUTTON | кнопка перезапуска | 7.12
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
631 | 5685240 | AIR VENT PIPE - E125 | Трубка вентилятора | 16.25
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 15.48
678 | 5674440 | AIR/GAS COVER ASSY |  | 0
679 | 8511150 | EARTH/IGNITOR CABLE | кабель электрод зажигания/земля L=270 | 4.8
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 1.82
681 | 5409120 | IGNITION ELECTRODE PROTECTION CAP | Уплотнение | 0 |  | B938 |  | 710185300
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 1.82 | B939 |  | YES
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 3.36
707 | 5410960 | REDUCER DIAM.80/60 | переходник 80/60 | 3.66
708 | 5410970 | GASKET WITH DOUBLE LIP | Уплотнение D=60 | 2.52
709 | 8423160 | TERMINAL BLOCK | крепление плавкого предохранителя | 2.39
710 | 5411030 | GASKET D80 | Уплотнение D=80 | 4.36
711 | 5411260 | GASKET SYPHON/COMB CHAMBER |  | 0
732 | 620210 | SPRING ASS. | пружина коническая | 8.88
751 | 8434920 | NTC SENSOR FOR BOILER | Датчик температуры бойлера | 16.15
999 | 5410650 | GASKET IGNITER |  | 1.02
999 | 8512830 | CABLE POWER V3V/GV/PUMP/RESET |  | 0
999 | 8513280 | CABLE LOW POWER LUNA IN HTE |  | 0
999 | 8418860 | PLUG - PCB | Клеммная колодка с перемычкой. | 1.99
999 | 8512770 | REMOTE CONTR/TERM.BLOCK CABLE | Проводка электрическая кабель пульт. упр./ клемм. колодка | 6.31
999 | 8511160 | WIRING HARNESS-FAN/IGNITOR | кабель электрод зажигания/вентилятор | 21.64
999 | 8513290 | CABLE HOLDER/RESET LUNA IN HTE |  | 0
999 | 8419700 | CABLE | Проводка электрическая | 6.28
999 | 8511440 | CABLE EARTH LUNA IN HT |  | 0