## Лист1
Код изделия HPN435553092
Модель 1.55 FF HTE
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 5116480 | SUPPORT FRAME | рейка крепежная задняя | 29.81
2 | 5684630 | LEFT PANEL ASSEMBLY SX ATM | Панель в сборе левая | 56.32
3 | 5684620 | RIGHT PANEL ASSEMBLY FF | Панель правая в сборе | 79.5
4 | 5686450 | FRONTAL PANEL ASS. INITIA DUO |  | 0
5 | 5114030 | UPPER BAR NUVOLA HT330 | рейка крепежная верхняя | 32.49
6 | 5114580 | CONNECTIONS SUPPORT | Скоба крепежная нижняя | 6.8
7 | 5107950 | OUTERCASE BRACKET | Скоба крепежная передняя | 8.82
8 | 5406720 | PRESSURE SWITCH PIPE | Трубка пневмореле | 5.93
10 | 5670520 | FLUE CONNECTION ASS. 80/125 | Фланец дымоотводного устройства (80/125) | 27.29
10 | 5410950 | FLUE ADAPTOR | Фланец дымоотводного устройства | 13.02
11 | 5410710 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 2.28
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 3.31
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.45
18 | 5670570 | MIXER AL 28 AGU3.658A009 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 59.95
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 5670580 | FAN RG 148 | вентилятор | 470.67
26 | 5114610 | SEALED CHAMBER LATERAL PANEL | камера сгорания | 29.49
27 | 5117920 | SEALED CHAMBER ASSEMBLY DUOZ | элемент камеры сгорания | 85.25
29 | 5410450 | EXCHANGER REAR INSULATION | термоизоляционная панель задняя | 0 |  | 1339 |  | 711465600
29 | 711465600 | REAR INSULAT. 180x16 ASSEMBLY | панель термоизоляционная задняя | 23.65 | 1340 |  | YES
30 | 5410730 | INSULATION-BURNER FLANGE | Термоизоляционная панель передняя | 50.43
32 | 5695890 | HEAT EXCHANGER ASSEMBLY 55KW | Теплообменник основной | 2303.2
37 | 5689660 | FRONT PANEL COMB.CHAMB.LUNA HT | изоляционная панель | 78.85
38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 2.83
39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | Стекло смотровое | 6.05
40 | 5103360 | SURROUND - VIEWING WINDOW | Рамка крепления стекла | 5.08
41 | 5670550 | BURNER - 55KW | Трубка горелки | 91.33
46 | 5670630 | GAS PIPE ASSEMBLY - 60KW | Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 15.19
49 | 5410880 | FLUE TEST CAP | Колпачок втулки фланца дымохода | 10.29
59 | 8510970 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 8.32
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 20.88 | C009 |  | YES
63 | 8422830 | ELECTRODE - IGNITION | Электрод розжига | 0 |  | C008 |  | 710220000
65 | 8422840 | ELECTRODE - IONIZATION | Электрод контроля пламени | 0 |  | C008 |  | 710220700
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 15.7 | C009 |  | YES
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.83
87 | 5670590 | INLET PIPE ASSEMBLY WH50-60-70 | Трубка возврата из системы отопления | 33.55
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
134 | 5212750 | INJECTOR D.15 WH60 | инжектор d=15 | 4.41
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5670600 | OUTLET PIPE ASSEMBLY | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 60.28
137 | 5211780 | CONNECTING ELEMENT | соединительный элемент газового клапана | 13.82
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5670720 | PIPE-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 26.48
140 | 5670620 | GAS VALVE 848 | клапан газовый (SIT 848 SIGMA) | 132.83
147 | 5116500 | LOWER PANEL OUTERCASE | соединительная панель | 42.08
151 | 5409590 | COVER ELECTRICAL BOX | кожух электрической коробки | 18.02
152 | 5682980 | PRNTD.CNTR.PANEL 1.55 FF HTE |  | 0
153 | 5407660 | PANEL - ACCESS | кожух клеммной коробки | 4.19
154 | 5680190 | PCB LMU54 FOR GAS VALVE | Электронная плата SIEMENS LMU 54) | 436
156 | 5669090 | P.C.B. DISPLAY | Электронная плата с дисплеем | 154.48
157 | 5666800 | PANEL LUNA HT ASS. | крышка панели управления | 18.54
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.32
168 | 8422730 | FUSE 3,15A 250V | Предохранитель плавкий (3,5 А- 250 В) | 1.87
169 | 5656220 | GAUGE - PRESSURE | манометр с креплением | 0
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 - 10PCS | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.96
242 | 8434830 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 75½C | Термостат предохранительный отходящих газов 75°C (датчик тяги) | 38.58
276 | 1340440 | CAPTIVE NUT - LARGE - 10PCS | зажим для крепления винта (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.41
285 | 5409600 | TERMINAL BOARD COVER | крышка клеммной колодки | 2.89
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89
365 | 5106530 | LOWER SUPPORT | нижняя поперечная планка | 12.91
380 | 5400620 | O-RING 4,47 x 1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 4,47X1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.83
381 | 5209830 | CONTROL BOX'S PIN | стержень d=8 панели управления | 0.75
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
408 | 5213560 | COMBUSTION CHAMBER UPPER COVER | Крышка камеры сгорания передняя | 31.03
409 | 5410740 | BURNER CONNECTION GASKET | Уплотнение | 0 |  | C112 |  | 710624300
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.97 | C113 |  | YES
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.1 | B939 |  | YES
411 | 5409110 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 0 |  | B938 |  | 710185200
415 | 5677920 | CONDENSE DRAIN TRAP ASSY | Сифон | 8.76
419 | 5410810 | COMBUSTION CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 0 |  | 1339 |  | 711405000
419 | 711405000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 8.72 | 1340 |  | YES
425 | 5411420 | FAN GASKET | Уплотнение м/у вентилятором и устройством Вентури | 3.85
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.58
432 | 5410850 | FLUE SPIGOT GASKET | Уплотнение | 17
434 | 5701590 | FLUE COLLECTOR ASSEMBLY | коллектор воздушный | 24.16 | B951
434 | 5410680 | FLUE SEPARATOR ELEMENT | рассекатель дыма | 24.11 |  | B950
435 | 5410860 | AIR IN TAKE GASKET D.125 | Уплотнение D=125 | 17.97
443 | 5212090 | SUPPORT OVERHEAT FLUE STAT | Футорка датчика температуры продуктов сгорания | 13.2 |  | B950
445 | 5410750 | RUBBER PIPE L=1000 | Трубка резиновая L=1000 | 9.7
459 | 5411610 | DISCHARGE PIPE | Трубка резиновая | 11.7
525 | 8435220 | ZAG 2V IGNITOR | Устройство розжига | 27.47
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
620 | 5109750 | WALL BRACKET |  | 32.54
631 | 5670530 | AIR VENT PIPE ASSEMBLY | Трубка вентилятора | 8.34
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 13.36
672 | 5410720 | EXCHANGER GASKET |  | 0
673 | 5410760 | PVC PIPE 15X23 | Трубка 15X23 | 9.24
675 | 5114730 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIPS | клипсы фиксации трубки в теплообменнике | 6.8
678 | 5671090 | AIR/GAS COVER ASSEMBLY | крышка | 30
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 2.02
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 2.02 | B939 |  | YES
681 | 5409120 | IGNITION ELECTRODE PROTECTION CAP | Уплотнение | 0 |  | B938 |  | 710185300
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 2.84
695 | 5410700 | FLUE SEPARATOR GASKET | Уплотнение | 2.66
696 | 5410690 | AIR COLLECTOR | коллектор воздушный | 4.52
699 | 5212680 | INLET ELEMENT | элемент входной | 49.43
700 | 5212690 | OUTLET ELEMENT | элемент выходной | 45.68
701 | 5212780 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X615 мм | 2.12
702 | 5409270 | AIR COLLECTOR GASKET D.70 | Уплотнение воздуховода D=70 | 3.56
704 | 5662600 | EXTERNAL SENSOR QAC34/149 |  | 38.81
999 | 8414620 | CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 7.84
999 | 5663850 | WIRING THERMOSTAT PREDISP. | Проводка электрическая термостат | 25.92
999 | 8419950 | WIRING PCB INPUT | Проводка электрическая с коннектором от входной колодки к разъему платы Х1-01 | 7.29
999 | 8511060 | GAS VALVE WIRING | Проводка электрическая клапан газовый | 10.02
999 | 8511020 | FAN CHECK WIRING | Проводка электрическая вентилятора | 17.75
999 | 8511010 | CABLE FLUE TH/SAFETY TH/IGNIT | Проводка электрическая предохранительный термостат/вентилятор | 30.42
999 | 8419990 | DISPLAY P.C.B. WIRING | Провод электрический (шлейф) дисплея с коннекторами от разъема Х30 | 9.11
999 | 8511030 | WIRING - HEATING NTC | Проводка электрическая от коннектора Х11 к датчикам температуры и к гидравлическому прессостату | 22.21