## Лист1
Код изделия HUB435653216
Модель LUNA HT 1.650
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 5116480 | SUPPORT FRAME | рейка крепежная задняя | 29.81
2 | 5684630 | LEFT PANEL ASSEMBLY SX ATM | Панель в сборе левая | 45.06
3 | 5684620 | RIGHT PANEL ASSEMBLY FF | Панель правая в сборе | 79.5
4 | 5116470 | FRONTAL PANEL | Панель передняя в сборе | 48.77
5 | 5114030 | UPPER BAR NUVOLA HT330 | рейка крепежная верхняя | 32.49
6 | 5114580 | CONNECTIONS SUPPORT | Скоба крепежная нижняя | 6.8
7 | 5107950 | OUTERCASE BRACKET | Скоба крепежная передняя | 8.82
8 | 5406720 | PRESSURE SWITCH PIPE | Трубка пневмореле | 5.93
10 | 5670520 | FLUE CONNECTION ASS. 80/125 | Фланец дымоотводного устройства (80/125) | 27.29
11 | 5410710 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение фланца | 2.4
12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 2.98
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET - 10PCS | Уплотнение кольцевое (УПАКОВКА - 10 шт) | 10.36
18 | 618520 | PRESSURE SENSING VENTURI - D.30 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) | 0
21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.24
22 | 5676650 | FAN HT | вентилятор | 484.4
23 | 619630 | FLUE PRESSURE SWITCH 400-350Pa |  | 72.31
26 | 5114610 | SEALED CHAMBER LATERAL PANEL | камера сгорания | 29.49
27 | 5117930 | SEALED CHAMBER ASSEMBLY DUOZ |  | 0
29 | 711465600 | REAR INSULAT. 180x16 ASSEMBLY | панель термоизоляционная задняя | 23.65 | 1340 |  | YES
29 | 5410450 | EXCHANGER REAR INSULATION | термоизоляционная панель задняя | 0 |  | 1339 |  | 711465600
30 | 5410730 | INSULATION-BURNER FLANGE | Термоизоляционная панель передняя | 50.44
32 | 5695920 | HEAT EXCHANGER ASS.65KW CANADA |  | 0
37 | 5689660 | FRONT PANEL COMB.CHAMB.LUNA HT | изоляционная панель | 78.85
38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 2.27
39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | Стекло смотровое | 4.84
40 | 5103360 | SURROUND - VIEWING WINDOW | Рамка крепления стекла | 5.08
41 | 5670560 | BURNER - 70/90 KW | Трубка горелки 70/90 KW | 97.36
46 | 5676700 | PIPE GAS ASSEMBLY HT 1.650 | трубка газовая | 29.01
49 | 5410880 | FLUE TEST CAP | Колпачок втулки фланца дымохода | 8.24
59 | 8510970 | IGNITION ELECTRODE CABLE | кабель электрода зажигания | 8.32
63 | 710220000 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 18.8
65 | 710220700 | IONISATION ELECTRODE | Электрод контроля пламени | 14.13
71 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 - 10PCS | Уплотнение насоса (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.24
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 | Уплотнение | 2.55
87 | 5670590 | INLET PIPE ASSEMBLY WH50-60-70 | Трубка возврата из системы отопления | 33.55
91 | 5652030 | DRAINING TAP | Кран сливной | 20.24
92 | 5669900 | SEC. VALVE ASS.30PSI CANADA |  | 0
131 | 8435400 | NTC SENSOR | Датчик температуры NTC (погружной) | 24.03
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING - 10PCS | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X3 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT | Термостат предохранительный 105 С | 26.04
136 | 5670600 | OUTLET PIPE ASSEMBLY | Трубка теплообменник/трехходовой клапан | 60.28
137 | 5211780 | CONNECTING ELEMENT | соединительный элемент газового клапана | 13.82
138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
139 | 5676680 | IN PIPE GAS ASSEMBLY |  | 0
140 | 5676670 | GAS VALVE 848 | клапан газовый | 222.61
147 | 5116500 | LOWER PANEL OUTERCASE | соединительная панель | 42.08
151 | 5408570 | ELECTRIC BOX REAR COVER |  | 8.21
152 | 711023400 | CRUSCOTTO SERIGRAFATO LUNA HT |  | 62.43
153 | 5408580 | TERMINAL BOARD COVER | крышка клеммной колодки | 4.33
154 | 5689510 | PCB LMU34 120V WITH INSTRUC | Электронная плата (LMU 34) | 382.27
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 9
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 1.44
168 | 8422730 | FUSE 3,15A 250V | Предохранитель плавкий (3,5 А- 250 В) | 1.87
169 | 9951830 | PRESSURE GAUGE | манометр | 57.87
171 | 5676720 | RELAY PCB |  | 0
174 | 5410530 | KNOB SELECTOR SWITCH | Ручка | 4.84
232 | 5690110 | PCB INTERFACE AGU2.002 | плата для подключения AGU 2.002 | 65.69
242 | 8434830 | FLUE SAFETY THERMOSTAT 75½C | Термостат предохранительный отходящих газов 75°C (датчик тяги) | 38.58
252 | 8434550 | SELECTOR SWITCH (4 POSITION) | переключатель режимов (4 положения) | 11.44
276 | 1340440 | CAPTIVE NUT - LARGE - 10PCS | зажим для крепления винта (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.41
284 | 5405990 | DRIVE PIN | стержень потенциометра | 1.12
340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 38.89 | 1440 |  | YES
340 | 5687030 | PRESSURE SWITCH |  | 0 |  | 1439 |  | 9951690
365 | 5106530 | LOWER SUPPORT | нижняя поперечная планка | 12.91
380 | 5400620 | O-RING 4,47 x 1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 4,47X1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 5.83
381 | 5209830 | CONTROL BOX'S PIN | стержень d=8 панели управления | 0.75
382 | 8511130 | FLAME SENSING CABLE | Проводка электрическая датчик пламени | 11.4
408 | 5213560 | COMBUSTION CHAMBER UPPER COVER | Крышка камеры сгорания передняя | 31.84
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT | Уплотнение горелки | 2.96
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET | Уплотнение датчика пламени | 1.68
415 | 5409060 | CONDENSE SIPHON BODY ASSEMBLY | Сифон | 0
417 | 615380 | CONDENSE SIPHON PLUG ASSEMBLY | Заглушка сифона с прокладкой | 0
419 | 5410810 | COMBUSTION CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 0 |  | 1339 |  | 711405000
419 | 711405000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET | Уплотнение камеры сгорания | 10 | 1340 |  | YES
425 | 5411420 | FAN GASKET | Уплотнение м/у вентилятором и устройством Вентури | 3.24
428 | 5409290 | GASKET | Уплотнение | 1.88
432 | 5410850 | FLUE SPIGOT GASKET | Уплотнение | 13.6
434 | 5704160 | FLUE SEPARATOR ASS./THERM.CONN |  | 0
435 | 5410860 | AIR IN TAKE GASKET D.125 | Уплотнение D=125 | 14.38
443 | 5212090 | SUPPORT OVERHEAT FLUE STAT | Футорка датчика температуры продуктов сгорания | 10.56
445 | 5410750 | RUBBER PIPE L=1000 | Трубка резиновая L=1000 | 9.7
525 | 5676610 | ZAG IGNITOR | Устройство розжига | 29.49
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 8,73x1,78 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.04
631 | 5670530 | AIR VENT PIPE ASSEMBLY | Трубка вентилятора | 8.34
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT | воздухоотводчик автоматический | 15.48
673 | 5410760 | PVC PIPE 15X23 | Трубка 15X23 | 9.24
675 | 5114730 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIPS | клипсы фиксации трубки в теплообменнике | 6.32
678 | 5671090 | AIR/GAS COVER ASSEMBLY | крышка | 32.28
680 | 5413960 | GUARNIZ.SCAMB.(45/55/65KW) | Уплотнение (45/55/65KW) | 2.07
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода розжига | 1.82
682 | 5211800 | FLAME INSPECTION | Стекло смотровое | 3.36
695 | 5410700 | FLUE SEPARATOR GASKET | Уплотнение | 2.88
696 | 5410690 | AIR COLLECTOR | коллектор воздушный | 4.56
696 | 5412080 | COLLECTOR SEPARATOR FLUE |  | 14.76
699 | 5212680 | INLET ELEMENT | элемент входной | 49.43
700 | 5212690 | OUTLET ELEMENT | элемент выходной | 45.68
701 | 5212780 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X615 мм | 3.8
702 | 5409270 | AIR COLLECTOR GASKET D.70 | Уплотнение воздуховода D=70 | 3.21
709 | 8423160 | TERMINAL BLOCK | крепление плавкого предохранителя | 2.39
999 | 8511730 | CABLE VENT/TH/CH SENSOR | Проводка электрическая вентилятор/датчики | 36.23
999 | 8511710 | DHW NTC SENSOR/PRESS/EXT.SENS. |  | 12.31
999 | 8511680 | WIRING/PCB INPUT |  | 0
999 | 8417650 | POWER CABLE UL-CSA | Кабель питания | 14.09
999 | 8511720 | POWER CABLE FAN/IGNITOR |  | 0
999 | 8511740 | CAB.GAS VAL/PRES.PUMP/RELE PCB |  | 0
999 | 8512210 | CABLE PRESSOSTAT | Проводка электрическая прессостата | 2.16
999 | 8512160 | CABLE LOW POWER KIT REMOTE | Проводка электрическая низковольтная | 4.1
999 | 8512150 | POWER CABLE KIT REMOTE | Кабель питания | 6.49
999 | 8512320 | CONNECTION CABLE SERVICE L200 |  | 9.15