## Лист1
Код изделия LSX41165060
Модель POWER HT-A 1.650 (7702608)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
8 | 130620031 | LATERAL COVER OF CONTROL | Декоративный элемент крышки панели управления | 12.22
9 | 130643276 | CONTROL PANEL COVER ADAPTER | Адаптер крышки панели управления | 55.46
10 | 130578899 | QUICK LOCK 60 mm | Элементы быстроразъемного крепежа 60 mm | 5.49
44 | 137307165 | COLL.BOX CON.WATER SGB470-610 | Поддон сбора конденсата | 547.26
45 | 137307166 | TIGHTENING CORD | шнур уплотнительный лотка для сбора конденсата | 92.93
48 | 137307169 | SIPHON SGB 400-610 | Сифон | 84.12
72 | 137307214 | MAINTENANCE FLAP GASKET SGB610 | Уплотнение технологической крышки SGB610 | 215.26
73 | 137307215 | HEX. TIGHT.CORD SGB400-610 | Шнур уплотнения технологической крышки SGB400-610 | 32.98
77 | 137307222 | EXCHANGER SGB 610 | Теплообменник | 20550.9
78 | 137307223 | SIGHT GLASS SGB 400-610 | Стекло смотровое SGB 400-610 | 21.43
82 | 130577373 | SHEATH | Гильза L 100mm x 1/2 | 27.94
84 | 137307230 | IGNITION IONISATION ELECTRODE | электрод ионизации и контроля пламени | 89.71
86 | 137307232 | GASKET FOR HEX. COVERING SHEET | Уплотнение | 32.59
90 | 137310624 | SERVICE LMS14 - SGB125-610E PROGRAMMABLE | Электронная плата (LMS14 SIEMENS) | 0
94 | 137306473 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 0
96 | 137307245 | IGNITION TRANSF. | трансформатор розжига | 39.12
97 | 137307246 | AIR PRESSURE SWITCH | реле давления воздуха | 196.32
98 | 137307247 | WATER PRESSURE SWITCH | Реле минимального давления | 141.01
116 | 137307261 | VENTURI UNIT TYPE VMU 680 | Газовоздушный смеситель (устройство Вентури) VMU 680 | 775.45
120 | 137307265 | FAN | вентилятор | 2472.62
121 | 137307266 | AIR FLAP | Клапан воздушный | 104.04
122 | 137307267 | CONNECTION FOR MIXING UNIT | Переходник | 325.97
123 | 137307271 | BURNER BAR SGB 610 E | Трубка горелки SGB 610 | 0
124 | 137307272 | BURNER INSULATION PLATE | Изоляционная плита горелки | 63.04
130 | 137307278 | GAS PRESSURE SWITCH SGB 610 | реле давления газа | 374.23
131 | 137307280 | GAS VALVE SGB 610 | клапан газовый SGB 610 | 2100.81
132 | 137307281 | GAS FILTER SGB 400-610 | Фильтр газовый SGB 400-540 E | 69.89
145 | 130620017 | HINGED COVER OF CONTROL PANEL | Крышка коробки панели управления | 0
999 | 972833 |  | Датчик бойлера с проводом 6 м | 0
999 | 130811545 | CENTRAL BOARD DISPLAY | Электронная плата с дисплеем | 208.15
999 | 130695893 |  | Термостат перегрева 110 гр. | 84.32
999 | 137307301 | HARNESS SGB 400-610 E | Электропроводка в комплекте | 0
999 | 130627450 | CALIPERS GREY | Суппорт | 0
999 | 137307308 | SERVICE SET SGB 400 | Сервисный комплект SGB 400 | 274.59
999 | 130691949 | QAC 34 B OUTDOOR SENSOR | Датчик температуры наружного воздуха QAC 34B | 0
999 | 130635936 | FUSE WITH HOLDER | предохранители плавкие с держателем | 0
999 | 130936927 | SILICON HOSE | Трубка силиконовая | 20.61
999 | 137307309 | BURNER GASKETS SGB 400-610 | комплект уплотнений | 212.78
999 | 130627405 | SWITCH GREY | Выключатель | 0
999 | 130627436 | ROTARY KNOB OF DISPLAY | Ручка | 0
999 | 130641371 | PLUG DHW PUMP | Разъем насоса | 0
999 | 130627498 | PLUG OUTDOOR SENSOR | Разъем датчика наружной температуры | 0
999 | 130644556 | PLUG RAST 5 -K2 | Разъем | 0