## Лист1
Код изделия WSB414203010
Модель SLIM20 IA50
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 3107590 | TOP PANEL |  | 0
2 | 3615210 | RIGHT PANEL | Панель правая в сборе | 0
3 | 3615220 | LEFT PANEL |  | 0
4 | 3615280 | DOOR |  | 0
5 | 3616300 | FRONT PANEL |  | 0
6 | 3606110 | ELECTRIC BOX 039 (IONO) |  | 20.31
7 | 3606710 | WIRING P.C.B. (COMBI BOILERS) | Плата расширения (COMBI) | 56.11
8 | 8450200 | FILTER |  | 0
9 | 8630010 | THERMOMETER 0-120C | Термометр | 30.51
10 | 8432990 | ON/OFF SWITCH WITH PILOT LAMP |  | 18.47
11 | 8620170 | RED LAMP |  | 0
12 | 8433330 | PUSH BUTTON WITH INDICATOR |  | 12.98
13 | 3613870 | WHITE KNOB |  | 0
14 | 8630150 | UNIPOLAR SWITCH | Выключатель однополюсной | 13.41
15 | 8630050 | REGULATION THERMOSTAT 42,5-80 | Термостат регулировочный | 39.42
16 | 602890 | FLUE THERMOSTAT 100C C.M.R. | Термостат предохранительный отходящих газов (датчик тяги) | 31.13
17 | 8630230 | SAFETY THERMOSTAT 110C | Термостат предохранительный 110 С | 30.87
18 | 5626110 | IONIZATION PCB |  | 0
19 | 8630240 | LIMIT THERMOSTAT 85C | Термостат | 30.23
20 | 3400380 | CLIP - SIDE PANELS - FEMALE - 10PCS | крепление для панелей котла (внешний элемент) (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.32
21 | 3400390 | CLIP - TOP PANEL - MALE - 10PCS | крепление для панелей котла (внешний элемент) (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.6
22 | 3400400 | CLIP - DOOR PANEL - FEMALE - 10PCS | крепление для панелей котла (внутренний элемент) (УПАКОВКА - 10 шт) | 9.48
23 | 3400410 | FASTENING M | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 0
24 | 8630060 | REGULATION THERMOSTAT 11-60 | Термостат регулировочный | 28.39
41 | 0600921 | DRAUGHT DIVERTER |  | 0
41 | 600911 | DRAUGHT DIVERTER |  | 0
42 | 69513000 | PLASTER |  | 13.08
43 | 3611850 | HEAT EXCHANGER |  | 0
43 | 3611840 | HEAT EXCHANGER |  | 0
44 | 3106060 | FRONT ELEMENT (WITH TH. FOR 20-26pN) | Элемент передний | 0
45 | 3101340 | MIDDLE ELEMENT | Элемент средний | 757.31
46 | 3101320 | REAR ELEMENT (PV) | элемент задний теплообменника | 777.87
47 | 3101560 | BICONICAL NIPPLE D.41 mm | ниппель биконический D=41 | 19.83
48 | 3608670 | TRIPLE SHEATH |  | 0
51 | 5646780 | DRAINING TAP G 1/2 (COPPER) | Кран сливной G 1/2 | 25.7
55 | 3614330 | GAS INLET PIPE | Трубка входа газа G1/2 | 22.83
57 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 - 10PCS | Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт) | 2.32
58 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 4.52
59 | 3609790 | GAS VALVE (TANDEM 830035) |  | 124.07
60 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 20.24
61 | 3614390 | GAS RAMP -039 TANDEM- | Рампа подачи газа с инжекторами | 32.35
62 | 3103160 | GAS RAMP SHIELD (IONO) | Плита горелки | 8.56
63 | 3202520 | RAMP SHIELD INSULATION (IONO) | Термоизоляционная панель передняя | 16.6
64 | 3602440 | MULTIGAS BURNER 5E | элемент горелки | 92.65
64 | 3602430 | MULTIGAS BURNER 4E | элемент горелки | 84.74
65 | 3201460 | NATURAL GAS INJECTOR 5E |  | 2.75
65 | 3201450 | NATURAL GAS INJECTOR 4E |  | 2.75
74 | 8620190 | IONIZATION ELECTRODE & CABLE | Электрод ионизационный с кабелем | 12.47
75 | 8620280 | IGNITION ELECTRODES & CABLE | Электроды розжига с проводами (2 шт в комплекте) | 31.08
76 | 3101240 | FLOW DISTRIBUTOR (COMBI) | распределитель потока | 15.24
80 | 3603870 | EXPANSION VESSEL |  | 0
81 | 3101400 | FLOW CONNECT.ELEMENT (COMBI) | Коробка гидравлических соединений | 77.34
82 | 3400470 | FLANGE OVAL GASKET | Уплотнение фланца овальное | 4.04
83 | 5600730 | AIR VENT |  | 0
84 | 8922230 | PRESSURE GAUGE |  | 0
85 | 5619620 | SAFETY VALVE 3 BAR |  | 0
86 | 3615920 | PUMP (Wilo-Salmson) alt. 3604130 |  | 0
88 | 3602370 | SYSTEM FLOW PIPE B-BE | Труба входа в систему отопления | 86.01
91 | 3101410 | RETURN CONNECT.ELEMENT (COMBI) | Элемент обратного потока | 97.31
92 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 - 10PCS | Уплотнение насоса (УПАКОВКА - 10 шт) | 6.24
101 | 3602380 | SYSTEM RETURN PIPE B-BE | Трубка возврата из системы отопления | 39.2
102 | 3200950 | NUT G1 | гайка G1 (28 мм). | 5
103 | 3603910 | NON-RETURN VALVE 3/4F-F | Клапан обратный G3/4 | 23.16
104 | 3602400 | PUMP RETURN PIPE | Трубка соединительная | 49.72
105 | 5620240 | TAP MF G3/8 | кран наполнения системы в сборе G3/8 | 19.72
106 | 3602390 | FILLING PIPE | Трубка заполнения системы | 16.69
107 | 5404970 | WASHER - SEALING G3/8 - 10PCS | Уплотнение G3/8 8Х15Х2 (УПАКОВКА - 10 шт) | 3.8
108 | 3602410 | TANK RETURN PIPE | Трубка возврата из бойлера | 35.29
109 | 3603900 | MANUAL AIR VENT VALVE 1/8 | Воздухоотводчик ручной | 4.96
110 | 3603630 | STORAGE TANK 50 L. (B-BE) | Бак бойлера в сборе | 976.36
111 | 3603920 | SAFETY VALVE 6 bar | Клапан предохранительный бойлера (6 бар) | 17.75
112 | 3400790 | O-RING 159,5X7 | Уплотнение кольцевое 159,5х7 | 6.68
113 | 3609530 | ANODE 20X300 | Анод магниевый | 43.24
114 | 5204900 | LOCK NUT 1/2 | Гайка фиксирующая G1/2 | 0
115 | 5204890 | LOCK NUT 3/4 |  | 0
116 | 3101310 | CONNECTING ELEMENT G3/4 | Трубка соединительная G3/4 | 14.48
117 | 3606800 | STORAGE TANK FLANGE (50 L.) | Фланец в сборе | 241.64
999 | 3616210 | COMPLETE CONTROL PANEL |  | 0
999 | 3201510 | LPG INJECTOR 4E |  | 1.55
999 | 3200860 | LPG INJECTOR 5E |  | 1.76
999 | 609540 | NATURAL GAS INJECTOR KIT 5E | Инжекторы для природного газа комплект | 13.46
999 | KHW714027610 | LPG CONVERSION KIT |  | 0
999 | 3607130 | LPG INJECTORS 5E | Инжекторы для сжиженного газа | 15.14
999 | 3607120 | LPG INJECTORS 4E | Инжекторы для сжиженного газа | 18
999 | 5403420 | REFLECTOR CAP |  | 0
999 | 609530 | NATURAL GAS INJECTORS KIT 4E | Инжекторы для природного газа комплект | 13.46
999 | KHW714027710 | LPG CONVERSION KIT |  | 0
999 | 8440210 | DOUBLE COIL 220V - 50 HZ |  | 55.2