## Лист1
Код изделия WSO43109960
Модель SLIM HP 1.990 iN (WSO43109960)
№ Поз. | Артикул | Англ.наименование | Рус.наименование | Розничная цена, евро | Начиная с серийного номера | До серийного номера | Взаимозаменяемость | Код новой детали
1 | 5332400 |  | комплект опоры панели 7 эл-в | 0
1 | 5332110 | CONVEYOR 7E | короб дымовых газов 7 эл-в | 370.52
1 | 5332240 | RIGHT SIDE S136808GG | блок правой панели | 142.59
1 | 5331120 | ELEM.ESTR.SINISTRA S17800856 | Секция чугунная левая | 0
2 | 5332420 |  | модуль контроля в комплекте CC170 | 0
2 | 5332140 | CONVEYOR COVER 7E | глазок короба дымовых газов 7 эл-в | 62.96
2 | 5331620 | BURNER 147.038.001 S136454 | Трубка горелки 147.038.001 | 42.87
2 | 5331130 | RIGHT ELEMENT S17800846 | Секция чугунная правая | 714.25
2 | 5332250 | LEFT SIDE S136807GG | блок левой панели | 142.59
3 | 5332160 | CONF.VITI CAPPA FUMI S503295 | кожух крепёжных элементов короба дымовых газов | 0
3 | 5331140 | MIDDLE ELEMENT S17804056 | Секция чугунная средняя | 576.05
3 | 5332430 |  | маленькая пластиковая крышка | 0
3 | 5332270 | TOP 7E | колпак 7 эл-в | 88.03
4 | 5332440 |  | большая пластиковая крышка | 0
4 | 5332180 | CALOR.SUPERIORE 7E. S17070905 | 7 эл-в | 0
4 | 5331720 | INSULATION TAPE SIDE BURNER | боковая термоизол. лента горелки | 33.51
4 | 5332300 | FRONT 7E | фасад 7 эл-в | 139.59
4 | 5331160 | WATER COLLECTOR 7EL | водосборник 7 эл-в | 223.83
5 | 5331190 | STAF.FIX.RAMPA H2O 7E S131167 | зажимное устройство водораспределителя 7 эл-в | 0
5 | 5332320 | PARACOLPI POST.C/VITI S507633 | задний упор с креплением | 0
5 | 5332450 | MANOMETER S140874 | Манометр | 41.99
5 | 5331740 | GAS RAMP 7E | рампа в комплекте 7 эл-в | 209.61
6 | 5331760 | METHANE INJECTOR | инжектор GN Ø 3,20 W | 47.67
6 | 5331770 | LPG INJECTOR | инжектор GPL Ø 2,15 Y | 23.11
6 | 5331210 | PROL.d.1/2 LG 50 S15922705 | удлинитель Ø 1/2 Lg 50 | 0
6 | 5332330 | INSIEME PASSACAVO S507634 | набор для прокладки кабелей | 0
6 | 5332460 | FRONT MODULE MANOMETER | Рамка манометра | 23.43
7 | 5331220 | DRAINING TAP | сбросной клапан | 32.1
7 | 5332470 | CONTROL PANEL DGAI 50 S141478 | Блок управления розжига DGAI 50 | 317.77
7 | 5331780 | WASHER | Шайба | 20.46
7 | 5332340 | LOGO BAXI GRIGIO S142349 | логотип BAXI серый | 0
8 | 5331230 | MANICOTTO H2O d.11/2 6-7-8EL. |  | 0
8 | 5332210 | DADO IN GABBIA SN9183130 | гайка | 0
8 | 5332350 | SCREW M8 FIX UNIT | винт крепления фасада M8 | 23.58
8 | 5332480 | CABLE - CONTROL FLAME DGAI | кабель модуля контроля пламени DGAI | 102.96
9 | 5332490 | PANEL PLATE SCREWS | крепёжные элементы панели в комплекте | 28.36
9 | 5331240 | CURVA d.11/2 6-7-8EL.SN125780 | колено Ø 11/2 6-7-8 эл-в | 0
9 | 5331790 | RIGHT CONNECTION | правое подключение HONEYWELL с прокладкой | 45.73
9 | 5332220 | PIASTRINA 30X40 SN9180060 | упорная пластина 30x40 | 0
10 | 5331800 | DADO G.8X50 S15236109 | гайка G. 8x50 | 0
10 | 5332500 | FLUE THERMOSTAT WITH CABLE | Термостат предохранительный отходящих газов с проводом | 74.25
10 | 5332230 | VITE SN9170180 | винт | 0
10 | 5331260 | FACCIATA INTERNA 7EL.S131316 | внутренняя панель 7эл-в | 0
11 | 5331290 | LAMIERA POSTERIORE 7EL.S131320 | лист задней стенки 7эл-в | 0
11 | 5331820 | CABLE ASSEMBLY | блок подсоединения HONEYWELL 2 уровня | 78.28
11 | 5332510 | BOILER THERMOMETER | термометр котла 0-120° C | 31.8
11 | 5331810 | GAS VALVE VR 4601 QB 2019 | клапан газовый VR 4601 QB 2019 | 337.33
12 | 5331830 | GAS VALVE VR-4605 | клапан VR 4605 CB 1009 | 258.41
12 | 5331330 | TUBO d.6X4 LG 50 S17077719 | трубка Ø 6x4 Lg 50 | 0
12 | 5331320 | CAPILL. CLIP | пружинный зажим | 23
12 | 5331310 | PERNO d.18 LG 120 S17001781 | болт штырь Ø 18 Lg 120 | 0
12 | 5331840 | ADDITIONAL VALVE CABLE | кабели дополнительного вентиля | 64.28
12 | 5332520 | SAFETY THERMOSTAT BOILER TG | Термостат предохранительный | 52.98
13 | 5332530 | LIGHTS S503080 | глазок | 26.16
13 | 5331350 | FASCET.X TUBO d.11/4 S132814 | хомут для трубки Ø 11/4 | 0
13 | 5331340 | STAFFA FISSAG.TUBO GAS S132735 | крепёжная скоба газовой трубки | 0
13 | 5331850 | GASKET d.25 | прокладка QUAD RING Ø 25 | 27.32
14 | 5331860 | GAS PIPE 7E | газораспределитель 2 клапана 7 эл-в | 154.86
14 | 5332540 | SWITCHES S503081 | кожух выключателя | 36.39
14 | 5331370 | CALORIFUGO POSTER.7EL.S131807 | задняя термоизолир. 7 эл-в | 0
15 | 5331890 | GASKET d. 38X27X2 | прокладка BA-U Ø 38x27x2 | 23.72
15 | 5332550 | FUSE HOLDER | дверца предохранителя | 24.5
15 | 5331400 | TIRANTE FILE.M10X530 SN9171000 | ось с резьбой M10x530 | 0
16 | 5332560 | FUSE TSF 5X20 6,3A | предохранитель TSF 5x20 6,3 A | 29.24
16 | 5331420 | COLLECTOR GASKET | Уплотнение коллектора | 20.82
16 | 5331900 | KIJKGLAS SN9022010 | смотровое окошко (стекло) | 36.39
17 | 5331920 | PILOT FLAME PIPE 7E | трубка запальной горелки для котла 7 эл-в | 32.71
17 | 5331430 | PIN M10X120 | штырь M10x120 | 25.26
17 | 5332570 | BUTTON | вращающийся рукоятка LANDIS | 23.28
18 | 5331940 | PILOT FLAME JUNCTION 4mm | Соединительный комплект трубки трубки запальной горелки 4 мм | 29.29
18 | 5332580 | THERMOSTAT 2 STEP | Термостат двухступенчатый EGO 5534 | 136.73
19 | 5332590 | BASE MODULE CONTROL CABLE | Проводка электрическая блока CC 170 | 176.63
19 | 5331950 | HOSE ADAPTER JUNCTION | датчик давления EN150 1/8 Ø 9 | 24.42
19 | 5331460 | CALOR.PARTE SUP.COLLET.H2O 7E. | термоизоляция колпака коллектора 7 эл-в | 0
20 | 5331970 | DEFLETTO.RAMPA BRUC.7E S135340 | дефлектор рампы горелки 7 эл-в | 0
20 | 5332600 | FRONTAL MODULE | фасад модуля CC170 | 43.3
20 | 5331480 | GASKET D.6 | Шнур изоляционный D6X1500 мм | 19.64
21 | 5332000 | INS.FIAMMA PILOTA INTE.S136471 | Горелка запальная | 0
21 | 5331990 | FIAMMA PILOTA INTERMIT.S136811 | электрод | 0
21 | 5331500 | INSULATION | термоизоляция затвора | 32.24
22 | 5331510 | TAPPO d.1/4 S15926004 | заглушка Ø 1/4 | 0
22 | 5332010 | ELECTRODES GROUP | электрод электрода розжига | 36.35
23 | 5332020 | IONIZATION ELECTRODE | Электрод ионизационный | 37.64
24 | 5332030 | SPACER S17002110 | распорка | 40.18
25 | 5331520 | ELECTRIC TRANSFORMER | Трансформатор розжига | 1051.88
25 | 5332050 | LPG INJECTOR GROUP | Форсунка запальной горелки GPL 0,25 | 118.49
25 | 5332040 | NATURAL GAS INJECTOR GROUP | Форсунка запальной горелки GN 0,4 | 27.85
26 | 5331530 | INS.CAB.TRASFORMAZIONE S143643 |  | 0
27 | 5331540 | CABLAGG.ACCENS.1,4mm S15825230 | кабель электрода розжига 1,4 мм | 40.58
30 | 5332060 | GAS PIPE d.1 1/14 | трубка подачи газа Ø 11/4 | 105.67
31 | 5332070 | CURVA d.11/4 6-7-8E S15923012 | колено Ø 11/4 | 0
32 | 5331580 | NO RETURN VALVE 1/2 -1/4 | Клапан обратный | 27.54
32 | 5332080 | TAPPO 1/8 S520960 | заглушка внешняя 1/8 | 0
40 | 5332090 | CONFEZIONI VITI S503064 | кожух крепёжных деталей | 0
999 | 5332370 | INS.PANN.COMPLETO 7E S143405 |  | 0