[image: image1.png]t

n® 2 fori @ 6

Al o

Ad VISTA DA A
NOTE
- PARTICOLARE ESENTE 0A BAVE 01 TRANCIATURA ALLUMINATA Fe P02 GA 120 UNI EU 154,
- RAGG! INTERNI 01 PIEGATURA: R = 15 OPPURE, TIPO 1 CLASSE BM _sp. 15 mm

~ ANGOL! SMUSSATI: 2 x 45°
S0. SUPPORTO TERMOSTATO FUM




                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 3107480 – TH Support
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics : Support for limit temperature thermostat.
Technical characteristics :
material : alumined sheet-iron
Weight :  0.169 Kg
	
	


[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
