[image: image1]                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 3401450 - GASKET 15X8 L-300 MM 

[image: image15.jpg]Z\
BAXI




Characteristics : insulation component 
Technical characteristics : 
Length : 300 mm ( +2mm -0 )
Height : 8 mm ( ± 1mm )
Width : 15 mm ( ± 0.5mm )
Material : foam PVC
Weight : 0.0045 Kg
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
[image: image14.png]L

<210

B *1

A 05




