[image: image1.jpg]


                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 3607150 -  LPG INJECTORS 7E
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics :  Gas component
Technical characteristics : LPG transformation injectors kit
Material : n°1 pilot injector in brass + n°2 LPG injectors Ø 2.65 + n°2 washer in copper 
Weight : 0.043 Kg   ( Net. 0.035 Kg )
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
