[image: image1.png]


                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 3621200 -  Syphon 
[image: image15.jpg]Z\
BAXI



[image: image2.png]198

4

¢ 352

i

¢ 292 j

Adattatore 8.710.506.246
Materiale: POLIFOR 1000/V2 GRIGID 7110

/‘ﬁ

VEDI DETTAGLIO "C"

Tappo. chiusura x fubo
Materiale: EPOM PEROSSIDICA

Ghiera fiteftata G1 ¥/8 frasparente
Materiale: POLICARBONATO 203 R

% I
// I VEDI DETTAGLIO "B"
I H
H H /
| H
: L Lorpo x sifone raccoglicondensa
1 Materiale: POLIPROPILENE TRASLUCIDO
HooH
] Galeggiante x raccoglicondensa
|| Materiate: ERACLENEML 70
’ é B VED! DETTAGLIO "A"

1§

Tappo cieco trasparente
Materiale: POLICARBONATO 203 R





Characteristics :  Plastic syphon for condensing water collection.
Technical characteristics :
material : plastic
Weight :  0.169 Kg
[image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14]
