[image: image1.jpg]


                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 3621240 -  GAS VALVE SIGMA822 NOVAMIX
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics :  Gas component
Technical characteristics: 

MADE IN ITALY – PADOVA

822 NOVAMIX

EV1 class B 220/240 V ~ 50Hz 8.8/12 VA Pi max 60 mbar

EV2 class D 220/240 V ~ 50Hz 4.4 / 6 VA Air gas ratio 1 : 1

Qmax 6.5 m³/h d 0,6 Dp 5 mbar Po 0.5 ÷ 12 mbar

Qmin 0,4 m³/h
Material : pressure die cast + electric coil + mechanical component
Weight : 1.159 Kg   ( Net. 1.104 Kg )[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
