[image: image1]                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5617550 - SWITCH - PRESSURE

[image: image15.jpg]Z\
BAXI






Characteristics : Flue pressure switch for FF gas boiler   
Technical characteristics :
Nominal tension : 250 Vac
Pressure : 0.9 mbar

Max pressure : 6 mbar

Material : Flue pressure switch
Weight : 0.090 Kg   ( Net. 0.082 Kg )   
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
[image: image14.png]I



