[image: image1.png]Sons

rype urs 5-50 20 e s
Bove P




                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5625820 -  PUMP (UPS 15.50)
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics : Hydraulic component 
Technical characteristics : 
Induction motor 2 poles

Commutator : GRUNDFOS 0.5A 250V T85
Max working pressure : 6 bar

Fluid temperature : -25°C ÷ 85 °C 
Material : Impeller in cast-iron  + pomp body in PA66 30% GF + aluminum alloy + carbon + ceramic 
Weight : 3.106 Kg   ( Net. 2.993 Kg )  
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
