[image: image1.png]SEGNO - IN RILIEVO




                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5641850 – DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH  

[image: image15.jpg]Z\
BAXI



[image: image2.png]SENSIBILITA" DI INTERVENTO:

Ap min, di azionamento : 1500mm ca *
Ap min. di ritorno : 1000mm ca *
MAX PRESSIONE STATICA : 10bar

0%
0%

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- MATERIALL :
Parti in oftone : 0TS8 PB (UNI 5705-65 B.S. CZ121-DIN 17660}
Parti in acciaio: AISI 303~304-430
Piattello : RILSAN BIANCO KMV 0390 99TL
Parti in gomma : ETILENE PROPILENE





Weight :  0.220 Kg  (net 0.210 Kg)
	
	


[image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14]
