[image: image1]                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5650940 -  GAS VALVE VK4115 V1014V

[image: image15.jpg]Z\
BAXI




Characteristics :  Gas component
Technical characteristics:
model VK4115 V1014V





Maximum working pressure : 60 mbar





Voltage : 220 – 240Vrac





Class solenoid : B + C 
Material : pressure die cast + mechanical component
Weight : 0.686 Kg[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
[image: image14.png]


