[image: image1.png](4]}




                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5666390 -  L.P.G. INJECTORS KIT
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics :  Gas component
Technical characteristics : 
Diameter A : 0.74 mm ( +0 -0.006 mm )
Diameter B : 3 mm

Material : 13 nozzles in brass
Weight :  0.028 Kg 
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
