[image: image1.jpg]D04

>\
GruNDFOs:

(43

tofs. WY/ s

0451 95 aos
[XOETEY Vo, 10M

95> Low Energy




                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5667870 -  PUMP UPS 15-70 G1 H3
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics : Hydraulic component 
Technical characteristics : 
Induction motor 2 poles

Commutator : GRUNDFOS 0.5A 250V T85
Max working pressure : 10 bar

Fluid temperature : 2°C ÷ 110 °C 
Material : Impeller in cast-iron  + pomp body in PA66 30% GF + aluminum alloy + carbon + ceramic 
Weight : 2.222 Kg  
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
