[image: image1]                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5667980 -  FILLING TAP
[image: image13.jpg]Z\
BAXI








Characteristics :  Hydraulic component
Technical characteristics :





Max work pressure : 8 bar





Max test pressure : 12 bar






Max work temperature : 80 °C

Material : Nickel brass + plastic
Weight :  0.09 Kg   ( Net. 0.081 Kg )
[image: image14.png])




[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12]
