[image: image1.png]


                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5670620 - GAS VALVE SIGMA 848 
[image: image15.jpg]Z\
BAXI




Characteristics :  Gas component
Technical characteristics:
[image: image2.png]848 SIGMA

lHnMY
0063A84831

ALLGAS

Pimax 60 mbar
Po05-12mbar
EVI 200V-50H
92VA dass B
EV2230V-50Hz
28VAdass I
ARGAS

RATIO 11
Tamb.080 °C
Code 0848051

Dale





Material : pressure die cast + electric coil + mechanical component
Weight : 0.794 Kg   ( Net. 0.739 Kg )[image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14]
