[image: image1.jpg]


                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5687510 -  PUMP UP 15-60 AO C/CON 3SPEED
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics : Hydraulic component 
Technical characteristics : 
Induction motor 2 poles

Commutator : GRUNDFOS 0.5A 250V T85
Max working pressure : 10 bar

Fluid temperature : 2 ÷ 110 °C 
Material : Impeller in composite  + pomp body in PA66 30% GF + aluminum alloy + carbon + ceramic 
Weight : 1.975 Kg   ( Net. 1.863 Kg )  
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
