[image: image1.png]SCHEMA FUNZIONALE Lo o Lot DATI ETICHETTA AUTOADESIVA

et 4 s ss

| 180° 180°) 288° 360° N° PROGR.AT ELBI e5:3165 Indice di modifica

ROTAZIONE CAMMA ATTUATORE

5 113" 185° 293

Codice cliente

1[ r———l\’ -
e Im / \ Tensione
|

31650036.00

220V-240V T70 Temperatura

50 Hz 1007

Seftimana e Anno di
fabbricazione s:1007

ommriotestre (3) oo l

Frequenza

Hin
SCHEMA ELETTRICO ,_../U “= wmmossm (D L, A A
10
£
. 17105 ®
I | | —
95 %
o 175 =2
S
i 7
=

% -

o~ S .

¥ = 1L motore deve essere fornifo

a © @ con il perno di spinta nella

19 posizione di massima corsa i
25 4, verso Uesterno.
55 w4
66 - @ : ALBERING IN POSIZIONE D! SPINTA
: - QUOTA DA VERIFICARE SOTTO CARICO 40 N

: ALBERINO IN POSIZIONE DI RIPOSO
QUOTA DA VERIFICARE CON UN CARICO DI 0.2N

coperchio colore nero

MOTORE V3V CON FINECORSA MOLLARGIATC
DENOMINAZIONE

design. Materiale  codice.

Disegnato | Data
fiuderzo - | 30-11-2007

Controllato | Scala
1:1

base colore bianco

DATITECNICI E CARATTERISTICHE :
TENSIONE E FREQUENZA : 2201240V 50/60Hz

Sostituisce il

TEMPERATURA DIESERCIZIO : DA 40 *A+I2 °C -

Derivato dal S

. 60 o FORZA D AZIONAMENTO 1 da 10N a 75N Specifica 8
TEMPI DI LAVORO : APERTURA VALV. 4.8 sec con frequenza 60 Hz MOD.,
6 sec con frequenza 50 Hz a Aggiunto nota di fornitura posizione perno. Guderzo| DIRS [25-07-08 [5]
CHIUSURA VALY. 3.2 sec con frequenza 60 Hz MODIFICHE Data
4 sec con frequenza 50 Hz : CODICE
GRADO DI PROTEZIONE  seoondo DIN 40 050 - 1P 20 B AXI s A 6 @ Emittente DIRS \ /
n p‘ - Coimpiegante 56 . 9458 - 17



                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5694580 – 3 WAY VALVE MOTOR             

 [image: image14.jpg]Z\
BAXI




Technical characteristics : Electric motor for 3 way valve
Weight :  0,227 Kg  (net 0,171 Kg)
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
