[image: image1.jpg]D HERERRRAY

AN
!v{l(i[((l[f(((((!([l!((I[HH(”IIIM\IHHH\U VYTV TY

2

(Ut

I




                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5695620 -  HEAT.EXCH.H2OGAS NUVOLA3 32KW
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics : Hydraulic component  
Technical characteristics : primary exchanger 
Material : copper with protective coat 
Weight : 3,540 Kg 
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
